公开招标

招   标   文   件

| 项目编号 | : | YXCG-20260806 |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | ： | 阳江市城郊学校饭堂设备升级改造项目 |
| 采购人 | ： | 阳江市城郊学校 |
| 采购代理机构 | ： | 广东业信采购招标有限公司 |

目 录

第一章 投标邀请	3

第二章 采购需求	6

第三章 投标人须知	24

一、名词解释	24

二、须知前附表	24

三、说明	26

四、招标文件的澄清和修改	28

五、投标要求	29

六、开标、评标和定标	32

七、询问、质疑与投诉	32

八、合同签订和履行	33

第四章 评标	35

一、评标要求	35

二、政府采购政策落实	36

三、评审程序	39

第五章 合同范本	44

第六章 投标文件格式与要求	48

投标文件封面	49

投标文件目录	50

格式一：投标函	51

格式二：开标一览表	53

格式三：分项报价表	54

格式四：政策适用性说明	55

格式五：关于符合本国产品标准的声明函等有关证明文件（如适用）	56

格式六：法定代表人（负责人）证明书	61

格式七：法定代表人（负责人）授权书	62

格式八：投标保证金	63

格式九：提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料	63

格式十：资格性审查要求的其他资质证明文件	63

格式十一：承诺函	64

格式十二：中小企业声明函	65

格式十三：监狱企业	67

格式十四：残疾人福利性单位声明函	68

格式十五：联合体共同投标协议书	69

格式十六：投标人业绩情况表	71

格式十七：《技术和服务要求响应表》	72

格式十八：《商务条件响应表》	73

格式十九：履约进度计划表	74

格式二十：各类证明材料	74

格式二十一：采购代理服务费支付承诺书	75

格式二十二：需要采购人提供的附加条件	76

格式二十三：询问函、质疑函、投诉书格式	77

格式二十四：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟	80

附件	81

阳江市政府采购供应商资格信用承诺函	81

购买标书登记表	82

# 第一章 投标邀请

广东业信采购招标有限公司受阳江市城郊学校的委托，采用公开招标方式组织采购阳江市城郊学校饭堂设备升级改造项目。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

一、项目概述

1.名称与编号

项目名称：阳江市城郊学校饭堂设备升级改造项目

采购项目编号：YXCG-20260806

采购方式：公开招标

预算金额：789801.00元

2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

采购包1(阳江市城郊学校饭堂设备升级改造项目):

采购包预算金额：789801.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 阳江市城郊学校饭堂设备升级改造 | 1（项） | 详见第二章 | 否 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 热风循环高温大物消毒柜 | 1（台） | 详见第二章 | 否 |

本采购包不接受联合体投标

合同分包：不允许合同分包

合同履行期限：合同签订生效后 25个日历天内完成交货、安装、调试。（超出该完工期将作为无效投标处理）

二、供应商的资格要求

1.供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料或出具《承诺函》。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：投标人必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2025年度财务状况报告或2026年至今任意一个月的财务报表或基本开户行出具的资信证明或出具《承诺函》）。

4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供设备及专业技术能力情况或出具《承诺函》。

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供《承诺函》。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1（阳江市城郊学校饭堂设备升级改造项目）：无

3.本项目特定的资格要求：

采购包1（阳江市城郊学校饭堂设备升级改造项目）：

1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。 投标函相关承诺要求内容。

3)本项目不接受联合体投标。

4）供应商须在招标代理机构登记并购买招标文件。

三、购买招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价

1.购买招标文件时间：2026年8月7日至 2026年8月14日，上午9:00～12:00，下午2:30～5:30（节假日除外）（北京时间）。

2.购买招标文件地点：阳江市江城区猫山四街33号A座2楼205室。

3.招标文件售价：招标文件每套人民币500元，售后不退。

4.招标文件获取方式：现场发售。

5.购买招标文件必须携带:

1）法定代表人（负责人）证明书原件、法定代表人（负责人）授权委托书原件、法定代表人（负责人）身份证复印件、授权委托人身份证复印件、营业执照复印件和相关资质证书复印件及《购买标书登记表》加盖投标人公章到指定地址购买。报名时投标单位的资料与以上报名条件不符合、不齐全、复印件不清晰或未盖投标人公章的将不予受理。

2）供应商须提供未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间的截图。（证明文件须加盖投标人公章）（以采购代理机构或采购人查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

四、招标文件的公示

招标文件公示时间及下载：2026年8月7日至2026年8月14日。

五、投标截止时间、开标时间及地点

1.递交投标文件时间：2026年8月28日9:00-9:30 (北京时间)。

2.投标截止时间、开标时间：2026年8月28日9:30(北京时间)。

3.递交投标文件地点、开标地点：阳江市江城区猫山四街33号A座2楼201开标室

六、本项目联系方式：

1.采购人信息

名称：阳江市城郊学校

地    址：阳江市江城区中洲街道津朗大道73号

联 系 人：黄叶媚

联系电话：0662-3232166

2.采购代理机构信息

名称：广东业信采购招标有限公司

地址：阳江市江城区猫山四街33号A座2楼

联系方式：0662-3167266

3.项目联系方式

项目联系人：谢小姐

电话：0662-3167266

广东业信采购招标有限公司

2026年8月7日

# 第二章 采购需求

★投标人须在投标文件中提供承诺函承诺以下内容：如本项目响应的产品属于中国国家强制性产品认证（CCC）产品的，投标人承诺在交货时提供对应产品的国家强制性产品认证（CCC）证书。（提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟）

★采购人拟采购的产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品类别的，供应商须在投标文件中提供：该产品获得的由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章。（注：《节能产品政府采购品目清单》供应商可查询中国政府采购网，网址http://www.ccgp.gov.cn)，本项目技术参数要求中带“★”为实质性参数、要求，未响应或不满足将导致无效投标处理。

采购包1（阳江市城郊学校饭堂设备升级改造项目）

1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 合同签订生效后 25个日历天内完成交货、安装、调试。（超出该完工期将作为无效投标处理） |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 采购人指定地点 |
| 付款方式 | 1.项目验收款：经中标供应商调试、试运行、培训，经采购人验收合格后，10个工作日内支付合同总额的100%； 2.以上付款时间为中标供应商按采购人和政府采购支付部门要求提供齐备的请款资料后，采购人向政府采购支付部门提出支付申请的时间，在规定时间提交付款申请即视为采购人已履行付款义务，中标人不得以付款期限已过为由要求采购人承担违约责任。 |
| 验收要求 | 投标人提供的所有服务或产品，其质量、技术等特征必须符合国家、行业现行的标准及用户需求，并按服务要求提交相关服务文档或产品说明书、报告。 1.由采购人与中标人及监理单位共同进行验收。 2.验收时间和内容：设备安装调试完成后，双方按招标文件、投标文件、合同文件中的设备清单进行验收。 3.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②满足投标文件响应配置、参数及各项要求。 4.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。 5.中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。 6.采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量或货物参数、功能等实际不满足招标参数内容发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。因中标人提供虚假产品参数鉴定报告、彩页谋取中标的，采购人有权按无效投标处理并要求中标人赔偿损失。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 投标报价包括 | 1.投标价必须包括完成项目全部内容所需的所有费用。投标报价包括：设备费、设备运至合同指定地点的运输费、卸装就位费、保险费、税费、安装调试费、与土建项目的安装施工配合费、验收以及培训等一切费用，采购人不再支付任何费用。 2.不管投标人是否在报价表中单列，均视为报价总价中已包括全部费用。请投标人认真测算，项目实施过程中所需的而在招标文件中未列出的相关辅助材料和其他一切费用应由投标人在报价时一并考虑。项目实施后中标人不得另行收取其他任何费用，但必须保证满足项目的使用要求，不足部分由中标人负责免费提供。 |
| 合同签订要求 | 采购合同由中标供应商凭《中标通知书》与采购人双方签订，签订时间为中标供应商收到《中标通知书》通知后30个日历日内。 |
| 质保及售后服务要求 | 投标人须提供完善的项目实施方案，具备科学合理的实施进度计划，以高效推进项目实施；制定切实可行的质量管理措施，保证项目质量达到高标准要求。在服务期内，供应商为采购人（用户）提供运维服务、系统管理、系统运行和培训等专业化服务。 1.服务方式：项目服务期内，供应商必须提供7×24小时电话热线服务，若系统出现软硬件故障，或用户方有相关的技术问题，均可拨打热线电话，向供应商提出服务申请。供应商必须立即响应，提供技术支持，并对问题进行跟踪。 2.售后服务要求 （1）质量保证期：1年，自项目验收合格之日起计。质保期内免费上门维护，并免费提供备品、备件。（国家、行业或生产厂家规定的质保期高于上述标准的，按较高标准执行。） 在质保期内，如设备因自身故障致停用时间累计超过30天时，则质保期在状态恢复正常时重新计算或对故障设备予以重新更换。货物在保质期内发生质量问题，供应商须无条件给予退换（因采购人使用不当或其他人为因素造成的故障除外）。 （2）培训要求：中标供应商须在项目验收后30个自然日内，在采购人指定地点提供不少于2次现场培训，每场培训时长不少于2小时，供应商免费在现场对采购方技术人员进行设备操作培训，保证使用方人员能够熟练掌握各种设备和软件等常规使用方法，以及小故障的判断与解决。 |
| 风险控制 | 投标人须制定风险控制方案，需加强测评过程中的风险控制，按照相关工作规程，应充分讨论并明确可能带来的风险和隐患，制定应急恢复措施，并在专业人员的指导和监护下进行，在项目开展过程中接受采购人指定的监理机构的监理。 |

2.技术标准与要求

| 序号 | 核心产品要求（“△”） | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 其他厨卫用具 | 阳江市城郊学校饭堂设备升级改造 | 项 | 1 | 773301.00 | 773301.00 | 工业 | 详见附表一 |
| 2 | △ | 其他厨卫用具 | 热风循环高温大物消毒柜 | 台 | 1 | 16500.00 | 16500.00 | 工业 | 详见附表二 |

附表一：阳江市城郊学校饭堂设备升级改造

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 序号; 产 品 名 称; 参数要求; 数量; 单位; 备注. A; 仓库设备配置. 1; 平板运输车; 1采用SUS304#磨砂不锈钢板厚1.2mm制作，配耐用性静音5寸脚轮。 2.尺寸：1000×600×800mm; 1; 辆. 2; 四层平板层架; 1.采用SUS304#平板式、柱用38×38mm厚1.0mm不锈钢方通、层板采用不锈钢板厚1.0mm制作。工艺水平:产品外观无杂色，无明显划痕，无明显凹凸坑，表面光净、平整，砂纹一致。焊接处无凹凸焊疤，点焊处分布均匀。点焊及焊接处均有打磨，及清洗干净，表面没有污迹。没有尖锐之边角以及焊接锈迹现象。 ▲食品接触产品安全认证证书 2.尺寸：1200×500×1550mm; 2; 个. 3; 米面架; 1.采用SUS304#38×38×1.2mm不锈钢方管，38×25mm格栅。工艺水平:产品外观无杂色，无明显划痕，无明显凹凸坑，表面光净、平整，砂纹一致。焊接处无凹凸焊疤，点焊处分布均匀。点焊及焊接处均有打磨，及清洗干净，表面没有污迹。没有尖锐之边角以及焊接锈迹现象。 ▲食品接触产品安全认证证书 2.尺寸：1200×500×190mm; 2; 个. 4; 餐车; - 1.采用SUS304#台面采用1.2mm不锈钢磨砂板；厚1.0mm不锈钢管,通脚30×30mm、厚1.0mm不锈钢管；配活动转向轮。 - 2.尺寸：900×600×900mm; 3; 个. B; 鱼肉加工区. 1; 绞切两用机; - 1.单电机 标配切肉厚度：3.5 可订做：6mm 绞肉配件为不锈钢配件 - 2.尺寸：550×400×750mm - 3.功率：1.5kw/220v; 1; 台. 2; 单星连工作台; - 1.采用SUS304#台面采用1.2mm不锈钢磨砂板,星盆斗500×500×280mm 1.0mm不锈钢；横通25×25mm、厚1.2mm不锈钢管,通脚38×38mm、厚1.2mm不锈钢管；可调不锈钢子弹脚,星盆配不锈钢去水及隔渣器下水软管1套；码仔用1.0mm不锈钢。工艺水平:产品外观无杂色，无明显划痕，无明显凹凸坑，表面光净、平整，砂纹一致。焊接处无凹凸焊疤，点焊处分布均匀。点焊及焊接处均有打磨，及清洗干净，表面没有污迹。没有尖锐之边角以及焊接锈迹现象。 - ▲食品接触产品安全认证证书 - 2.尺寸：1400×700×800+150mm; 2; 张. 3; 双层工作台; - 1.设计制作产品标准和技术要求参照〈不锈钢厨房设备 不锈钢台柜〉（GB4086.9-2016）；上层板采用SUS304#不锈钢厚1.2mm磨砂不锈钢板,下层板1.0mm，38×38mm不锈钢通脚厚1.2mm,加固木板厚15mm,四脚配备可调式了弹脚；工艺水平:产品外观无杂色，无明显划痕，无明显凹凸坑，表面光净、平整，砂纹一致。焊接处无凹凸焊疤，点焊处分布均匀。点焊及焊接处均有打磨，及清洗干净，表面没有污迹。没有尖锐之边角以及焊接锈迹现象。 - ▲食品接触产品安全认证证书 - 2.尺寸：1100×700×800mm; 1; 张. 4; 四门双温冷柜; 1.直冷，名优压缩机，铜管，不锈钢门框，从底到顶一体加厚发泡层，加厚万向轮，R290环保雪种或134A雪种，冷藏8~-2℃/冷冻0~-12°C，双机双温，有效容积1000L。上冷冻下冷藏。中梁带发热丝 - 2.尺寸：1220×700×1950mm - 3.功率：435W/220V; 1; 台. 5; 双层工作台; 1.设计制作产品标准和技术要求参照〈不锈钢厨房设备 不锈钢台柜〉（GB4086.9-2016）；上层板采用SUS304#不锈钢厚1.2mm磨砂不锈钢板,下层板1.0mm，加固木板厚15mm,sus#304，38×38mm不锈钢通脚厚1.2mm。加强筋采用不锈钢35×35mm或板材；；四脚配备可调式了弹脚；工艺水平:产品外观无杂色，无明显划痕，无明显凹凸坑，表面光净、平整，砂纹一致。焊接处无凹凸焊疤，点焊处分布均匀。点焊及焊接处均有打磨，及清洗干净，表面没有污迹。没有尖锐之边角以及焊接锈迹现象。 ▲食品接触产品安全认证证书 2.尺寸：1500×800×800mm; 1; 张. 6; 环保型灭蝇器; 1.诱虫灯管 配送20张粘蝇纸 2.尺寸：410×160×190mm; 2; 台. C; 蔬菜粗加工区. 1; 双层工作台; - 设计制作产品标准和技术要求参照〈不锈钢厨房设备 不锈钢台柜〉（GB4086.9-2016）；上层板采用SUS304#不锈钢厚1.2mm磨砂不锈钢板,下层板1.0mm，加固木板厚15mm,sus#304，38×38mm不锈钢通脚厚1.2mm，加强筋采用不锈钢35×35mm或板材；四脚配备可调式了弹脚；工艺水平:产品外观无杂色，无明显划痕，无明显凹凸坑，表面光净、平整，砂纹一致。焊接处无凹凸焊疤，点焊处分布均匀。点焊及焊接处均有打磨，及清洗干净，表面没有污迹。没有尖锐之边角以及焊接锈迹现象。 - ▲食品接触产品安全认证证书 2.尺寸：2200×700×800mm; 1; 张. 2; 大单星水池; - 1.采用SUS304#台面采用1.2mm不锈钢磨砂板,星盆斗800×560×300mm 1.2mm不锈钢；横通25×25mm、厚1.2mm不锈钢管,通脚38×38mm、厚1.2mm不锈钢管；可调不锈钢子弹脚,星盆配不锈钢去水及隔渣器下水软管1套；码仔用1.0mm不锈钢。工艺水平:产品外观无杂色，无明显划痕，无明显凹凸坑，表面光净、平整，砂纹一致。焊接处无凹凸焊疤，点焊处分布均匀。点焊及焊接处均有打磨，及清洗干净，表面没有污迹。没有尖锐之边角以及焊接锈迹现象。 - ▲食品接触产品安全认证证书 2.尺寸：1000×700×800+150 mm; 2; 张. 3; 双星水池; - 1.采用SUS304#台面采用1.2mm不锈钢磨砂板,星盆斗500×500×280mm 1.0mm不锈钢；横通25×25mm、厚1.2mm不锈钢管,通脚38×38mm、厚1.2mm不锈钢管；可调不锈钢子弹脚,星盆配不锈钢去水及隔渣器下水软管1套；码仔用1.0mm不锈钢。工艺水平:产品外观无杂色，无明显划痕，无明显凹凸坑，表面光净、平整，砂纹一致。焊接处无凹凸焊疤，点焊处分布均匀。点焊及焊接处均有打磨，及清洗干净，表面没有污迹。没有尖锐之边角以及焊接锈迹现象。 - ▲食品接触产品安全认证证书 2.尺寸： 1500×700×800+150mm; 1; 张. 4; 双层工作台; - 设计制作产品标准和技术要求参照〈不锈钢厨房设备 不锈钢台柜〉（GB4086.9-2016）；上层板采用SUS304#不锈钢厚1.2mm磨砂不锈钢板,下层板1.0mm，加固木板厚15mm,sus#304，38×38mm不锈钢通脚厚1.2mm；加强筋采用不锈钢35×35mm或板材；工艺水平:产品外观无杂色，无明显划痕，无明显凹凸坑，表面光净、平整，砂纹一致。焊接处无凹凸焊疤，点焊处分布均匀。点焊及焊接处均有打磨，及清洗干净，表面没有污迹。没有尖锐之边角以及焊接锈迹现象。 - ▲食品接触产品安全认证证书 2.尺寸：1800×700×800+150mm; 1; 张. 5; 四层层架; 1.采用SUS304#全栅式、柱用38×38mm厚1.0mm不锈钢方通、层架边用38×25mm厚1.0mm不锈钢矩通、栅格用30×15mm厚1.0mm不锈钢矩通,间隔为50mm。工艺水平:产品外观无杂色，无明显划痕，无明显凹凸坑，表面光净、平整，砂纹一致。焊接处无凹凸焊疤，点焊处分布均匀。点焊及焊接处均有打磨，及清洗干净，表面没有污迹。没有尖锐之边角以及焊接锈迹现象。 ▲食品接触产品安全认证证书 2.尺寸：1200×500×1550 mm; 1; 个. D; 烹饪区. 1; 电磁煲汤炉; 1.电磁炉均采用SUS304#正材雪花不锈钢板，钣金外壳面板使用1.5mm/其它1.0mm。 2.专利密绕高频感应线圈（火力均匀，热效率高）。 3.紫铜搭桥式控制方案， 4 .64位数字双核智能变频驱动控制器30种安全保护。 5.高频逆变变频模块。 6.液晶多功能彩色显示器。 7.档磁感应开关。 8.IP64工业级防水耐高温设计，39芯采用双模块电路技术设计，电器元件配置；全机设置多个电子预警保护、故障检测监控点，主要保护有有：电源电压低压保护、电源电压超压保护、电源电压缺相保护、锅具超温（干烧）保护、主机超温保护、感应线圈超温保护、输入过流保护、输出过流保护、电源污染干扰保护、IGBT故障保护、IGBT驱动故障保护、输出功率异常保护、输出高频频率异常保护、电源输入漏电保护、主机漏电保护、高频输出漏电保护、数据传输不良保护、主机散热风扇运作异常保护、感应线圈散热风扇运作异常保护、炉体散热风扇运作异常保护、CPU数据存储异常、功率调节开关异常保护等多项智能保护，并数字代码+蜂鸣警报故障现象； ▲所投电磁矮汤炉通过GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》GB 4706.52-2008《家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求》对“耐潮湿”项目的第15.1条“防水等级”和16.3条“泄漏电流和电气强度”进行检验，所检项目符合检测依据要求，其中防水等级达到IPX6的合格检测报告。提供第三方的检测报告复印件。 ▲所投电磁矮汤炉组成部分304 不锈钢板依据GB/T 10125-2021标准进行中性盐雾试验，试验温度:35℃±2℃，氯化钠济液浓度: 50g/L±5g/L， pH值:6.5~7.2，盐雾沉降量: 1.5mL/h±0.5mL/h，试验周期:≧1500h。试验后依据 GB/T6461-2002 进行保护评级，样品表面未出现生锈腐蚀，保护等级为10级。提供第三方的检测报告复印件。 ▲所投电磁矮汤炉组成部分商用电磁炉机芯符合GB/T2423.35-2019《气候（温度、湿度）和动力学（振动、冲击）综合试验》检测依据，分别对低温振动、高温振动、恒温恒湿振动试验后外观无损坏、零件无松动。提供第三方的检测报告复印件。 9.尺寸：650×750×500+700mm 10.功率：15KW/380V; 1; 台. 2; 单头电磁大炒炉; 1.电磁炉均采用SUS304#正材雪花不锈钢板，钣金外壳面板使用1.5mm/其它1.0mm。 2.专利密绕高频感应线圈（火力均匀，热效率高）。 3.紫铜搭桥式控制方案。 4 .64位数字双核智能变频驱动控制器30种安全保护。 5.高频逆变变频模块。 6.液晶多功能彩色显示器。 7.档磁感应开关。 8.IP64工业级防水耐高温设计.12芯采用双模块电路技术设计，电器元件配置；全机设置多个电子预警保护、故障检测监控点，主要保护有有：电源电压低压保护、电源电压超压保护、电源电压缺相保护、锅具超温（干烧）保护、主机超温保护、感应线圈超温保护、输入过流保护、输出过流保护、电源污染干扰保护、IGBT故障保护、IGBT驱动故障保护、输出功率异常保护、输出高频频率异常保护、电源输入漏电保护、主机漏电保护、高频输出漏电保护、数据传输不良保护、主机散热风扇运作异常保护、感应线圈散热风扇运作异常保护、炉体散热风扇运作异常保护、CPU数据存储异常、功率调节开关异常保护等多项智能保护，并数字代码+蜂鸣警报故障现象； ▲所投电磁单头大炒炉通过GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》GB 4706.52-2008《家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求》对“耐潮湿”项目的第15.1条“防水等级”和16.3条“泄漏电流和电气强度”进行检验，所检项目符合检测依据要求，其中防水等级达到IPX6的合格检测报告。提供第三方的检测报告复印件。 ▲所投电磁单头大炒炉组成部分304 不锈钢板依据GB/T 10125-2021标准进行中性盐雾试验，试验温度:35℃±2℃，氯化钠济液浓度: 50g/L±5g/L， pH值:6.5~7.2，盐雾沉降量: 1.5mL/h±0.5mL/h，试验周期:≧1500h。试验后依据 GB/T6461-2002 进行保护评级，样品表面未出现生锈腐蚀，保护等级为10级。提供第三方的检测报告复印件。 ▲所投电磁单头大炒炉组成部分商用电磁炉机芯符合GB/T2423.35-2019《气候（温度、湿度）和动力学（振动、冲击）综合试验》检测依据，分别对低温振动、高温振动、恒温恒湿振动试验后外观无损坏、零件无松动。提供第三方的检测报告复印件。 9.尺寸： 1100×1200×800+400mm 10.功率：25KW/380V; 3; 台. 3; 智能款单门12盆电蒸饭柜（不锈钢把手）含12个蒸饭盘; 1.采用201不锈钢. 2.智能触摸控制系统，多个菜单模式可任意切换、操作简单,全自动微电脑控制，无需人员看管,蒸制时间和温度自动显示一目了然。 3.蒸炖厨品任意切换。 4.缺水断电、防干烧、多重保护。 5.双控制系统，确保产品随时正常工作。 6.自动定时，带预约功能。蒸饭量36kg，可供250-300人 7.尺寸：710×650×1580mm; 1; 台. 4; 智能款双门双控48盆电蒸饭柜（不锈钢把手），赠送48个蒸饭盘; 1.采用201不锈钢. 2.智能触摸控制系统，多个菜单模式可任意切换、操作简单,全自动微电脑控制，无需人员看管,蒸制时间和温度自动显示一目了然。 3.蒸炖厨品任意切换。 4.缺水断电、防干烧、多重保护。 5.双控制系统，确保产品随时正常工作。 6.自动定时，带预约功能。蒸饭量150kg，可供1000-1200人。 7.尺寸：1480×1050×1690mm 8.功率：48kw/380v; 1; 台. 5; 带脚炉台拼板，收边设备，具体按现场; 1.采用SUS304#磨砂不锈钢板厚1.2mm制作，横通38×25mm、厚1.2mm不锈钢扁管,炉脚通38×38mm、厚1.2mm不锈钢方管，下加可调式不锈钢子弹脚。 2.尺寸：400×1200×800+400mm; 1; 块. E; 预进间/备餐间/自助打餐间. 1; 挂墙感应水池; 1.采用SUS304#台面采用1.0mm不锈钢磨砂板,星盆斗420×370×160mm 1.0mm不锈钢；,星盆配感应水龙头、不锈钢去水及隔渣器下水软管1套；含配件；工艺水平:产品外观无杂色，无明显划痕，无明显凹凸坑，表面光净、平整，砂纹一致。焊接处无凹凸焊疤，点焊处分布均匀。点焊及焊接处均有打磨，及清洗干净，表面没有污迹。没有尖锐之边角以及焊接锈迹现象。 ▲食品接触产品安全认证证书 2.尺寸：500×450×250+150mm 3.功率：100W/220v; 1; 张. 2; 单门留样柜; 1.0～8，真风冷，名优压缩机，纯铜管，铝合金双层真空玻璃门框，从底到顶一体加厚发泡层，加厚万向轮，有效容积208L。 - 2.尺寸：550×550×1820mm - 3.功率：145W/220V; 1; 台. 3; 双层工作台; 1.设计制作产品标准和技术要求参照〈不锈钢厨房设备 不锈钢台柜〉（GB4086.9-2016）；上层板采用SUS304#不锈钢厚1.2mm磨砂不锈钢板,下层板1.0mm，38×38mm不锈钢通脚厚1.2mm。加强筋采用不锈钢35×35或板材；四脚配备可调式了弹脚；工艺水平:产品外观无杂色，无明显划痕，无明显凹凸坑，表面光净、平整，砂纹一致。焊接处无凹凸焊疤，点焊处分布均匀。点焊及焊接处均有打磨，及清洗干净，表面没有污迹。没有尖锐之边角以及焊接锈迹现象。 ▲食品接触产品安全认证证书 2.尺寸：1800×700×800 mm; 2; 张. 4; 单星连工作台; - 1.采用SUS304#台面采用1.2mm不锈钢磨砂板,星盆斗400×400×280mm 1.0mm不锈钢；横通25×25、厚1.2mm不锈钢管,通脚38×38、厚1.2mm不锈钢管；可调不锈钢子弹脚,星盆配不锈钢去水及隔渣器下水软管1套；码仔用1.0mm不锈钢。工艺水平:产品外观无杂色，无明显划痕，无明显凹凸坑，表面光净、平整，砂纹一致。焊接处无凹凸焊疤，点焊处分布均匀。点焊及焊接处均有打磨，及清洗干净，表面没有污迹。没有尖锐之边角以及焊接锈迹现象。 - ▲食品接触产品安全认证证书 2.尺寸：1200×700×800+150mm; 1; 张. 5; 五格保温盆台（配五个盆）; - 1.采用SUS304#面板采用1.2mm不锈钢板，侧板1.0mm。配发热管、温控系统。工艺水平:产品外观无杂色，无明显划痕，无明显凹凸坑，表面光净、平整，砂纹一致。焊接处无凹凸焊疤，点焊处分布均匀。点焊及焊接处均有打磨，及清洗干净，表面没有污迹。没有尖锐之边角以及焊接锈迹现象。 - ▲食品接触产品安全认证证书 2.尺寸：1800×700×800mm 3.功率：2kw/220V; 3; 台. 6; 暖饭车; 1.设计制作产品标准和技术要求参照〈不锈钢厨房设备 不锈钢台柜〉（GB4086.9-2016）；采用SUS304#磨砂不锈钢板厚1.2mm制作，配耐用性脚轮。工艺水平:产品外观无杂色，无明显划痕，无明显凹凸坑，表面光净、平整，砂纹一致。焊接处无凹凸焊疤，点焊处分布均匀。点焊及焊接处均有打磨，及清洗干净，表面没有污迹。没有尖锐之边角以及焊接锈迹现象。 ▲食品接触产品安全认证证书 2.尺寸：600×600×800mm 3.功率：2KW/220V; 3; 辆. 7; 双层工作台; 1.设计制作产品标准和技术要求参照〈不锈钢厨房设备 不锈钢台柜〉（GB4086.9-2016）；上层板采用SUS304#不锈钢厚1.2mm磨砂不锈钢板,下层板1.0mm,38×38不锈钢通脚厚1.2mm。加强筋采用不锈钢35×35或板材；四脚配备可调式了弹脚；工艺水平:产品外观无杂色，无明显划痕，无明显凹凸坑，表面光净、平整，砂纹一致。焊接处无凹凸焊疤，点焊处分布均匀。点焊及焊接处均有打磨，及清洗干净，表面没有污迹。没有尖锐之边角以及焊接锈迹现象。 ▲食品接触产品安全认证证书 2.尺寸：800×600×800mm; 2; 张. F; 餐具洗消间. 1; 电热水器; 1.一级能效，热水输出率≥90%，微电脑控制，出水断电，遥控预约，抑菌，防冻 - 2.尺寸：φ480×870mm - 3.功率：2100W; 1; 台. 2; 大单星水池; - 1.采用SUS304#台面采用1.2mm不锈钢磨砂板,星盆斗800×560×300mm 1.2mm不锈钢；横通25×25mm、厚1.2mm不锈钢管,通脚38×38mm、厚1.2mm不锈钢管；可调不锈钢子弹脚,星盆配不锈钢去水及隔渣器下水软管1套；码仔用1.0mm不锈钢。工艺水平:产品外观无杂色，无明显划痕，无明显凹凸坑，表面光净、平整，砂纹一致。焊接处无凹凸焊疤，点焊处分布均匀。点焊及焊接处均有打磨，及清洗干净，表面没有污迹。没有尖锐之边角以及焊接锈迹现象。 - ▲食品接触产品安全认证证书 2.尺寸：900×700×800+150 mm; 3; 张. 3; 四层层架; 1.采用SUS304#全栅式、柱用38×38mm厚1.0mm不锈钢方通、层架边用38×25mm厚1.0mm不锈钢矩通、栅格用30×15mm厚1.0mm不锈钢矩通,间隔为50mm。工艺水平:产品外观无杂色，无明显划痕，无明显凹凸坑，表面光净、平整，砂纹一致。焊接处无凹凸焊疤，点焊处分布均匀。点焊及焊接处均有打磨，及清洗干净，表面没有污迹。没有尖锐之边角以及焊接锈迹现象。 ▲食品接触产品安全认证证书 2.尺寸：1200×500×1550 mm; 1; 个. 4; 商用款高温消毒柜; - 双门产品尺寸≥1170×590×1900mm，额定电压：220V/50Hz，功率≥3120w,容量≥690L.消毒最高温度≥120度. 2.六面整体发泡保温层工艺(前、后、左、右、上、下为之六面),两门中间带有发泡隔离层带引风孔。门体发泡层厚度不<40mm, 柜体发泡层厚度不<30mm、中柱发泡层厚度不<50mm。整机净重不<78公斤。 3.每台配置主层架六个(放分餐盘)≥长525×宽395×高240mm,最大可放36cm×30cm餐盘、副层架两个(放筷子、汤勺、杂件等)≥长525×宽400×高45mm.层架主线径≥5.8mm,副线径≥4.0mn.均为不含磁不锈钢,主层架载货重量≥20kG副层架载货重量≥10KG,整机放餐盘≥250(+)、主层架均为前折叠式设计，前面可开合式. 4.顶置涡扇大风机设计(风机功率≥110w)、内部风道均为暗藏式设计、风道尺寸≥长190×宽60×高1280mm.发热管均为不含磁不锈钢或光波发热管,每条发热管功率≥1500W,发热管寿命≥3000小时。 5.配置机械式定时器10-90分钟可调,机械式调温器0-125度可调 6.自扣导轨磁性门封条设计,更换门封条不用打螺丝，简单方便 - ▲不锈钢板GB4806.1-2016,GB4806.9-2023产品标准和技术要求 ▲食品接触产品安全认证证书; 2; 台. G; 其他. 1; 风幕机; - 1.尺寸：900×200×156mm - 2.定额：100W/220V; 1; 台. 2; 风幕机; - 1.尺寸：1500×200×156mm - 2.定额：180W/220V; 6; 台. 3; 双层防鼠板; 1.采用304#不锈钢厚0.8mm磨砂不锈钢板。 以实际测量尺寸为准 2.尺寸：1500×30×600mm; 15; 个. 4; 4不锈钢餐台; 1.台面、凳面采用SUS304#不锈钢板厚1.2mm，里面包15厘木板，支架采用不锈钢方管50×50厚1.2mm制作，脚下配防滑外胶脚套。（可防伤餐桌及损坏地面） 2.尺寸：1100×1350×750mm 台面:1100×600mm 凳面：1100×220mm; 28; 张. 5; 8不锈钢餐台; 1.台面、凳面采用SUS304#不锈钢板厚1.2mm，里面包15厘木板，支架采用不锈钢方管50×50厚1.2mm制作，脚下配防滑外胶脚套。（可防伤餐桌及损坏地面） 2.尺寸：2200×1350×750mm 台面:2200×600mm 凳面：2200×220mm; 40; 张. 6; 3温阀式零压节能饮水机; 1.发热管采用食品级 800 不锈钢，厚型材料管壁，管径比普通的大，有防腐能力，防止和减少水垢附着，增加导热面积，延长使用寿命: 2.热能交换与回收节能装置省电，比普通开水机节省电费; 3.特种内胆,采用厚型材料耐腐蚀不锈钢材质，热处理工艺防腐处理内胆寿命大大延长;内胆采用整体发泡厚型聚氨酯保温层，散热损失减少，保温节能表现好; 4.水电联动技术实现内胆零压力，智能运行，大幅提高稳定性与可靠性，使内胆及饮水设备使用寿命大大延长; 5.防漏电、防过流保护、防干烧、防超温、防开盖投毒、防蒸汽烫伤设计，安全可靠; 6.机身采用不锈钢材质，所有内部连接管道采用食品级304不锈钢波纹管，美观大方，维护方便，坚固耐用不生锈;水胆容量27L,供水量开水 30L/H.温开水 150L/H,适用人数100 人,10寸超滤,PP+10寸超滤+压缩性活性炭 7.尺寸：900×420×1050 mm 8.定额：3KW/220V; 2; 台. 7; 厨房设备安装配件; 1; 套. 8; 窗纱; 1.尺寸：1460×1700mm(窗户大小不一，以实际测量为准); 8; 个. H; 其它. 1; 多功能水龙头; 双温冷热水; 9; 个. 2; 设备1M内水路驳接; 1; 项. 3; 设备1M内电路驳接; 1; 项. 4; 设备运输费及二次搬运费; 1; 项. I; 热厨区排烟系统. 1; 油网烟罩; 1.采用SUS304#不锈钢厚1.2mm制作。 双温冷热水 2.尺寸：1220×1300×550mm; 12.2; m. 2; 隔油网; 1.采用SUS304#不锈钢厚0.6mm制作。 2.尺寸：500×600×40 mm; 25; 块. 3; 封墙板; 1.采用SUS304#不锈钢厚1.0mm制作。 2.尺寸：L×1000 mm; 12.2; ㎡. 4; 油网烟罩; 1.采用SUS304#不锈钢厚1.2mm制作。 2.尺寸：6650×1300×550 mm; 6.7; m. 5; 隔油网; 1.采用SUS304#不锈钢厚0.6mm制作。 2.尺寸：500×600×40mm; 14; 块. 6; 封墙板; 1.采用SUS304#不锈钢厚1.0mm制作。 2.尺寸：L×1000 mm; 12.2; ㎡. 7; 抽气风管; 采用201#不锈钢厚1.0mm。 （弯头、三通、变径=对应直管最大口径的2倍计算）; 86; ㎡. 8; 抽气风管; 采用201#不锈钢厚1.0mm。 （弯头、三通、变径=对应直管最大口径的2倍计算）; 39; ㎡. 9; 抽气风管弯头; 采用201#不锈钢厚1.2mm。（配气管）; 4; 个. 10; 抽气风柜; 1.用猪笼胆，外壳用1.5mm烤漆镀锌板，采用25寸扇轮叶，扇壳均用1.5mm铁板，主架用50×50角铁做架.风量50000m3/h 2.尺寸：30寸mm; 1; 台. 11; 风柜电机; 功率：18.5kw/380v; 1; 台. 12; 静电高压低空油烟净化器; 1.油烟净化器环保证书、中国环境保护产品认证证书、及检测报告、净化效率达98%。风量48000m3/h 2.功率：2560w/220v; 1; 台. 13; 风机静电油烟净化器支架; 采用10#槽钢制作，部分支架采用槽钢或者方通制作。（净化器大小与摆放位置，价格会有所变动）（配静电油烟净化器）; 2; 套. 14; 风机变频控制箱; - 1.断路器1个、熔断器1个、交流接触器1个、电机综合保护装置1个、接线端子、警示灯2个、按钮开关2个；380v三进三出。 - 2.功率：18.5kw/380v; 1; 个. 15; 软接; 1; 个. 16; 辅材; 软接、丝杆、吊杆、膨胀螺丝、横条角铁、码仔、玻璃胶等; 1; 项. J; 鲜风系统. 1; 抽气风管; 采用201#不锈钢厚1.0mm。（弯头、三通、变径=对应直管最大口径的2倍计算）; 55; ㎡. 2; 环保空调; 塑胶外壳,自动净化循环系统，自动换水系统，豪华美观 - 4.尺寸：18000m³ - 5.功率：1.1kw/380v; 1; 台. 3; 鲜风咀; （不锈钢牛眼式、塑胶型、百业窗式）; 17; 个. 4; 风机静电油烟净化器支架; 采用10#槽钢制作，部分支架采用槽钢或者方通制作。（净化器大小与摆放位置，价格会有所变动）（配静电油烟净化器）; 1; 套. 5; 不锈钢进风口; 1; 套. 6; 配件; 1; 套. K; 其他厨房用具. 1; 汤锅; 1.201#不锈钢, 50L, 配盖 2.不锈钢 20L圆形汤锅高24CM×直径35cm 食堂; 6; 个. 2; 分饭桶（装饭煲）带盖; 1.201#不锈钢, 20L, 配盖+手柄 2.提手中号不锈钢长桶食堂; 10; 个. 3; 汤壳; 1.201#不锈钢, 柄长400mm 2.7.2cM.勺总长37.2cm 班级; 10; 把. 4; 炒菜瓢; 1.201#不锈钢 2.中号不锈钢长把 铲直径17cm 总长80cm; 2; 个. 5; 大瓜瓢; 1.201#不锈钢 2.大号不锈钢; 4; 个. 6; 剪刀; 1.家用不锈钢 2.尺寸：中号; 4; 把. 7; 锅铲; 1.201#不锈钢 2.不锈钢铲直径14cm 总长50cm; 6; 把. 8; 丝刨; 中号不锈钢; 4; 个. 9; 洗菜网瓢; 45×18mm不锈钢网; 8; 个. 10; 砧板; PE食品级, 白色 直径38cM高4cm; 6; 个. 11; 紫外线消毒管（含电线、定时开关等）; 30W, 254nm紫外线, 含灯架+镇流器; 16; 个. 12; 灭蚊灯; 48W, 覆盖130~160㎡; 4; 个. 13; 煎铲; 1.201#不锈钢 2.不锈钢铲直径7CM 总长34cM; 6; 把. 14; 饭勺; - PP食品级，直径7cm 总长20.5cm; 10; 把. 15; 菜刀; 不锈钢刀身，不锈钢手柄; 4; 把. 16; 骨刀; 不锈钢刀身，不锈钢手柄; 2; 把. 17; 刀具菜墩消毒柜; - 紫外线+热风消毒, 220V, 不锈钢201外壳 - 800×600×1100mm 可放5-6把刀带刀具消毒; 1; 个. 18; 淘米萝（可装30斤）; 1.201#不锈钢 2.外直径41cM,内直径36cm，内直径28.5 高24cm; 1; 个. 19; 细网过滤漏勺子; - 不锈钢细网 - 竹柄手工翅厘30目 宽30CM×长60CM; 1; 把. 20; 不锈钢漏勺; 1.201#不锈钢 2.直径22cM,手柄长23cM; 1; 把. 21; 留样冰箱温度计; (-30~+50℃), 不锈钢探针; 1; 个. 22; 食品温度计; (-50~+300℃), 不锈钢探针; 2; 个. 23; 仓库室温计（圆盘）; 圆盘指针式; 2; 个. 24; 电子秤（60kg）; 60kg/5g精度, 不锈钢秤面, 充电式（验收、仓库）; 2; 台. 25; 电子秤（30kg）; 30kg/1g精度, 不锈钢秤面, 充电式; 1; 台. 26; 开水器带底座50L; 1.50L, 220V/3kW, 不锈钢201外壳, 自动进水/控温 2.开水器带底座50L及水电配件; 2; 台. 27; 6头留样盒; - 1.PP食品级, 6格/套, 带盖 - 2.304材质正方内格 长37.5×宽26×高5; 4; 个. 28; 白色储物箱; - PP材质, 30L - 长52cM×宽37CM×高32 （容量55L）食堂+仓库; 3; 个. 29; 白色储物盒; - PP材质, 10L - 长33.7cm×宽23.5cM×高20cm; 4; 个. 30; 中不锈钢盆（圆形）; 1.201#不锈钢 2.直径40cm×13cm高; 4; 个. 31; 小不锈钢盆（圆形）; 1.201#不锈钢 2.直径38cm×13cm高; 6; 个. 32; 不锈钢圆盘; 1.201#不锈钢 2.直径38cm×5cm高; 15; 个. 33; 不锈钢水瓢; 1.201#不锈钢 2.外径14cM 手柄长25cm; 2; 个. 34; 白色胶框（长方形）; 1.PP材质, 食品级 2.长39宽30高11.5cM; 6; 个. 35; 白色胶框（圆形）; 1.PP材质, 食品级 2.直径40cm×13.5cm高; 3; 个. 36; 带锁刀盒; 1.201#不锈钢, 可放6把刀, 带锁 2.带盖三格（带锁）长27.5cm×宽14.5cm×高14.5cm; 3; 个. 37; 不锈钢调味罐; 1.201#不锈钢, 四格 2.内径11.6cm，外径14cm,高8cm; 2; 瓶. 38; 不锈钢尖勺子; 1.201#不锈钢 2.长18.3cm×宽3.8cM; 4; 把. 39; 食堂仓库排气扇; 1.220V/0.55kW, 轴流式, 直径400mm 2.排气扇及安装配件; 1; 台. 40; 仓库风扇; 1.220V, 遥控落地扇 2.壁挂式; 1; 台. 41; 手提式不锈钢水桶; 1.201#不锈钢, 10L, 配手提柄 2.外径35.5cm，高32.5cm 班级+食堂; 10; 个. 42; 大汤勺; 1.201#不锈钢, 柄长600mm 2.大号圆柄不锈钢 勺口宽8.3cM.勺总长40cm; 2; 把. 43; 不锈钢盆; 1.201#不锈钢 2.18cm; 8; 个. 44; 绿色带厨余垃圾标识垃圾桶; - PE材质, 带轮, 绿色+标识 - 120L带盖轮子 脚踏式; 2; 个. L; 监控. 1; 400万白光全彩摄像枪; (4mm 400万双光全彩筒型网络摄像机) 1.最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 2.支持SmartIR，防止夜间红外过曝 3.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态 4.支持人形检测 5.支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议 6.智能补光，支持暖光/红外双补光，红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m 7.1个内置麦克风 8.符合IP67防尘防水设计，可靠性高; 16; 台. 2; 16路2盘位企业版录像机; （16路2盘位录像机） 1.性能强劲，最大320Mbps接入带宽，12×1080P解码能力，支持满接64路4MP或16路6/8MP； 2.存储周期长，支持满配10T硬盘，全面延长录像存储时长； 3.超清输出，支持HDMI 4K超清输出， HDMI/VGA同异源可配； 4.平台接入简单，支持萤石、ISUP5.0以及GB28181协议，轻松实现平台接入； 5.2U 标准机箱，支持机架安装； 6.8盘位，最大支持10TB硬盘 7.支持1个HDMI 4K输出 +1个VGA高清1080P输出，同/异源可切换； 8.支持12路1080P解码（开启解码增强后，可提升至32路1080P解码） 9.支持H.265、H.264混合解码，最大支持接入8MP高清IPC 10.2个千兆网口 11.16进4出报警口 12.2个USB2.0接口（前置）+1个USB3.0接口（后置）; 1; 台. 3; 监控支架; 支架/1212ZJ铝 壁装; 16; 个. 4; 8+2全千兆POE交换机; 8+2 POE 60W 交换机) 1.8个100MPOE端口+2个千兆级联口+1个光口 2.铁壳机身，适用于桌面/机架场景 3.支持普通交换机/250M传输两种模式 4.专为监控设置的智能Buffer缓存优化 5.所有端口均支持自动翻转功能、均具备线速转发能力 6.支持MAC地址的自主学习与老化; 2; 台. 5; 8T监控专用硬盘; WD10(10T) 回放50G,60天; 1; 个. 6; 防水设备箱; 监控防水箱/300×280×125mm 大(X600B); 3; 个. 7; 超5类纯铜网线; (超五类305米) 1.支持千兆以太网信号传输 2.无氧铜芯，直流电阻小，信号衰减小 3.PVC阻燃护套，耐磨、抗拉强度高，安全有保障 4.均匀双绞结构，产品性能稳定，有效降低干扰，确保信号传输质量 5.符合RoHS 2.0 和Reach认证; 2; 箱. 8; 防水盒; 监控防水箱/110×100×45 塑料 小(X700B); 32; 个. 9; 管件及其它配件; 1; 批. 10; 人工安装调试（包含入线管费）; 1; 批. |

附表二：热风循环高温大物消毒柜

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
| △ | 1 | - 1.双门产品尺寸≥1470×830×1940 mm,内胆尺寸≥1360×620×1340mm。最大可放600×600mm不锈钢汤桶4个.额定电压:220V/50Hz,功率:≥4120W.容量≥1300L，消毒最高温度>120度。智能主屏调时10-90分钟可调节, 智能主屏调温0-125度可调节。带暖碟保温功能、风机延时功能。高温热风循环消毒系统。 2.六面整体发泡保温层工艺(前、后、左、右、上、下为之六面),柜体、门体发泡层厚度不能<50mm，底泡不能<70mm，整机净重不能<120公斤。 3.顶置铜芯风机设计(风机功率≥110W)、柜体内部风道均为暗藏式设计，风道尺寸≥长165×宽65×高1290mm,发热管均为304不锈钢发热管,每条发热管功率≥2000W、发热管寿命≥3000小时.每台柜内配置3层加厚不锈钢开孔可调活动层板。 - ▲不锈钢板符合GB4806.1-2016,GB4806.9-2023产品标准和技术要求 ▲食品接触产品安全认证证书 |

# 第三章 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。

## 一、名词解释

1.采购代理机构：本项目是指广东业信采购招标有限公司，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任评标委员会成员。

2.采购人：本项目是指阳江市城郊学校，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3.投标人：是指在完成本项目投标登记并提交投标文件的供应商。

4.“评标委员会”是指参考《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定的有关专家组成以确定中标供应商或者推荐中标候选人的临时组织。

5.“中标供应商”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，经采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或评标委员会受采购人委托直接确认的投标人。

6.招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

7.投标文件：是投标人按照招标文件中提供的投标文件格式编制投标文件。

8.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

## 二、须知前附表

| 本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 条款名称 | 内容及要求 |  |
| 1 | 采购包情况 | 本项目共1个采购包 |  |
| 2 | 开标方式 | 线下现场开标 |  |
| 3 | 评标方式 | 现场纸质评标（供应商应当审慎标记各评审项的应答部分，标记内容清晰且完整，否则将自行承担不利后果） |  |
| 4 | 评标办法 | 采购包1：综合评分法 |  |
| 5 | 报价形式 | 采购包1：总价 |  |
| 6 | 报价要求 | 各采购包报价不超过预算总价 |  |
| 7 | 现场踏勘 | 否 |  |
| 8 | 投标有效期 | 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天 |  |
| 9 | 投标保证金 | 不收取投标（响应）保证金 |  |
| 10 | 投标文件要求 | 共提供3份投标资料，分别封装： 1.投标文件（内含 1 正 4 副，独立装订成册） 2.开标信封（内含“开标一览表”、“分项报价表”、“法定代表人（负责人）证明书”和“法定代表人（负责人）授权书”） 3.投标文件电子版（以光盘或U盘提供，内含PDF及可编辑的投标文件电子版1份，在封面上注明“公司名称-投标文件电子版”） 注： 1.所有投标资料分别密封在不透明的外层封装中，封面需按招标文件封面格式要求标注并加盖公章。 2.每一密封封装上均注明“于 （投标截止时间） 之前不准启封”的字样。 3.投标人未按上述规定对投标文件进行装订、密封和加写标记，代理采购机构有权予以拒收，并退回给投标人。电报、电话、传真等非纸质形式的投标概不接受。所有投标文件密封袋的封口处应加盖投标人公章或密封章。 |  |
| 11 | 中标候选供应商推荐家数 | 采购包1：3家 |  |
| 12 | 中标供应商数量 | 采购包1：1家 |  |
| 13 | 有效供应商家数 | 采购包1：3家 此人数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、不得评标或直接废标。 |  |
| 14 | 项目兼投兼中（兼投不兼中）规则 | 无：- |  |
| 15 | 中标供应商确定方式 | 采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。 |  |
| 16 | 代理服务费 | 收取。 采购机构代理服务收费标准：参考发改价格[2011]534号文的规定，招标代理服务费按差额定率累进法计算（不足6500元按6500元计算，按收费标准总费用80%计算）。中标服务费由中标人在领取中标通知书前以银行转账方式一次性支付。 |  |
| 17 | 代理服务费收取方式 | 向中标/成交供应商收取 |  |
| 18 | 中标服务费 （以银行转账、电汇方式提交） | 开户名称：广东业信采购招标有限公司 账 号：44547801040002249 开户银行：中国农业银行股份有限公司阳江江城支行 |  |
| 19 | 专门面向中小企业采购 | 采购包1：非专门面向中小企业 |  |
| 20 | 信息公告媒体 | 全国招标采购公共服务平台 | https://www.hnzbcgxxw.com/ |
|  |  | 广东业信采购招标有限公司网 | http://www.gdgpo.com.cn |
|  |  |  | http://www.yjcg.cc |

## 三、说明

#### 1.总则

采购人、采购代理机构及投标人进行的本次采购活动适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

投标人应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

#### 2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

#### 3.进口产品

若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

#### 4.投标的费用

不论投标结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

#### 5.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

5.1联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

5.2 联合体各方之间应签订共同投标协议书并在投标文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目（采购包）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（采购包）投标，若违反规定则其参与的所有投标将视为无效投标。

5.3 联合体名称需与共同投标协议书签署方一致。对于需交投标保证金的，以牵头方名义缴纳。

5.4联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.5联合体各方均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

#### 6.关联企业投标说明

6.1 对于不接受联合体投标的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则其投标将被拒绝。

6.2 对于接受联合体投标的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

#### 7.关于中小微企业投标

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号) 。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

#### 8.纪律与保密事项

8.1投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

8.2在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

8.3在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

8.4获得本招标文件者，须履行本项目下保密义务，不得将因本次项目获得的信息向第三人外传，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。

8.5由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.6采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审小组披露。

8.7在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

#### 9.语言文字以及度量衡单位

9.1除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

9.2除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

#### 10. 现场踏勘（如有）

10.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

10.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

10.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，只是为了使投标人能够利用招标人现有的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、解释和结论概不负责。

## 四、招标文件的澄清和修改

1.采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，代理机构顺延提交投标文件截止时间。

2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有招标文件收受人的书面形式。

3.如更正公告有重新发布招标文件的，供应商应下载最新发布的招标文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

## 五、投标要求

#### 1.投标登记

投标人应在代理机构完成项目投标登记并购买招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

#### 2.投标文件的制作

2.1投标文件中，其格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制，其后果由投标人承担。

2.2投标人应正确编制、标记投标文件。关于投标报价（如有报价）说明如下：

(1)投标人应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

(2)投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 如有对多个采购包投标的，要对每个采购包独立制作投标文件。

2.4投标人不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.5投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.6招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

2.7投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.8投标文件以及投标人与采购人、代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

2.9投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。

#### 3.投标文件的提交

3.1 递交投标文件的地点与开标的地点为同一地点；投标截止时间与开标时间为同一时间。

3.2投标文件需由专人送交。投标人须将密封和标记后的投标文件，按照招标文件中注明的开标地址于投标截止时间之前送交代理采购机构。

3.3代理采购机构于投标截止时间前30分钟开始接收投标文件，并于招标文件规定的开标时间、

开标地点公开开标。

3.4代理采购机构将拒绝在投标截止时间后递交的任何投标文件。

#### 4.投标文件的修改、撤回与撤销

4.1 投标人在投标截止时间前，可以修改或撤回其投标文件。但必须在规定的投标截止时间之

前以书面通知到代理采购机构，该通知须有投标人法定代表人（负责人）或其授权代表签字。

4.2	投标人对投标文件修改的书面材料或撤销的通知应注明“修改投标文件”或“撤销

投标”字样。

4.3	在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

4.4	从投标截止时间至投标文件有效期期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则代理采购机

构将按规定不予退还投标保证金。

#### 5.开启

现场开启。

#### 6.投标保证金

6.1投标保证金的缴纳

投标人在提交投标文件时，应按投标人须知前附表规定的金额和缴纳要求缴纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

如采用转账、支票、本票、汇票形式提交的，投标保证金从投标人基本账户递交，由广东业信采购招标有限公司代收。具体操作要求详见广东业信采购招标有限公司有关指引，递交事宜请自行咨询广东业信采购招标有限公司；请各投标人在投标文件递交截止时间前按须知前附表规定的金额递交至广东业信采购招标有限公司，到账情况以开标时广东业信采购招标有限公司查询的信息为准。

如采用金融机构、专业担保机构开具的投标担保函、投标保证保险函等形式提交投标保证金的，投标担保函或投标保证保险函须开具给采购人（保险受益人须为采购人），并与投标文件一同递交。

电子保函与纸质保函具有同样效力。

6.2投标保证金的退还：

（1）投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还。

（2）未中标的投标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还。

（3）中标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

备注：但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

6.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标；

（3）中标后，无正当理由放弃中标资格；

（4）中标后，无正当理由不与采购人签订合同；

（5）法律法规和招标文件规定的其他情形。

#### 7.投标有效期

7.1投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

7.2出现特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有投标人。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人可以拒绝延长有效期，但其投标将会被视为无效，拒绝延长有效期的投标人有权收回其投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，投标有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示投标人重新开函，未获得有效保函的投标人其投标将会被视为无效。

#### 8.样品（演示）

8.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

8.2投标截止时间前，投标人应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

8.3采购结果公告发布后，中标供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未中标供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

#### 9.除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

9.1投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

9.2不符合招标文件中规定的资格要求；

9.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

9.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

9.5有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

## 六、开标、评标和定标

#### 1.开标

1.1 开标程序

代理采购机构在招标文件中规定的时间和地点公开开标。开标会由代理采购机构主持。投标人

代表均需按时参加开标会。参加开标的投标人代表应签名报到以证明其出席。

开标时，由政府采购监督员或投标人代表检查投标文件的密封情况，并宣布检查结果，经确认

无误后，由工作人员当众拆封唱标。唱标主要内容为投标文件正本中的“开标一览表”的内容以及代理采购机构认为合适的其他内容。

在投标截止之前收到的所有投标文件，开标时都应当众拆封并宣读。在开标时没有当众拆封和

宣读的投标文件在评标时将不予考虑。提交了可接受的“撤回”通知的投标文件将不予拆封。

唱标结束后，代理采购机构将做唱标记录，并按规定在唱标记录上签字。

1.2开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

1.3 投标截止时间后，投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得开标。同时，本次采购活动结束。

1.4开标时出现下列情况的，视为投标无效处理：

（1）经检查投标文件无效的；

（2）因投标人自身原因，未在规定时间内递交投标文件；

#### 2.评审（详见第四章）

#### 3.定标

3.1中标公告：

中标供应商确定之日起2个工作日内， 采购代理机构将在公示媒体上以公告的形式发布中标结果，中标公告的公告期限为 1 个工作日。中标公告同时作为采购代理机构通知除中标供应商外的其他投标人没有中标的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

3.2中标通知书：

中标通知书在发布中标公告时，同时发出《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商不得放弃中标。中标供应商放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

3.3终止公告：

项目废标后，采购代理机构将在公示媒体上发布终止公告，终止公告的公告期限为1个工作日。

## 七、询问、质疑与投诉

#### 1.询问

投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

#### 2.质疑

2.1供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

(1)对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

(2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(3)对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.2质疑函应当包括下列主要内容：

(1)质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

(2)质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(3)认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

(4)提出质疑的日期。

2.3 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

2.5供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

2.6质疑联系方式如下：

质疑联系人：谢小姐

电话：0662-3167266

传真：/

邮箱：gdyxcg@126.com

地址：阳江市江城区猫山四街33号A座2楼

邮编：529500

## 八、合同签订和履行

#### 1.合同签订

1.1采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

1.2采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

#### 2.合同的履行

2.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。依法签订的补充合同。

# 第四章 评标

## 一、评标要求

#### 1.评标方法

采购包1(阳江市城郊学校饭堂设备升级改造项目)：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

#### 2.评标原则

2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3合格投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得评标。

#### 3.评标委员会

3.1评标委员会参考政府采购相关法规组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标应遵守下列评标纪律：

（1）评标情况不得私自外泄，有关信息由广东业信采购招标有限公司统一对外发布。

（2）对广东业信采购招标有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

（3）不得收受投标供应商或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

（4）全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

（5）评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并对评价意见承担个人责任。评审过程中，不得发表倾向性言论。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

#### 4.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效；

4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.5不同投标人的投标文件相互混装；

4.6不同投标人的投标保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出；

4.7投标人的投标文件加盖该项目的其他投标人的公章的。

说明：在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。同时，项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

#### 5.投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

#### 6.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标供应商或者推荐中标候选人。

#### 7.价格修正

对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效投标处理。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。澄清后的价格加盖公章确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

## 二、政府采购政策落实

#### 1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

#### 2.对符合本国产品标准的产品给予价格扣除

依照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及《财政部关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）等相关规定。

（1）本国产品标准的适用范围。本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（2）准确界定产品在中国境内生产。本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

（3）对本国产品的支持政策。政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（4）认真审查有关证明文件。采购人应当在采购文件中明确对供应商所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）的完整性、准确性进行审查的要求，评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

#### 3.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

#### 4.价格扣除相关要求

采购包1（阳江市城郊学校饭堂设备升级改造项目）：

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 货物由小微企业制造 | 10% | 货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。 |
| 2 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 投标（响应）供应商为大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，对于联合体协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上 | 4% | 大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，报价给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。 |
| 3 | 节能、环保产品 | —— | 2% | 节能产品、环境标志产品价格扣除（若商务评审中已享受评审优惠，价格评审不再享受价格扣除） （1）投标产品(针对非政府强制采购产品)获得有效期内的节能产品认证证书的，节能产品投标报价占总投标报价比例在80%或以上的，对节能产品的价格给予2%的扣除，在80%以下的，对节能产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（提供节能产品认证证书）。 （2）投标产品(针对非政府强制采购产品)获得有效期内的环境标志产品认证证书的，环境标志产品投标报价占总投标报价比例在80%或以上的，对环境标志产品的价格给予2%的扣除，在80%以下的，对环境标志产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（提供环境标志产品认证证书）。 （3）对属于强制采购的节能产品，节能要求作为实质性响应指标，不再享受评审优惠。 |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 |  |  |  |  |

（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

（2）符合中小企业扶持政策的投标人应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

（3）投标（响应）供应商统一在一份《中小企业声明函》中说明联合体各方的中小微情况：包括联合体各方均为小型、微型企业的，及中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且共同投标协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的。

## 三、评审程序

1.资格性审查、符合性审查和异常低价审查

资格性审查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标人按无效投标处理。

异常低价审查。政府采购评审中出现采购文件明确的异常低价情形，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。

被启动异常低价审查的供应商，如果不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效投标（响应）处理。

通过异常低价审查的不足3家，不得进入详细评审。

资格性审查、符合性审查、异常低价审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查、异常低价审查的投标人按无效投标处理。

对各投标人进行资格审查、符合性审查、异常低价审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评标委员会组长或采购人代表将集体意见及时告知投标当事人。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

合格投标人不足3家的，不得评标。

表一资格性审查表：

采购包1（阳江市城郊学校饭堂设备升级改造项目）：

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料或出具《承诺函》。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 投标人必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2025年度财务状况报告或2026年至今任意一个月的财务报表或基本开户行出具的资信证明或出具《承诺函》）。 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供设备及专业技术能力情况或出具《承诺函》。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供《承诺函》。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定） |
| 6 | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。 投标函相关承诺要求内容。 |

表二符合性审查表：

采购包1（阳江市城郊学校饭堂设备升级改造项目）：

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 须满足带“★”号要求 | 按文件要求提供证明材料。 |
| 2 | 合同履行期限须满足要求 | 合同签订生效后25个日历天内完成交货、安装、调试。（超出该完工期将作为无效投标处理） |
| 3 | 投标报价未超出报价上限 | 人民币789801.00元（超出该上限的投标报价将作为无效投标处理） |
| 4 | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 | 提供法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 |
| 5 | 其他要求 | 按投标资料清单中规定提供“必须提交”的文件资料 |

#### 2.投标文件澄清

2.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当在评审过程中发起澄清，要求投标人针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。

投标人需在规定时间内完成澄清（响应），并加盖公章。

若因投标人联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.2评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

#### 3.详细评审

采购包1(阳江市城郊学校饭堂设备升级改造项目):

| 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 分值构成 | 商务部分25.0分 技术部分45.0分 报价得分30.0分 |  |
| 技术部分 | 设备的质量及技术性能（28分） | 根据各投标人提交的投标文件对应招标文件的技术要求等响应情况进行评审，完全满足或优于招标文件要求的得28分。 本项目技术要求中带“▲”的为重要技术参数（共28项，满分28分），未响应或不满足的每一项扣1分。 注：如技术要求中有明确了提供的证明资料，则以技术要求中要求的为准，如技术要求中无明确要求证明材料的，按《技术和服务要求响应表》响应情况为准，不提供不得分。 |
|  | 项目实施方案（10分） | 根据投标人所提供的项目实施方案进行综合评审： 1.对应提供的项目实施方案详细清晰，全面具体，可行性高的，优于或满足采购需求，得10分； 2.对应提供的项目实施方案基本清晰具体，有一定可行性的，基本满足采购需求，得7分； 3.对应提供的项目实施方案不够清晰，不够全面，有一定可行性但不足，部分满足采购需求，得4分； 4.对应提供的项目实施方案模糊，不全面，可行性不高的，未能满足采购需求，得1分； 5.不提供不得分。 |
|  | 质量保证措施（7分） | 根据投标人对项目提供的服务质量保证措施进行综合评审： 1.质量保证措施合理全面、详细、可行性强，优于或满足采购需求，得7分； 2.质量保证措施较合理、较详细、可行性较强，基本满足采购需求，得5分； 3.质量保证措施不够合理，有一定的可行性但不足，部分满足采购需求，得3分； 4.质量保证措施欠缺，欠缺可行性，未能满足采购需求，得1分； 5.不提供不得分。 |
| 商务部分 | 同类业绩（15分） | 根据投标人提供的2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）完成的同类业绩，每提供一份得5分，最高得15分。 注：提供合同关键页复印件并加盖投标人公章，不提供不得分。 |
|  | 售后服务方案（10分） | - 根据投标人提供的售后服务方案（质保期、故障响应时间、售后服务技术支持等）进行综合评审： - 1.售后服务方案内容完整详细，维修响应时间及时，优于或满足采购需求，得10分； - 2.售后服务方案内容较完整详细，维修响应速度较快，基本满足采购需求，得7分； - 3.售后服务方案内容不够完整详细，维修响应速度不够快，部分满足采购需求，得4分； - 4.售后服务方案内容简单，响应速度不及时，未能满足采购需求，得1分； - 5.不提供不得分。 |
| 投标报价 | 投标报价得分 (30.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |

#### 4.汇总、排序

采购包1：

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

#### 5.中标价的确定

除了按第四章第一点第7条修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外，中标价以开标时公开唱标价为准。

#### 6.其他无效投标的情形：

(1)评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的。

(2)投标文件提供虚假材料的。

(3)投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

(4)投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

(5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

(6)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

# 第五章 合同范本

合   　同　  书

项目编号：

项目名称：

注：本合同仅为合同草案文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订和细化。

甲　　方：

电　　话：　　　　　      　　传　　真：　　  　　　地　　址：

乙　　方：

电　　话：　　        　　　　传　　真：　  　　　　地　　址：

根据               项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典(合同编)》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、货物内容

| 名称 | 品牌、规格、标准/主要服务内容 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 合计：人民币大写：**元整 |  |  |  |  |  | ￥：** |

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）人民币。

三、设备要求

货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

四、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：

2.交货方式：

3.交货地点：

五、付款方式

由甲方按下列程序在        内付款：

1.预付款：签订合同后，支付合同总价的      %。

2.设备安装调试结束，提交全部报告材料，调试完成并验收合格后，支付至合同金额的 %，

同时无息退还乙方的合同履约保证金。

3.从验收合格之日起，正常使用     个月后，支付合同总价的    ％。

4.对于满足合同约定支付条件的，甲方应当自收到发票后30日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。

六、质保期及售后服务要求

1.本合同的质量保证期（简称“质保期”）为     年，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退及合同约定的其它事项，期满后可同时提供终身(免费/有偿)维修保养服务。

2.质保期内，如设备或零部件因质量原因出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

3.对甲方的服务通知，乙方在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同规格的设备予甲方临时使用。

七、安装与调试

1.乙方必须依照招标文件的要求和报价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

八、验收：

1.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2.进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4.乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5.甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

九、违约责任与赔偿损失

1.乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2.乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3.对于因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，甲方应当依照以下合同约定对供应商受到的损失予以赔偿或者补偿：

4.其它违约责任按《中华人民共和国民法典(合同编)》处理。

十、争议的解决   合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十一、不可抗力

1.任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费

1.在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、 其它

1.本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3.如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效

1.本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2.合同一式    份。

甲方（盖章）：                           乙方（盖章）：

代表：                                   代表：

签订地点：

签订日期：　　　年　　月　　日           签订日期：　　　年　　月　　日

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

# 第六章 投标文件格式与要求

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明。

4.投标人参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明函。

5.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

（2）查询截止时点：提交投标文件截止日当天；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

6. 按照招标文件要求，投标人应当提交的资格、资信证明文件。

## 投标文件封面

（项目名称）

投标文件封面

（正本/副本）

采购项目编号：YXCG-20260806

所投采购包：第 包

（投标人名称）

年   月   日

## 投标文件目录

一、投标函

二、开标一览表

三、分项报价表

四、政策适用性说明

五、关于符合本国产品标准的声明函等有关证明文件

六、法定代表人证明书

七、法定代表人授权书

八、投标保证金

九、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

十、资格性审查要求的其他资质证明文件

十一、承诺函

十二、中小企业声明函

十三、监狱企业

十四、残疾人福利性单位声明函

十五、联合体共同投标协议书

十六、投标人业绩情况表

十七、技术和服务要求响应表

十八、商务条件响应表

十九、履约进度计划表

二十、各类证明材料

二十一、采购代理服务费支付承诺书

二十二、需要采购人提供的附加条件

二十三、询问函、质疑函、投诉书格式

二十四、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

### 格式一：投标函

#### 投标函

致：广东业信采购招标有限公司

你方组织的“阳江市城郊学校饭堂设备升级改造项目”项目的招标[采购项目编号为：YXCG-20260806]，我方愿参与投标。

(投标人名称)作为投标人正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

我方确认收到贵方提供的“阳江市城郊学校饭堂设备升级改造项目”项目的招标文件的全部内容。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供全部标的投标总价详见《开标一览表》。

（二）本投标文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤销投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金, 则贵方将不予退还投标保证金。

（四）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（六）我方如果中标，将保证履行招标（采购）文件及其澄清、修改文件（如果有）以及投标（响应）文件中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（七）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（八）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的标的时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（九）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为中标人，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条不适用）

（十）我方与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十一）投标人未存在《政府采购法实施条例》第十八条第二款规定的情形：

（1）对于除整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务以外的采购项目:即未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

（2）对于整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的项目:即未成为本项目除前期整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务以外的其它采购活动中标商(或成交商)；

（3）对于设计施工一体化的项目:即未为本项目提供规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十二）我方承诺遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

（十三）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，声明如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录；因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满；因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

（十四）如我方中标，将保证投标文件所提供的材料（包括需要年审、继续教育等完成后才能执业的行政许可、人员证书等情形），如果有效期未能覆盖项目（包组）合同履行期的，将提前按规定办理延期手续，确保合同顺利履行。

（十五）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十六）以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十七）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地 址：__________________邮政编码：__________________

电 话：__________________

传 真：__________________电子邮箱：__________________

代表姓名：__________________职 务：__________________

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：__________________

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式二：开标一览表

#### 开标一览表

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

| 序号 | 采购项目名称/采购包名称 | 投标报价 （元/%） | 交货或 服务期 | 交货或服务地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 大写：人民币 小写：¥ |  |  |  |

注：

- 投标人填写此表时不得改变表格的形式。

- 如果投标人认为有应当说明而本表中无相应栏目的内容，请在“备注”栏中添加说明。

- 投标人应将 “开标一览表”（加盖公章并由法定代表人（负责人）或其授权代理人签字），一份单独密封于一信封内，一份装订入投标文件正本。

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

### 格式三：分项报价表

#### 分项报价表

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

采购包：

货币及单位：人民币/元

| 品目号 | 序号 | 货物 名称 | 规格 型号 | 品牌 | 产地 | 制造商 名称 | 单价 | 数量 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总价 |  | （大写）人民币 |  |  |  | （小写）￥ |  |  |

| 品目号 | 序号 | 服务 名称 | 服务 范围 | 服务 要求 | 服务 时间 | 服务标准 | 单价 | 数量 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总价 |  | （大写）人民币 |  |  |  | （小写）￥ |  |  |

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

### 格式四：政策适用性说明

#### 政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环境标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

| 序号 | 主要产品/技术名称（规格型号、注册商标） | 制造商(开发商) | 制造商企业类型 | 节能产品 | 环境标志产品 | 认证证书编号 | 该产品报价在总报价中占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；

2.“节能产品、环境标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环境标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖投标人公章）

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式五：关于符合本国产品标准的声明函等有关证明文件（如适用）

注：

1. 供应商提供本国产品应符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），在投标文件中出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件；当采购项目或者采购包中含有多种产品的，供应商还应当提供《关于本国产品比例的承诺函》（见下附件3，格式内容仅供参考）

2. 供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照政府采购法律法规规定追究相应责任。

附件1

#### 中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

1. 产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

2. 二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

3. 产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

4. 需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

附件2

#### 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称1），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 （产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。 （产品名称1）的（关键组件）在中国境内生产。 （产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

2. （产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 （产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。 （产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。 （产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

3. ……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）： __________________

日期： ______ 年 ______ 月 ______ 日

注：

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，"规定比例"栏可不填，下同。

4. 该产品的关键组件要求实施前，"关键组件"栏可不填，下同。

5. 该产品的关键工序要求实施前，"关键工序"栏可不填，下同。

附件3（当采购项目或者采购包中含有多种产品的，供应商还应当提供本承诺函，格式内容仅供参考）

#### 关于本国产品比例的承诺函（如适用）

本公司（单位）郑重承诺，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上。

本公司（单位）对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：__________________

日期：______ 年 ______ 月 ______ 日

附件4

#### 本国产品标准有关证明材料（如适用）

1. 供应商认为需提供的其他资料。

2. 财政部会同有关部门规定的有关证明文件。

### 格式六：法定代表人（负责人）证明书

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

#### 法定代表人（负责人）证明书

_____________现任我单位_____________职务，为法定代表人（负责人），特此证明。

有效期限：__________________

附：代表人性别：_____年龄：_________ 身份证号码：__________________

注册号码：____________________企业类型：____________________________

经营范围：__________________________

投标人名称（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（负责人）（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

说明： 内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

法定代表人身份证正反面复印件

### 格式七：法定代表人（负责人）授权书

#### 法定代表人（负责人）授权书格式

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人授权书）

#### 法定代表人（负责人）授权书

致：广东业信采购招标有限公司

本授权书声明：________是注册于 （国家或地区）的（投标人名称）的法定代表人（负责人），现任________职务，有效证件号码：________________。现授权 （姓名、职务） 作为我公司的全权代理人，就“阳江市城郊学校饭堂设备升级改造项目”项目采购[采购项目编号为YXCG-20260806]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于________年________月________日签字生效，特此声明。

投标人（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（负责人）（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

被授权人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

（注：投标人的投标文件为法定代表人（负责人）签署并由法定代表人（负责人）亲自递交投标文件和参加开标会的，不须提供该委托书，但需提供法定代表人（负责人）证明书及法定代表人（负责人）的身份证复印件。）

授权人身份证正反面复印件

### 格式八：投标保证金

#### 投标保证金

采购文件要求递交投标保证金的，投标人应在此提供保证金的凭证的复印件。

### 格式九：提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

#### 提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

### 格式十：资格性审查要求的其他资质证明文件

#### 资格性审查要求的其他资质证明文件

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

### 格式十一：承诺函

（对于采购需求写明“提供承诺”的条款，供应商可参照以下格式提供承诺）

#### 承诺函

致：阳江市城郊学校

对于__________________项目（项目编号：__________________），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：(建议逐条复制采购文件相关条款原文)

（一）星号条款

1.

2.

3.

.........

（二）三角号条款

1.

2.

3.

.........

（三）非星号、非三角号条款

1.

2.

3.

.........

特此承诺。

供应商名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式十二：中小企业声明函

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

#### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

#### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

### 格式十三：监狱企业

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

### 格式十四：残疾人福利性单位声明函

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

### 格式十五：联合体共同投标协议书

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与（采购人）签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.（甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

3.如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目___________部分，（乙公司全称）负责本项目___________部分。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额_____%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本采购包响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本采购包响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式_____份，随投标文件装订_____份，送采购人_____份，联合体成员各一份；副本一式_____份，联合体成员各执_____份。

甲公司全称：____（盖章）________，乙公司全称：____（盖章）________，……公司全称：____（盖章）________，

____年____月 ____日，____年____月____日，____年____月____日

注：1．联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

### 格式十六：投标人业绩情况表

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 投标人业绩情况表

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 签订合同时间 | 竣工验收报告时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

根据上述业绩情况，按招标文件要求附销售或服务合同复印件及评审标准要求的证明材料。

### 格式十七：《技术和服务要求响应表》

#### 《技术和服务要求响应表》

| 序号 | 标的名称 | 参数性质 | 采购文件规定的技术和服务要求 | 投标文件响应的具体内容 | 型号 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.“采购文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

2. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

### 格式十八：《商务条件响应表》

#### 《商务条件响应表》

| 序号 | 参数性质 | 采购文件规定的商务条件 | 投标文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

说明：

1. “采购文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “商务要求”的内容保持一致。

2. 投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

4. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5.“备注”处可填写偏离情况的说明。

### 格式十九：履约进度计划表

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟定___年___月___日 | 签订合同并生效 |  |
| 2 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 3 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 4 | ___月___日—___月___日 | 质保期 |  |

### 格式二十：各类证明材料

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 各类证明材料

1.招标文件要求提供的其他资料。

2.投标人认为需提供的其他资料。

### 格式二十一：采购代理服务费支付承诺书

#### 采购代理服务费支付承诺书

致：广东业信采购招标有限公司

如果我方在贵采购代理机构组织的阳江市城郊学校饭堂设备升级改造项目招标中获中标（采购项目编号：YXCG-20260806），我方保证在收取《中标通知书》前，按招标文件对代理服务费支付方式的约定，承担本项目代理服务费。

我方如违约，愿承担贵单位为维护权益向我方追偿的一切费用（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、交通费、差旅费、鉴定费等）均由违约方承担。

以下联系地址可作为送达催款函、对账单、法院送达诉讼文书的地址。因联系地址有误或未及时告知变更后的地址，导致相关文书及诉讼文书未能实际被接收或邮寄送达的，相关文书及诉讼文书退回之日即视为送达之日。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）；_____________________

投标人法定地址：_____________________

投标人授权代表（签字或盖章）：_____________________

电 话：_____________________

传 真：_____________________

承诺日期：_____________________

### 格式二十二：需要采购人提供的附加条件

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 需要采购人提供的附加条件

| 序号 | 投标人需要采购人提供的附加条件 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

注：投标人完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为投标人同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为投标无效。

### 格式二十三：询问函、质疑函、投诉书格式

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 询问函、质疑函、投诉书格式

说明：本部分格式为投标人提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

#### 询问函

广东业信采购招标有限公司

我单位已登记并准备参与“             ”项目（采购项目编号：          ）的投标活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

...

随附相关证明材料如下：（目录）

询问人（公章）：_____________________

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____________________

地址/邮编：_____________________

电话/传真：_____________________

日期： 年 月 日

#### 质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：_____________________邮编：_____________________

联系：_____________________联系电话：_____________________

授权代表：_____________________

联系电话：_____________________

地址：_____________________邮编：_____________________

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：_____________________

质疑项目的编号：_____________________ 包号：_____________________

采购人名称：_____________________

采购文件获取日期：_____________________

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：_____________________

事实依据：_____________________

法律依据：_____________________

质疑事项2：_____________________

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：__________________________________________

签字(签章)：_____________________ 公章：_____________________

日期： 年 月 日

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

### 格式二十四：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

# 附件

## 阳江市政府采购供应商资格信用承诺函

(样本)

我 方 自 愿 参 加    ( 项 目 名 称 )    项 目 ( 项 目 编 号：        )的政府采购活动，并郑重承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第(二)项、第(三)项、第(四)项、第(五)项规定条件，具体包括:

1.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

3.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

4.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我方对上述承诺的真实性负责，在评审环节结束后，自愿接受采购单位(采购代理机构)的检查核验，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

特此承诺。

供应商名称(公章):

统一社会信用代码:

法定代表人或授权代表(签名):

日期:   年  月  日

注:供应商的法定代表人(其他组织的为负责人)或者授权代表的签名或盖章应真实、有效，如由授权代表签名或盖章的，应提供“法定代表人授权书”

## 购买标书登记表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | 购买时间 |  |
| 投标人名称 (加盖公章) |  |  |  |
| 地址 |  |  |  |
| 电话 |  | 传真 |  |
| 联系人 |  | 手机 |  |
| 职务 |  | 电子邮件 |  |
| 经营范围 |  |  |  |