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竞争性磋商

磋  商  文  件



	项目编号
	:
	YXCG-20260807

	项目名称
	：
	阳江市特殊教育学校网络与监控设施设备采购及安装项目

	采购人
	：
	阳江市特殊教育学校

	采购代理机构
	：
	广东业信采购招标有限公司




温馨提示：特别注意事项
1、 请供应商特别留意磋商文件上注明的递交磋商响应文件时间和响应截止时间，逾期送达或邮寄送达的磋商响应文件，招标采购单位恕不接收。因此，请供应商适当提前到达指定地点。
2、 磋商文件中标有“★”的条款，供应商必须一一响应。若有一项带“★”的指标要求未响应或不满足，其响应将按无效响应处理。
3、 请仔细检查《磋商邀请函》、《法定代表人（负责人）证明书》、《法定代表人（负责人）授权书》等重要格式文件是否有按要求盖公章或签名。
4、 供应商为中型、小型、微型企业的，请提交《中小微企业声明函》（详情见《政府采购促进中小企业发展管理方法》）。
5、 建议将磋商文件按目录格式顺序编制页码。
6、 分公司作为供应商的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书。
7、 供应商请注意区分磋商保证金及招标代理服务费收款账号的区别，务必将保证金按磋商文件的要求缴纳，招标代理服务费存入磋商文件指定的服务费账户。切勿将款项转错账户，以免影响采购活动。
8、 我司为采购代理机构，不对供应商购买磋商文件时提交的相关资料的真伪做出判断，如供应商发现相关资料被盗用或复制，建议遵循法律途径解决，追究侵权者责任。对一家供应商递交两份不同响应方案的，磋商小组将对其响应按无效响应处理（如有特殊要求的除外）。
（本提示内容非磋商文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以磋商文件为准。）
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广东业信采购招标有限公司（以下简称“代理采购机构”）受阳江市特殊教育学校（以下简称“采购人”）的委托，就阳江市特殊教育学校网络与监控设施设备采购及安装项目进行竞争性磋商 (项目编号: YXCG-20260807)，欢迎符合条件的供应商参加。有关事项如下：
一、招标项目的名称、用途、数量、采购方式
1.项目名称：阳江市特殊教育学校网络与监控设施设备采购及安装项目
2.项目编号：YXCG-20260807
3.磋商报价上限：人民币250094.17元（超出该上限的磋商报价将作为无效响应处理）
4.数  量：1项
5.完工期：签订合同后30个工作日内完工并通过验收。（超出该完工期将作为无效投标处理）
6.项目采购方式：竞争性磋商
二、供应商资格要求为：
1.供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：
1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。
2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料或出具《承诺函》。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。
3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2025年度财务状况报告或2026年至今任意一个月的财务报表或基本开户行出具的资信证明或出具《承诺函》）。
4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况或出具《承诺函》。
5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：参照投标函相关承诺格式内容或出具《承诺函》。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）
2.供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。
3.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；（提供《磋商邀请函》承诺）
4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（提供《磋商邀请函》承诺）
5.本项目不接受联合体投标；
6.供应商须在招标代理机构登记并购买磋商文件。
7.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业。（所属行业：工业）
三、磋商文件的公示
  1．磋商文件公示时间及下载：2026年8月11日至2026年8月18日。
 2．根据《中华人民共和国政府采购法》第五十二条的规定，供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。质疑函应当由质疑投标人的法定代表人或主要负责人签字并加盖单位公章，留有联系人及联系电话并提供营业执照复印件、法定代表人（负责人）证明书、授权书、法定代表人（负责人）被授权人身份证复印件，并与代理采购机构工作人员做好确认工作，未被确认的质疑将作为无效质疑，采购人或代理采购机构可不予作答。
四、购买磋商文件的时间、地点、方式及磋商文件售价
 1.购买磋商文件时间：2026年8月11日至2026年8月18日，上午9:00～12:00，下午2:30～5:30（节假日除外）（北京时间）。
 2.购买磋商文件地点：阳江市江城区猫山四街33号A座2楼205室。
 3.磋商文件售价：磋商文件每套人民币300元，售后不退。
 4.磋商文件获取方式：现场发售。
5.购买磋商文件必须携带：
1）法定代表人（负责人）证明书原件、法定代表人（负责人）授权委托书原件、法定代表人（负责人）身份证复印件、授权委托人身份证复印件和企业法人营业执照副本复印件及《购买标书登记表》加盖公章到指定地址购买。报名时供应商的资料与以上报名条件不符合、不齐全、复印件不清晰或未盖红色公章的将不予受理。
2）供应商须提供未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间的截图。（证明文件须加盖供应商公章）（以采购代理机构或采购人查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。
5、 响应截止时间、开启时间及地点
 1.递交磋商响应文件时间：2026年8月24日 9:00-9:30 (北京时间)。
 2.响应截止时间：2026年8月24日 9:30 (北京时间)。
3.递交磋商响应文件地点、开启地点：阳江市江城区猫山四街33号A座2楼201开标室。
六、采购人、代理采购机构的名称、地址和联系方式
1．采购人联系方式：
名    称：阳江市特殊教育学校
地    址：广东省阳江市江城区三环路240号  
联 系 人：关晓华
联系电话：0662-3367518
2．代理采购机构联系方式：
名    称：广东业信采购招标有限公司
地    址：阳江市江城区猫山四街33号A座2楼
联 系 人：冯国辉
联系电话：0662-3167266
传    真：0662-2669666
网    址：http://www.gdgpo.com.cn
                                                   
                                                            广东业信采购招标有限公司
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项目名称：阳江市特殊教育学校网络与监控设施设备采购及安装项目
[bookmark: _Toc16904]A  商务要求
	序号
	项  目
	主要内容

	1
	供应商资格要求
	详见第一部分《竞争性磋商邀请书》。

	2
	完工期
	详见第一部分《竞争性磋商邀请书》。

	3
	报价包括
	投标价必须包括完成项目全部内容所需的所有费用。包括设备费、设备运至合同指定 地点的运输费、卸装就位费、保险费、税费、安装调试费、验收以及培训等一切费用，采购人不再支付任何费用。

	4
	合同签订要求
	采购合同由成交供应商凭《成交通知书》与采购人双方签订，签订时间为《成交通知书》发出之日起30个日历日内。

	5
	完工地点
	采购人指定地点。

	6
	付款方式
	第1期：支付比例30%,合同生效之日起五个工作日内采购人向成交供应商支付合同总价的30%作预付款；
第2期：支付比例40%,所有货物到达指定地点经采购人确认后五个工作日内采购人向成交供应商支付至合同总价的70%；
第3期：支付比例30%,通过采购人(或采购人委托的第三方)签字验收合格后五个工作日内采购人向成交供应商支付至合同总价的100%。
成交供应商凭以下有效文件与采购人结算：
(1)成交通知书；
(2)合同；
(3)成交供应商开具的正式发票。

	7
	验收要求
	1.项目完成开发工作之后，系统试运行前，需要由用户（包括业主邀请的专家）和承建单位一起对项目进行初验。
2.初验的基本要求
全面完成项目采购硬件的验收工作；
全面完成应用系统的设计、开发、测试和集成工作，达到功能、性能、使用等方面的要求；
项目开发各环节需要的提交件应均已提交完毕；
用户对应用系统的使用方式满意，确实方便了用户，提高了用户的效率，达到了系统的设计目标；
应用系统运行稳定，上线试运行后确保不会影响有关人员的正常工作。
3.终验是在系统试运行成功后，在系统性能稳定、无故障运行，且系统能全部达到设计要求，项目相关文档、报告、代码等文档完成交付物后的前提下，承建单位向用户提出系统终验的申请，由用户（包括业主邀请的专家）、承建单位共同对项目进行终验。
4.终验的基本要求
（1）全面完成应用系统的设计、开发、测试和集成工作，达到功能、性能、使用等方面的要求；
（2）项目开发各环节需要的提交件均已提交完毕。
（3）应用系统运行稳定，上线试运行正常。
（4）试运行过程中问题基本关闭。
（5）用户报告中问题已关闭。

	8
	培训要求
	1.在设备安装、调试完成后成交供应商应派遣熟悉本项目的技术人员对建设单位的相关技术人员进行现场培训。培训内容包括设备的参数设置、操作、维护保养、应急处理、简单故障排除、终端技术等，以确保建设单位能够对系统有足够的了解和熟悉，能够独立进行日常的维护、保养和管理。
2.成交供应商在培训前拟定详细的培训大纲并提交给采购人，并征得采购人的同意。
3.培训期间成交供应商为采购人提供相应的培训资料。
4.设备安装现场的培训宜在现场安装调试完成后进行，主要是讲解操作方法和故障检测技能，并辅导学员进行操作实习。
5.培训地点和培训人数与时间由成交供应商和采购人商定。

	9
	售后服务要求
	1.验收交付后连续正常使用累计满3年（若生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目的要求，应按生产厂家的规定执行），质保期内，在非人为因素情况下，一切维修换件保养费用和备品备件均由施工单位免费提供。如货物因自身故障致停用时间累计超过20天时，则质保期在状态恢复正常时重新计算或对故障设备予以重新更换。
2.质保期内成交供应商提供上门免费服务，周期为3个月一次，形式为预约上门，服务内容为周期保养检修、检测系统运行状况、处理使用过程中出现的问题等。
3.提供常设7天×24小时热线服务和长期的免费技术支持。对采购人的服务通知，成交供应商在接报后1小时内响应，24小时内到达现场，48小时内处理完毕。若主要设备的故障在24小时内仍未处理完毕，成交供应商必须免费提供相同档次的设备予采购人临时使用或采取应急措施解决，不得影响采购人的正常工作业务。

	10
	磋商保证金
	不收取。

	11
	成交服务费
（以银行转账、电汇方式提交）
	收费标准：
	参考发改价格[2011]534号文的规定，招标代理服务费按差额定率累进法计算。招标代理服务费用不足6500元的按6500元计算。成交服务费由成交人在领取成交通知书前以银行转账方式一次性支付。

	
	
	开户名称
	广东业信采购招标有限公司

	
	
	账    号
	44547801040002249

	
	
	开户银行
	中国农业银行股份有限公司阳江江城支行








[bookmark: _Toc31050]B  技术要求
[bookmark: _Toc183156608]
[bookmark: _Toc7104]一、项目背景
阳江市特殊教育学校位于阳江市区三环路240号，创办于2007年9月，是一所经阳江市政府批准，由阳江市教育局主管，为我市残疾适龄儿童提供免费义务教育和高中阶段教育的公办特殊教育学校。学校占地面积10269平方米，现有小学、初中及高中阶段听力障碍学生148人。
学校服务对象涵盖听障、视障、智力障碍、肢体残疾及多重残疾学生，校内配套普通教室、专业康复训练室、心理疏导室、学生宿舍、食堂、无障碍通行通道、临时隔离观察室、校园出入口等多元功能区域。校园原有信息化基础设施建设年限久远，现存突出问题：校园网络带宽资源不足、运行稳定性较差，多终端同时在线时极易出现网络卡顿，各类特殊教育康复智能设备联网运行异常；原有视频监控系统设备老化、点位布设不完善，校园多处区域存在监控盲区，难以满足校园 24 小时安全值守、特殊学生在校行为看护、突发事件视频溯源、日常校园秩序监管等管理需求。
为严格落实特殊教育校园安全管理规范、智慧校园标准化建设相关要求，切实保障残疾学生在校人身安全，稳定支撑多媒体康复教学、线上特教资源共享课堂、校园数字化综合管理等核心业务落地实施，本校启动本次校园网络升级与监控系统完善专项建设工程，全面补齐校园信息化基础设施短板，打造适配特殊教育办学场景、安全可靠、全域覆盖的数字化基础支撑环境。
[bookmark: _Toc4716]二、建设目标
完成校园网络系统全面升级，同步更新、增补视频监控设备，彻底消除校园监控盲区，全面提升校园技防建设标准化水平，筑牢校园安全管理硬件基础；搭建高速、稳定、安全的校园数字化网络底座，支撑特殊教育数字化教学、康复训练、校园安防、智慧管理全业务长效运行。
[bookmark: _Toc9644]三、建设内容
本项目是对阳江市特殊教育学校的校园网络的核心层、汇聚层和接入层设施设备升级改造；因教学需要，在教室里增加3个信息插座，让教师在教室办公，对学生实时看护；增补校园监控设施设备，完善校园监控盲区。
四、设备清单及参数要求
1.网络升级改造
	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量
	备注

	一、机房设备

	1
	核心交换机
	1.交换容量≥2.56Tbps。
2.包转发率≥660Mpps。
3.固化1000M SFP光接口≥24个，复用的10/100/1000M电口≥8个，1G/10G SFP+光口≥8个。
4.设备可提供1个业务扩展槽，可支持同时扩展4个10G和2个100G端口。
5.支持2个模块化电源插槽，可实现1+1冗余，实配1个交流电源模块。
6.▲采用两个FLASH芯片存储BOOT软件（系统引导程序），实现硬件级BOOT冗余备份，避免因FLASH芯片故障导致交换机无法启动。（提供官网截图和链接证明，并加盖供应商公章）
7.▲为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05。（提供第三方检测机构出具的IK防护等级测试报告复印件，并加盖供应商公章）
8.整机采用绿色环保设计，满负荷情况下功耗≤102W（带扩展卡）。
9.支持RIP/RIPng，OSPFv2/v3，BGP4/4+，IS-ISv4/v6。
10.支持IGMP v1/v2/v3，PIM-SM等组播协议。
11.支持基于IPv4/IPv6五元组、基于源/目的MAC、基于VLAN、基于802.1P优先级的ACL。
12.支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗。
13.支持基础网络保护策略，限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离。
14.支持VXLAN二层网桥、VXLAN三层网关，支持EVPN VXLAN
15.支持基于流的采样功能，对所选数据流包头中的源IP地址、目的IP地址、协议号、源端口号、包长等信息进行采样，并发送至网管主机。
16.支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间达到毫秒级。
	台
	1
	

	2
	万兆单模光模块
	万兆LC接口模块（1310nm），10km，适用于SFP+接口
	块
	2
	

	3
	网关
	1.要求固化千兆电口数量≥4个；固化2.5千兆电口数量≥4个；固化万兆光口数量≥2个；
2.可扩展存储硬盘≥1T；
3.固化1个电源
4.要求最大并发连接≥50万；每秒最大新建连接≥8万；
5.要求内网并发用户数≥800人；
6.最大整机网络吞吐≥6Gbps ，开启应用识别、流量审计、流控、负载均衡、NAT、IPSEC等功能后应用吞吐≥5Gbps；
7.支持快速上线向导功能，指导配置人员完成快速入网，包括网络配置、流控配置、授权激活等必要上线步骤；
8.支持静态地址、DHCP、PPPoE等网络连接类型；支持静态路由、子接口、NAT等基础网络功能；
9.▲为了实时监控关键业务状态及时发现问题并报警，优化网络资源分配，提升网络体验质量和降低管理成本，要求支持关键应用监控，包括对预置应用和自定义应用的网络体验质量监控；支持关键角色监控，包括对单IP、IP网段的网络体验质量监控;支持呈现基础服务运行质量；（提供有资质第三方检测机构出具的检测报告证明，并加盖供应商公章）
10.▲为了提高网络的可靠性、稳定性和用户体验，要求支持基于关键应用体验质量的链路自动化切换；（提供有资质第三方检测机构出具的检测报告证明，并加盖供应商公章）
11.▲支持对DNS服务器的运行状态进行监测，支持呈现各DNS服务器的解析时延、请求数、解析失败数、设备探测时延。支持从系统DNS、WAN口DHCP分配的DNS导入监测对象，支持自定义DNS监测对象；（要求提供产品功能界面截图，并加盖供应商公章）
12.▲为了增加策略运行有效性，减少误操作影响业务，要求支持策略模拟功能，可提供虚拟策略空间用于创建和运行模拟策略，不影响真实业务流量，可与现有真实策略的不同处置动作进行对比展示，方便用户评估模拟策略对重要业务的影响，如满足需求时可一键下发为真实策略；（提供有资质第三方检测机构出具的检测报告证明，并加盖供应商公章）
13.为了降低资产暴露的风险，要求支持对用户网内资产的自动扫描，识别端口与协议，并根据这些用户资产信息生成推荐的安全防护策略；
14.为便于梳理资产间的关系并快速制定管控策略，要求基于流量学习的方式对网内资产的互访关系进行梳理和可视化展示，包括：访问源IP、命中策略、阻断次数、最近一次阻断时间等信息；
15.为便于策略优化与梳理，要求支持对配置的策略进行梳理、问题识别以及列表展示，策略问题类型包括但不限于一般问题、严重问题、建议优化并提供优化建议等。分析维度包括但不限于从未匹配、7天未匹配、30天未匹配、90天未匹配、冗余策略、冲突策略、过期策略等；
16.支持策略的全生命周期展现，包括策略的变更时间、变更类型、变更账号、变更策略、变更内容等；支持通过颜色区分策略的变更项、删除等；支持策略项变更前后的对比展示；
17.为增强出口安全的防护能力，要求设备支持集成IPS入侵防御功能，拥有≥17000条IPS规则。管理员可以根据网络环境和安全需求自定义和管理IPS规则的应用，可针对具体规则条目设置启用和禁用；系统提供IPS入侵检测预定义模板，同时支持用户通过设置新的签名过滤器，自定义新的IPS入侵检测防御模板。
	台
	1
	

	4
	24口POE交换机
	1.交换容量≥598Gbps。
2.包转发率≥126Mpps。
3.固化10/100/1000M以太网端口≥24个，固化1G SFP光接口≥4个。
4.绿色节能：要求支持高效节能以太网特性。端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果
5.要求所投设备MAC地址≥16K。
6.为满足工作场所的耐高温要求，要求设备具备0~50°的宽温设计
7.支持风扇调速及风扇故障告警功能，支持温度告警功能
8.要求产品支持热启动不间断供电：产品在外界因素导致设备复位重启，或者设备进行版本升级等情况下，保证对终端设备的持续供电，不影响客户业务正常运转。
9.支持POE和POE+,同时可POE供电端口≥24个，POE最大输出功率≥370W。
10.▲投标产品面板自带一键查看PoE供电状态功能的按钮，轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态。（提供官网截图和链接证明，并加盖供应商公章）
11.支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。
12.支持IPV4/IPV6静态路由。
13.配合云管平台支持基于网关的网络拓扑自动发现，并以图形化形式呈现；支持基于云的工具箱功能（配置下发、配置备份、配置恢复、命令调试、访问eWeb、访问Telnet、访问SSH、重启、设备升级）；
14.配合云管平台，告警可以通过微信公众号，邮件；微信，企业钉钉发送提醒
15.支持N:1虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，简化管理。
16.支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗。
17.支持基础网络保护策略，限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离。
18.支持链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象。
19.设备自带云管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯。
	台
	1
	无线网络使用

	5
	千兆单模光模块
	1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km
	块
	6
	

	二、教学楼设备

	1
	弱电机柜
	9U弱电挂墙机柜、冷轧钢、500*550*450mm
	台
	2
	启聪楼安装

	2
	汇聚交换机
	1.交换容量≥598Gbps。
2.包转发率≥126Mpps。
3.固化10/100/1000M以太网端口≥24个，固化1G SFP光接口≥4个。
4.为满足工作场所的耐高温要求，要求设备具备0~50°的宽温设计
5.绿色节能：要求支持高效节能以太网特性。端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果
6.要求所投设备MAC地址≥16K。
7.要求设备采用静音无风扇节能设计。
8. 支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。
9.支持IPV4/IPV6静态路由。
10.配合云管平台支持基于网关的网络拓扑自动发现，并以图形化形式呈现；支持基于云的工具箱功能（配置下发、配置备份、配置恢复、命令调试、访问eWeb、访问Telnet、访问SSH、重启、设备升级）；
11.配合云管平台，告警可以通过微信公众号，邮件；微信，企业钉钉发送提醒
12. 支持N:1虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，简化管理；
13. 支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗。
14.▲支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离。（提供官网截图和链接证明，并加盖供应商公章）
15. 支持链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象。
16.设备自带云管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯。
	台
	6
	

	3
	千兆单模光模块
	1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km
	块
	6
	

	4
	接入交换机
	1.交换容量≥598Gbps。
2.包转发率≥126Mpps。
3.固化10/100/1000M以太网端口≥24个，固化1G SFP光接口≥4个。
4.为满足工作场所的耐高温要求，要求设备具备0~50°的宽温设计
5.绿色节能：要求支持高效节能以太网特性。端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果
6.要求所投设备MAC地址≥16K。
7.要求设备采用静音无风扇节能设计。
8. 支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。
9.支持IPV4/IPV6静态路由。
10.配合云管平台支持基于网关的网络拓扑自动发现，并以图形化形式呈现；支持基于云的工具箱功能（配置下发、配置备份、配置恢复、命令调试、访问eWeb、访问Telnet、访问SSH、重启、设备升级）；
11.配合云管平台，告警可以通过微信公众号，邮件；微信，企业钉钉发送提醒
12. 支持N:1虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，简化管理；
13. 支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗。
14.▲支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离。（提供官网截图和链接证明，并加盖供应商公章）
15. 支持链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象。
16.设备自带云管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯。
	台
	3
	启聪楼1台，启智楼2台

	5
	8口POE交换机
	1. 交换容量≥336Gbps。
2. 包转发率≥30Mpps。
3.固化10/100/1000M以太网电口≥10，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥2个
4.支持POE和POE+，同时可POE供电端口≥8个，POE最大输出功率≥125W，PoE满载下整机最大功耗141W
5.绿色节能：要求支持高效节能以太网特性。端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果。
6.▲设备采用降噪设计，整机噪声≤37dB。（提供官网截图和链接证明，并加盖供应商公章）
7.▲要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力）。（提供官网截图和链接证明，并加盖供应商公章）
8.支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作
9.支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离。
10.配合云管平台支持基于网关的网络拓扑自动发现，并以图形化形式呈现；支持基于云的工具箱功能（配置下发、配置备份、配置恢复、命令调试、访问eWeb、访问Telnet、访问SSH、重启、设备升级）；
11.配合云管平台，告警可以通过微信公众号，邮件；微信，企业钉钉发送提醒
12.支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。
13.支持以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象
14.支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web
	台
	2
	启聪楼二层老师办公室1台，饭堂1台

	6
	弱电线槽
	304不锈钢材质，200*100*1.0mm
	m
	13
	更换启智楼原竖式弱电镀锌线槽

	7
	网线
	六类千兆双绞线，305m/箱
	m
	3000
	

	8
	PVC线槽
	方形线槽，80*40mm,含槽角弯、槽三通、槽内角等配件
	m
	200
	

	9
	PVC线槽
	方形线槽，30*15mm,含槽角弯、槽三通、槽内角等配件
	m
	500
	

	10
	信息插座
	网络单口面板（斜口带防尘盖），含六类非屏蔽模块，含底盒，带弹簧
	个
	45
	每间教室3个信息插座

	11
	光纤跳线
	[image: rId1][image: rId1][image: rId1][image: rId1][image: rId1][image: rId1][image: rId1][image: rId1][image: rId1][image: rId1][image: rId1][image: rId1]SC/UPC-SC/UPC 3M
	条
	6
	

	12
	网络跳线
	六类网络跳线 2M
	条
	3
	

	13
	PDU插座
	6位机柜专用PDU插座，输入电流32A ，输出6口10A，带线3米
	块
	2
	

	14
	无线AP
	1.支持802.11ax协议；整机支持≥4条空间流；整机最大无线速率≥2.97Gbps。
2.至少支持1个1000M自适应以太网端口；至少支持1个2.5G SFP光口；
3.内置蓝牙5.1。
4.▲由于放装AP部署在高空环境，难以时常清洁，为保障设备堆积灰尘仍可以正常运行，要求所投无线接入点符合国标GB/T 4208-2017即《外壳防护等级（IP代码）》，防尘防水等级至少达到IP51。（提供有资质第三方测试报告复印件证明，以及官网截图和链接证明并加盖供应商公章）
5.投标AP符合无线技术行业标准，遵守标准协议，确保投标产品具有更好的通用性和兼容性。
6.要求所投产品支持WPA3安全标准。
7.为快速建立高度隔离的安全网络，设备应支持实现AP虚拟化功能，实现一台AP虚拟为多台AP，分别受不同AC设备独立管理，互不影响。不同虚拟AP之间数据隔离，虚拟AP在AC上不占用AP License。
	台
	2
	

	15
	水晶头
	六类水晶头，50个/盒
	盒
	1
	



[bookmark: _Toc7756]2.监控升级改造
	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量
	备注

	1
	全彩半球网络摄像机
	1. 半球摄像机，支持输出图像分辨率不低于2560x1440
2. 靶面尺寸为≥1/2.7英寸
3. ▲信噪比不小于58dB。（提供有资质第三方检测机构出具的检测报告证明，并加盖供应商公章）
4. 彩色最低照度彩色0.005 Lux 
5. 防补光过曝：支持
6. 补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯
7. 补光距离： ≥30 m 
8. 摄像机应能在额定电源电压 DC12V的±25%范围内正常工作，且支持POE供电
9. 内置1个麦克风，1个RJ45网络接口
10. 需支持≥IP66防尘防水。
11. 功耗≤6.5 W
	台
	6
	用于出入口、园区、室内等常规区域

	2
	全彩筒型网络摄像机
	1. 筒型摄像机，支持输出图像分辨率不低于2560x1440
2. 靶面尺寸为≥1/2.7英寸
3. ▲信噪比不小于58dB。（提供有资质第三方检测机构出具的检测报告证明，并加盖供应商公章）
4. 彩色最低照度彩色0.005 Lux 
5. 防补光过曝：支持
6. 补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯
7. 补光距离： ≥30 m 
8. 摄像机应能在额定电源电压 DC12V的±25%范围内正常工作，且支持POE供电
9. 内置1个麦克风，1个RJ45网络接口
10. 需支持≥IP66防尘防水。
11. 功耗≤6.5 W
	台
	6
	用于出入口、园区、室内等常规区域

	3
	智能警戒网络摄像机
	1. 分辨率≥2688x1520。
2. 最低照度彩色≤0.005lx。
3. 内置不少于1个GPU芯片，麦克风，扬声器。
4. 支持白光灯补光，当白光灯开启时，可识别距离≥30米处的人体轮廊
5. 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264、H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约50%。
6. ▲支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警。（提供有资质第三方检测机构出具的检测报告证明，并加盖供应商公章）
7. ▲当报警产生时，可触发联动声音报警。报警声音类型不低于 10 种，报警音量和重复次数可设置。（提供有资质第三方检测机构出具的检测报告证明，并加盖供应商公章）
8. ▲可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于19像素的人脸进行检验，并叠加目标提示框。（提供有资质第三方检测机构出具的检测报告证明，并加盖供应商公章）
9. ▲可同时对经过设定检测区域内的不低于10 个行人进行人脸检测、跟踪、评分和抓拍。可筛选和抓拍最佳人脸图片存储及上报中心。抓拍图片数量、大小可设，支持上传全景照。（提供有资质第三方检测机构出具的检测报告证明，并加盖供应商公章）
10. 支持不少于1路报警输入，1路报警输出，1路音频输入，1路音频输出，1个DC12V电压输出接口。
11. ≥IP67防护等级。
	台
	14
	用于天面层敏感区域

	4
	摄像机支架
	1212支架
	个
	18
	

	5
	摄像机立杆
	1.5米围墙立杆
	条
	2
	

	6
	周界防范大模型超脑
	1. 具有不少于2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45 千兆网络接口；2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口；
2. 具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、4路报警输出接口，可内置9块SATA接口硬盘
3. ▲支持最大接入带宽 640Mbps，最大存储带宽 640Mbps，最大转发带宽 640Mbps（提供有资质第三方检测机构出具的检测报告证明，并加盖供应商公章）
4. 支持接入移动侦测的摄像机，移动侦测报警能够区分是人、车还是其它目标产生，可录像和记录报警信息
5. 接入警戒摄像机，支持对 IPC 的声音和闪光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个 IPC 的声光报警，可以对声光联动一键撤防
6. ▲支持常规距离、中距离、远距离≥3种检测模式；根据不同的检测距离，在配置界面给出最小可检出人体目标尺寸，单个通道同时支持≥ 4 种周界报警模式，每种模式同时支持≥ 4 个警戒区域（提供有资质第三方检测机构出具的检测报告证明，并加盖供应商公章）
7. ▲支持基础周界报警/大模型周界报警过滤功能，对IPC上报越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报，在特定条件下，可去除由树叶、灯光、车辆、阴影以及小动物引起的误报。支持设置检测目标类型，包括人体、车辆（提供有资质第三方检测机构出具的检测报告证明，并加盖供应商公章）
8. ▲周界大模型支持视频分析、图片分析、图片二次分析过滤；支持手动选择开启周界大模型，启用后可将周界报警误报降低99%（提供有资质第三方检测机构出具的检测报告证明，并加盖供应商公章）
	台
	1
	

	7
	监控专用硬盘
	1. 标称容量：6TB
2. 外形规格：3.5-inch
3. 接口类型：SATA
4. 刻录技术：CMR
5. 转速：5400RPM
6. 缓存：256MB
7. 最大读取速度：180MB/s
8. 接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s
9. MTBF：1,000,000
	块
	6
	

	8
	8口poe交换机
	1. 提供8个百兆PoE电口，1个百兆网络电口。
2. 支持IEEE 802.3at/af。
3. 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x。
4. 支持最远250 m传输。
5. 支持6 KV防浪涌（PoE口）
	台
	6
	

	9
	24口poe交换机
	1. 提供≥24个百兆PoE电口，≥1个千兆电口，≥1个千兆光电复用口
2. 交换容量：≥8.8 Gbps
3. 包转发率：≥6.547 Mpps
4. 支持IEEE 802.3at/af
5. 端口最大供电功率：≥30 W
6. 整机最大供电功率：≥180 W
7. 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x
8. 支持6 KV防浪涌（PoE口）
9. 工作温度：0 °C~45 °C
	台
	1
	

	10
	超五类网线
	UTP-CAT5e
	米
	2300
	

	11
	PVC线管
	PC-20/PC-25
	米
	1800
	








[bookmark: _Toc7841]第三部分 磋商须知
[bookmark: _Toc456272919][bookmark: _Toc456648358][bookmark: _Toc4340][bookmark: _Toc434832495]供应商须知前附表
	序号
	项  目
	主要内容

	1
	磋商小组
	根据相关法律法规及政府采购管理部门按照法律程序依据本次采购活动的特点和需要随机抽取产生,其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。专家数量共 3 名。

	2
	响应资料数量和封装
	供应商在每一份磋商响应文件上明确标明 “正本”或“副本”。将正本及副本分别密封在不透明的外层封装中，封面需按文件封面格式要求标注并加盖公章。电子文件单独密封不透明的外层封装中，在封面上注明“（公司名称）响应电子版”，所有文件密封袋的封口处应加盖供应商公章或密封章。
正本1份, 副本2份,电子文件1份。

	
	
	为了方便唱标，供应商在递交磋商响应文件的同时，向代理采购机构提交包含“第一次报价一览表”、“分项报价表”、“法定代表人（负责人）证明书”和“法定代表人（负责人）授权书”的密封袋，在封面上注明“唱标信封”。

	
	
	每一密封信封上均注明“于     （磋商响应截止时间）   之前不准启封”的字样。

	
	
	供应商未按上述规定对磋商响应文件进行密封和加写标记，代理采购机构有权予以拒收，并退回给供应商。电报、电话、传真等非纸质形式的响应概不接受。

	3
	其他说明
	1、磋商响应文件中打“★”号条款必须实质性响应，负偏离（不满足要求）将导致响应无效。
2、磋商响应文件中带“▲”为实质性参数要求响应, 负偏离（不满足要求）将导致严重扣分。

	4
	信息公告媒体
	全国招标采购公共服务平台
	https://www.hnzbcgxxw.com/

	
	
	广东业信采购招标有限公司网
	http://www.gdgpo.com.cn

	
	
	
	http://www.yjcg.cc
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[bookmark: _Toc2019]一、说  明
1． 适用范围
1.1本磋商文件适用于本竞争性磋商的采购项目。
2. 定义
2.1“采购人”：是指本次采购项目的最终服务对象。 
2.2 “监管部门”是指：同级政府采购监管部门
2.3“采购代理机构”：是指广东业信采购招标有限公司。
2.4“招标采购单位”是指：采购人。
2.5 “供应商”是指响应本文件要求，参加磋商的法人或者其他组织、自然人。
合格的供应商指：
(1)符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。
(2)符合磋商文件规定的资格要求及特殊条件要求。
(3)本项目是否允许联合体，详见《采购项目内容》。
2.6“成交供应商”是指经法定程序确定并授予合同的供应商。
2.7“响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的实质性响应文件。
2.8“采购合同”：是指由采购人和成交供应商签订的规定双方权利和义务的协议。
2.9“日”、“天”系指公历日。
3. 合格的货物和服务
3.1“货物”是指供应商制造或组织符合磋商文件要求的货物等。磋商文件中没有提及磋商货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购节能、环保产品。磋商的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府磋商文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。
3.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：供应商须承担的运输、安装、技术支持、培训以及磋商文件规定的其它服务。
4． 磋商费用
4.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次采购向成交供应商收取的成交服务费，按国家有关规定执行。
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5.  磋商文件的构成
5.1磋商文件由下列文件以及在磋商过程中发出的修正和补充文件组成：
1) 采购邀请
2) 采购项目内容
3) 磋商须知
4) 合同书格式
5) 响应文件格式
6) 其他：详见《磋商须知前附表》
7) 在磋商过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等；
5.2 供应商应认真阅读、并充分理解磋商文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。），供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其报价响应被拒绝，或被认定为无效响应或被确定为响应无效。
6.  踏勘现场(本条款不适用)
6.1 供应商应按所述时间和要求对现场及周围环境进行踏勘，供应商应充分重视和仔细地进行这种考察，以便获取那些须供应商自己负责的有关编制响应文件和签署合同所涉及现场所有的资料。
6.2采购人向供应商提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被供应商利用的资料，采购人对供应商做出的任何推论、理解和结论均不负责任。
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7．响应文件的组成
7.1供应商编写的响应文件应包括资格性文件、商务部分、技术部分、价格部分四部分组成。
7.2 报价信封必须另单独分装。
7.3 报价样板(本条款不适用)
1) 本项目如要求提交报价样板的，招标采购单位在收取样板时没有对样板外观进行验收及性能测试，对样板的破损或质量概不负责；
2) 由于采购代理机构存放样板的空间有限，请各有关供应商支持配合，报价样板于采购结果公告后5日内取回，否则视同供应商不再认领，采购代理机构有权进行处理。
3) 供应商提交的报价样板应标注：项目名称、采购项目编号、货物/样板名称、型号/规格、供应商名称等内容，报价样板内容及数量。
8. 响应文件编制基本要求
8.1 供应商对响应文件的编制应按要求装订和封装。
8.2 供应商提交的响应文件及其与招标采购单位就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。
8.3响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。
8.4如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给磋商造成困难的，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。 
9. 计量单位：
9.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均采用国家法定的度、量、衡标准单位计量。
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10. 对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。
11. 成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。
12. 本项目响应报价不能高于采购预算（或最高限价），否则将被视为无效响应。
13.	供应商资格证明文件
13.1供应商应按磋商文件的要求，提交证明其有资格参加磋商和成交后有履行合同能力的文件，并作为其响应文件的组成部分。
13.2资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。
14. 证明响应文件标的合格性和符合磋商文件规定的文件：
14.1 供应商提交证明其所提供的货物和服务的合格性并符合磋商文件规定的声明文件。
14.2证明货物和服务与磋商文件的要求相一致的文件可以是文字资料、图纸、数据资料等。
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15. 磋商保证金
15.1 供应商应按磋商文件规定的金额和期限交纳磋商保证金，磋商保证金作为响应文件的组成部分。
15.2磋商保证金金额、交纳形式、交纳时间及磋商保证金账户。
 1)汇款账号必须与供应商的名称相一致，否则将不予受理。
15.3凡未按规定交纳磋商保证金的报价响应，其报价响应被确定为响应无效。
15.4如无质疑或投诉，未成交的供应商保证金，在成交通知书发出后5个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，招标采购单位将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。
15.5成交供应商的磋商保证金,在成交供应商与采购人签订采购合同并执行了缴交成交服务费的规定后5个工作日内不计利息原额退还。
15.6 若有下列情况之一，磋商保证金将被没收，因此而造成采购人的损失须由供应商承担：
1) 供应商在磋商文件规定的报价有效期内撤回其响应文件；
2) 成交后无正当理由不与采购人签订合同的；
3) 成交供应商在规定期限内未能按本须知的规定提交履约保证金（如有）；
4) 成交后未按磋商文件中的规定缴付成交服务费；
5) 有违反国家有关法律法规的行为。
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16.  响应文件的数量和签署
16.1 供应商应编制响应文件份数详见《磋商须知前附表》，响应文件的副本可采用正本的复印件。每套响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。
16.2 响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人（负责人）或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人（负责人）授权书》应附在响应文件中。
16.3 响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人（负责人）或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。
16.4 响应文件的报价有效期为从报价截止日起90天。
17.  响应文件的递交
17.1 所有响应文件应于规定的截止时点前递交到采购代理机构。
17.2 迟交的响应文件，按《政府采购法》的规定，采购代理机构将拒收或原封退回在其规定的递交响应文件截止时点之后收到的任何响应文件。
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18.  磋商文件的澄清
18.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，均应以书面形式在磋商文件规定的响应文件递交截止日以前通知采购代理机构。采购代理机构将组织采购人对供应商所要求澄清的内容以书面形式予以答复。必要时，采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，会议内容或以书面的形式发给每个购买磋商文件的潜在供应商（答复中不包括问题的来源）。
18.2供应商在规定的时间内未要求对磋商文件澄清或提出疑问的，采购代理机构将视其为无异议。对磋商文件中描述有歧意或前后不一致的地方，磋商小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。
19.  磋商
19.1磋商小组成员从相关专家库随机抽取产生。磋商小组对所有响应文件进行资格性审查和符合性审查。所有符合相应资格条件的供应商参加磋商。
在资格性审查、符合性检查时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为响应无效：
1)供应商未提交磋商保证金或金额不足、磋商保证金提交形式不符合磋商文件要求的；
2)响应下浮率不符合招标文件规定的；
3)响应文件或资格证明文件未提供或不符合磋商文件要求的；
4)不具备磋商文件中规定资格要求的；
5)未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；
6)响应文件无法定代表人（负责人）签字或签字人无法定代表人（负责人）有效授权的；
7)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；
8)响应文件对磋商文件的实质性技术与商务的（即标注*号条款）条款产生偏离的。
9)符合磋商文件中规定的被确定为响应无效的其它条款的。
10)不符合法律、法规规定的其他实质性要求的。
19.2磋商小组成员根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。如实质性响应的供应商不足3家，应当终止磋商采购活动。
19.3磋商小组与单一供应商围绕技术、商务、合同条款等内容分别进行磋商。在磋商过程中，磋商小组应当严格遵循保密原则，未经供应商同意不得向任何人透露当事人技术、价格和其他重要信息。
19.4磋商文件的修正：磋商小组调整或修改采购需求内容时，应取得磋商小组的一致同意，并以书面形式通知所有参加磋商的供应商。但任何形式的决定须以符合公平、公正原则和有利于项目的顺利实施为前提。
19.5磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
19.6磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（负责人）或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人（负责人）授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
19.7最终报价：磋商结束后，所有作出实质性响应的有效供应商应在规定的时间内集中密封提交最终报价（最终报价时间视磋商进程由磋商小组决定）。除非在磋商中磋商小组调整或修改采购需求内容，否则采购人不接受高于前面轮次磋商报价的最终报价。对成交供应商的价格出现明显低于或高于同业同期市场平均价的情形时，磋商小组应当在评审意见中详细说明推荐理由。
19.8代理机构对磋商过程和重要磋商内容进行记录。
19.9 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用评审方法详见《第四部分磋商、评审、成交》:
1)商务评审
2)技术评审
3)价格评审：为客观计算得分。统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
评分标准（公式）：磋商报价得分＝×价格权值×100
备注：1、价格修正：供应商的响应报价中经磋商小组确定为供货范围（包括货物、工程和服务）缺漏项，而进行调整的，调整价为该项目在其他有效响应中的最高报价。
2、磋商小组将按照上述修正错误的方法调整该供应商的响应文件中的响应报价，调整后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的响应价格，则其响应将被拒绝。
3、根据《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理方法》的通知》（财库[2020]46号）的相关规定：对于非专门面向中小企业的项目，采购人或者采购代理机构应当在招标文件或者磋商文件、询价文件中作出规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例由采购人或者采购代理机构确定。采购人确定本采购项目对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除。
3.1中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。
3.2小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。
3.3参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见第五部分响应文件格式），如供应商为非制造商，其代理产品的制造商也应同时提交《中小企业声明函》，否则评审时不能享受相应的价格扣除。
4、监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除。
4.1.监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
4.2.监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。
5.供应商同时为小型、微型企业和监狱企业的，评审中只享受一次价格扣除。不重复进行价格扣除。
19.10推荐成交候选人：磋商小组成员独立地对每个供应商分别评出商务得分和技术得分，磋商小组成员的技术、商务评分的算术平均值为该供应商的技术得分和商务得分。价格得分按价格评审办法评分。将供应商的技术得分、商务得分和价格得分相加，计算得出各供应商的综合得分。将综合得分从高到低排序，得出供应商名次（得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列；得分且最后报价相同的，按技术优劣顺序排列），推荐 3 名成交候选人。
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20.  确定成交供应商
20.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。
20.2 成交供应商确定后，成交结果将于指定媒体公告：详见第三部分《磋商须知〈供应商须知前附表〉》。发布成交结果公告的同时，代理采购机构向成交供应商发出成交通知书。
21. 替补候选人的设定与使用。成交供应商放弃成交、不按要求与采购人签订政府采购合同、因不可抗拒力或自身原因不能履行政府采购合同的，经本项目监管部门批准后，采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选人签订政府采购合同，以此类推，或者重新进行组织采购。
22. 项目响应无效处理
22.1 根据《政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》相关规定，下列情况出现将被确定为响应无效：
1) 符合专业资格条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的有效供应商不足三家的，且未能获得采购人、监管部门批准继续评审的；
2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的； 
3) 供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
4) 因重大变故，采购任务取消的。
5) 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
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23. 如果供应商对此次采购活动有疑问，可依法向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当依法给与答复，并将结果告知有关当事人。
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24.  成交服务费: 详见第二部分《采购项目内容〈A 商务要求〉》。
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25.合同的订立
25.1 采购人与成交供应商自成交通知书发出之日，按磋商文件要求和成交供应商竞争性磋商响应文件承诺签订政府采购合同，但不得超出磋商文件和成交供应商竞争性磋商响应文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
25.2 签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。
26. 合同的履行
26.1 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。
26.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须报同级政府采购监督管理部门备案。
27.  发票
27.1 该项目获得成交的成交供应商在执行合同过程中，向采购人出具的发票必须是由成交供应商开具，不得以其他单位或个人名义出具。
[bookmark: _Toc15302][bookmark: _Toc464632132][bookmark: _Toc345675376][bookmark: _Toc322033399]十二、适用法律
28. 采购人及供应商的一切竞争性磋商采购活动均按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其配套的法规、规章、政策。

[bookmark: _Toc13497]
第四部分  磋商、评审、成交
评价指标及权重：

	评分项目
	技术评分
	商务评分
	价格评分

	分值
	50分
	20分
	30分



技术评分细则：

	序号
	评审内容
	分值
	评审标准

	1
	设备的质量及技术性能
	33分
	根据各供应商提交的投标文件对应招标文件的技术要求等响应情况进行评审，完全满足或优于招标文件要求的得33分。
本项目技术要求中带“▲”的为重要技术参数（共22项，满分33分），未响应或不满足的每一项扣1.5分。
注：如技术要求中有明确了提供的证明资料，则以技术要求中要求的为准，如技术要求中无明确要求证明材料的，按《技术和服务要求响应表》响应情况为准，不提供不得分。

	2
	项目实施方案
	10分
	根据供应商所提供的项目实施方案进行综合评审： 
1.对应提供的项目实施方案详细清晰，全面具体，可行性高的，优于或满足采购需求，得10分； 
2.对应提供的项目实施方案基本清晰具体，有一定可行性的，基本满足采购需求，得7分； 
3.对应提供的项目实施方案不够清晰，不够全面，有一定可行性但不足，部分满足采购需求，得4分； 
4.对应提供的项目实施方案模糊，不全面，可行性不高的，未能满足采购需求，得1分；
5.不提供不得分。

	3
	质量保证措施
	7分
	根据供应商对项目提供的服务质量保证措施进行综合评审： 
1.质量保证措施合理全面、详细、可行性强，优于或满足采购需求，得7分； 
2.质量保证措施较合理、较详细、可行性较强，基本满足采购需求，得5分； 
3.质量保证措施不够合理，有一定的可行性但不足，部分满足采购需求，得3分；
4.质量保证措施欠缺，欠缺可行性，未能满足采购需求，得1分； 
5.不提供不得分。

	合计
	50分
	 




商务评分细则
	序号
	评审内容
	分值
	评审标准

	1
	同类业绩
	10分
	根据供应商提供的2022年1月1日至今（以签订合同时间为准）完成的同类业绩，每提供一份得5分，最高得10分。
注：提供合同关键页复印件并加盖供应商公章，不提供不得分。

	2
	售后服务方案
	10分
	根据供应商提供的售后服务方案（质保期、故障响应时间、售后服务技术支持等）进行综合评审：  
1.售后服务方案内容完整详细，维修响应时间及时，优于或满足采购需求，得10分； 
2.售后服务方案内容较完整详细，维修响应速度较快，基本满足采购需求，得7分； 
3.售后服务方案内容不够完整详细，维修响应速度不够快，部分满足采购需求，得4分； 
4.售后服务方案内容简单，响应速度不及时，未能满足采购需求，得1分； 
5.不提供不得分。

	合计
	20分
	



价 格 评 分 表
价格核准：磋商小组详细分析、核准价格表，检查其是否存在计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则。
综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
磋商报价得分=(磋商基准价/最后磋商报价)×价格权值×100
备注：磋商报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数；
小型和微型企业产品价格扣除（所投产品全部生产厂家为小微型企业才享受价格扣除）
3.1根据《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理方法》的通知》（财库[2020]46号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.2 《政府采购促进中小企业发展管理方法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：
3.2.1符合中小企业划分标准； 
3.2.2提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。
小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。
3.3 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见第七章响应文件格式），如供应商为非制造商，其代理产品的制造商也应同时提交《中小企业声明函》，否则评审时不能享受相应的价格扣除。
3.4 监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除。
3.4.1监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
3.4.2监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。
3.5 供应商同时为小型、微型企业和监狱企业的，评审中只享受一次价格扣除。不重复进行价格扣除。
[bookmark: _Toc430771059][bookmark: _Toc432682726][bookmark: _Toc480010734][bookmark: _Toc480020283][bookmark: _Toc479991608][bookmark: _Toc491658677][bookmark: _Toc467236766][bookmark: _Toc500861024][bookmark: _Toc468606055][bookmark: _Toc468157562][bookmark: _Toc480021079][bookmark: _Toc467987849][bookmark: _Toc500861027][bookmark: _Toc26066260][bookmark: _Toc491658680][bookmark: _Toc6727972][bookmark: _Toc6397151]

[bookmark: _Toc500843104][bookmark: _Toc28136][bookmark: _Toc430771060][bookmark: _Toc430185803]政府采购政策
1．若没有明示采购进口产品的，则视为采购产品为非进口产品（进口产品指中国海关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。
[bookmark: _Toc430771061][bookmark: _Toc430185804]2．若采购产品属政府强制采购节能产品的，供应商所投产品应已列入最新一期的《节能产品政府采购清单》（该清单供应商可查询中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn）。 请供应商提供有效期内的中国节能产品认证证书复印件及最新一期“节能产品政府采购清单”中投标产品所在清单页并均加盖供应商公章。但在最新一期节能清单中无对应细化分类且节能清单中的产品确实无法满足工作需要时，可在节能清单之外采购。如本磋商文件公告后国家有关部门再发布新一期的节能清单，则两期清单中的产品都接受。
[bookmark: _Toc430185805][bookmark: _Toc430771062]3. 根据《财政部、国家环保总局联合印发<关于环境标志产品政府采购实施意见>》（财库[2006]90号）的规定，若投标产品属于“环境标志产品政府采购清单”中品目的产品，提供有效期内的中国环境标志产品认证证书复印件及最新一期“环境标志产品政府采购清单”中投标产品所在清单页并均加盖供应商公章，清单在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、国家环境保护总局网（http://www.sepa.gov.cn/）、中国绿色采购网（http://www.cgpn.cn/）上发布。
[bookmark: _Toc430771063][bookmark: _Toc430185806]4．根据《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库[2020]46号）的规定，供应商响应时需注意：
4.1中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：（一）符合中小企业划分标准；（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业，中小企业划分标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）执行。
4.2参加政府采购活动的中小企业响应时需提供《中小企业声明函》。否则不予认可。
4.3根据财库〔 2014〕 68 号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业响应时， 提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。
4.4根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。
4.5对于非专门面向中小微型企业采购的项目，依照《政府采购促进中小企业发展管理方法》的规定，凡符合要求的有效供应商，按照以下比例给予相应的价格扣除：
	序号
	情形
	价格扣除比例（编制文件时由采购人确定）
	计算公式

	1
	非联合体供应商（供应商须为小型、微型企业）
	对小型和微型企业产品的价格扣除10%
	磋商报价=最后磋商报价-小型和微型企业产品的价格×10%

	2
	联合体各方均为小型、微型企业
	对小型和微型企业产品的价格扣除10%(不再享受序号3的价格折扣)
	

	3
	联合体一方为小型、微型企业且小型、微型企业协议合同金额占联合体协议合同总金额30%以上的
	对联合体总金额扣除4%
	磋商报价=最后磋商报价×（1-4%）
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[bookmark: _Hlt21939000][bookmark: _Toc365985187][bookmark: _Toc345513910][bookmark: _Toc332270355][bookmark: _Toc366072538][bookmark: _Toc340672878][bookmark: _Toc333237797][bookmark: _Toc342060383][bookmark: _Toc337632367][bookmark: _Toc350756459][bookmark: _Toc339020104][bookmark: _Toc340507451][bookmark: _Toc331684047][bookmark: _Toc333935696][bookmark: _Toc332206717][bookmark: _Toc340677079][bookmark: _Toc365967081][bookmark: _Toc341348347][bookmark: _Toc333238642][bookmark: _Toc336681944][bookmark: _Toc339020242][bookmark: _Toc374454610][bookmark: _Toc339019898][bookmark: _Toc333237686][bookmark: _Toc349143598][bookmark: _Toc342296769][bookmark: _Toc330459994][bookmark: _Toc333935355][bookmark: _Toc331512907][bookmark: _Toc339362309][bookmark: _Toc339441096][bookmark: _Toc336681589][bookmark: _Toc349127635][bookmark: _Toc350438758][bookmark: _Toc339020024][bookmark: _Toc27576][bookmark: _Hlt97188170]第五部分  合同书格式（参考范本）
甲乙双方根据     年    月    日  采购项目名称  （项目编号:        ）成交结果和有关磋商文件、磋商响应文件的要求，经双方协商一致，订立以下合同：
第一条  	项目的名称、单价、总价，项目所包含服务的范围
1. 项目名称：                                      ；
2. 服务范围：（另附）                               ；
3. 项目总价：（小写）                               
            （大写）                               
甲方不再另付任何费用。项目总价为完成项目含税的全包价。
第二条  	服务的质量要求、售后服务、培训费用及损害赔偿
                                                               。
第三条	完工和验收
	1.服务期：                                              。
         	2.服务地点：                                                   。
	3.验收时间：                                                   。
	4.服务验收方式：                                               。
5.验收标准：
1） 质量符合磋商文件和磋商响应文件的要求；
2） 双方约定的其他验收标准。	
第四条   价款的结算、付款时间
1、 付款方式：                                                     。
2、 付款时间：                                                     。
第五条   对产品异议的时间和办法
1.	甲方在验收中，如果发现乙方所提供的服务质量或相关服务不合规定的，在2日内向乙方提出书面异议；甲方怠于通知乙方的，视为乙方所提供的服务合乎规定。
2. 乙方在接到甲方书面异议后，应在10日历日内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

第六条   乙方的违约责任
     1. 乙方所提供的服务质量、拟投入人员不符合合同规定的，由乙方负责按照原磋商文件、更正公告内容和质疑答疑文件（若有）、磋商响应文件、中标（成交）通知书等实质性内容重新免费提供该项目服务内容。
    2. 每推迟一天按总价的1%罚款。
第七条	甲方的违约责任
1. 甲方逾期付款的，每日应向乙方偿付合同总额的千分之五作为违约金。
2. 甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此对乙方造成的损失。
第八条    不可抗力
1.不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电话通知对方，并于事故发生后10个工作日内将有关当局出具的证明文件用专人递交、特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。
2.签约双方任一方由于不可抗力事故的影响而不能执行合同时，经确认后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
第九条  争议的解决
1. 因服务期间质量问题发生争议，由法律及有关规章规定的技术单位进行质量鉴定，双方无条件服从该鉴定的结论。
2. 合同实施或与合同有关的一切争议应通过双方友好协商解决。如果友好协商不能解决，争议应提交阳江市仲裁委员会裁决或向阳江市法院提出诉讼。仲裁费或诉讼费应由败诉方负担。
第十条  监督和管理
本项目合同订立后，应提供至广东业信采购招标有限公司备案； 
第十一条  无效合同
    甲乙双方如因违反国家法律、法规和有关政府采购规定，导致合同无效，责任由过错方承担。
第十二条  附则   
本合同一式     份，甲乙双方各执    份。


甲方：          	乙方：
法定代表人：                      	法定代表人：
委托代理人：                      	委托代理人：
地址：                            	地址：
开户银行：                        	开户银行：
帐号：                            	帐号
电话：                            	电话：
年  月  日                              年  月  日

[bookmark: _Toc333237798][bookmark: _Toc339020243][bookmark: _Toc349127636][bookmark: _Toc336681590][bookmark: _Toc350438759][bookmark: _Toc365967082][bookmark: _Toc350756460][bookmark: _Toc330459995][bookmark: _Toc342060384][bookmark: _Toc331684048][bookmark: _Toc340677080][bookmark: _Toc332270356][bookmark: _Toc339441097][bookmark: _Toc336681945][bookmark: _Toc340507452][bookmark: _Toc333935697][bookmark: _Toc333237687][bookmark: _Toc366072539][bookmark: _Toc333238643][bookmark: _Toc337632368][bookmark: _Toc345513911][bookmark: _Toc333935356][bookmark: _Toc491658678][bookmark: _Toc339362310][bookmark: _Toc365985188][bookmark: _Toc342296770][bookmark: _Toc349143599][bookmark: _Toc331512908][bookmark: _Toc500861025][bookmark: _Toc341348348][bookmark: _Toc339020025][bookmark: _Toc339019899][bookmark: _Toc332206718][bookmark: _Toc339020105][bookmark: _Toc340672879]
[bookmark: _Toc30177][bookmark: _Hlt97188172][bookmark: _Hlt21938933]第六部分  磋商响应文件格式

[bookmark: _Toc333237799][bookmark: _Toc365967083][bookmark: _Toc333935357][bookmark: _Toc331684049][bookmark: _Toc342296771][bookmark: _Toc333238644][bookmark: _Toc332206719][bookmark: _Toc342060385][bookmark: _Toc331512909][bookmark: _Toc336681946][bookmark: _Toc339019900][bookmark: _Toc366072540][bookmark: _Toc336681591][bookmark: _Toc340507453][bookmark: _Toc349143600][bookmark: _Toc339020106][bookmark: _Toc337632369][bookmark: _Toc350756461][bookmark: _Toc340672880][bookmark: _Toc339020244][bookmark: _Toc340677081][bookmark: _Toc339020026][bookmark: _Toc332270357][bookmark: _Toc345513912][bookmark: _Toc3460][bookmark: _Toc333237688][bookmark: _Toc349127637][bookmark: _Toc350438760][bookmark: _Toc341348349][bookmark: _Toc339362311][bookmark: _Toc365985189][bookmark: _Toc330459996][bookmark: _Toc339441098][bookmark: _Toc333935698]封面格式

响应内容应当编有目录、页码，按页码排序并装订成册；一切未装订成册的磋商响应文件在开标、评标过程中若出现缺页、漏页等现象可能影响供应商评审结果的，后果将由供应商本人负责。
文件的封面格式由供应商自拟，并应注明“磋商响应文件、项目编号、项目名称、供应商名称及地址、法定代表人（负责人）或授权代理人、联系电话、传真、邮编，并加盖供应商公章。如： 



磋商响应文件（□正本、□副本）
项目编号：  YXCG-20260807               
项目名称：     采购项目名称，由供应商填写                                 
供应商名称（公章）：                                                   
供应商地址：                                                              
法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：                             
联系电话：                              传真：                            
邮编：                               
编制日期：      年      月      日
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第1章 [bookmark: _Toc8563]自查表
[bookmark: _Toc31777][bookmark: _Toc7568][bookmark: _Toc18086]1.1  资格性/符合性自查表

	评审内容
	磋商文件要求
	自查结论
（通过/不通过）
	证明资料

	资格性
检查
	供应商
要求
	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件
	
	见磋商响应文件
第（  ）页

	
	
	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。
	
	见磋商响应文件
第（  ）页

	
	
	为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；（提供《磋商邀请函》承诺）
	
	见磋商响应文件
第（  ）页

	
	
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（提供《磋商邀请函》承诺）
	
	见磋商响应文件
第（  ）页

	符合性
审查
	完工期须满足要求
	按磋商文件要求
	
	见磋商响应文件
第（  ）页

	
	响应报价未超出报价上限
	按磋商文件要求
	
	见磋商响应文件
第（  ）页

	
	法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书
	按对应格式文件签署、盖章(原件)
	
	见磋商响应文件
第（  ）页

	
	本项目不接受联合体响应
	按磋商文件要求
	
	见磋商响应文件
第（  ）页

	
	其他要求
	按响应资料清单中规定提供“必须提交”的文件资料
	
	见磋商响应文件
第（  ）页


注：1、以上材料将作为供应商资格性和符合性审核的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在磋商响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项或提交的资料字迹模糊不清而现场无法提供原件核实的将会直接导致无效响应。不能继续参与后续磋商，有效供应商少于3家的将导致废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。在对应的自查结论中填“通过”或“不通过”。
   2、供应商的磋商响应文件为法定代表人（负责人）签署并由法定代表人（负责人）亲自递交响应文件和参加磋商会的，可不提供“法定代表人（负责人）授权书”及“代理人身份证”。


供应商法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：                            
供应商名称（签章）：                        
日期：   年   月   日
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[bookmark: _Toc469160785][bookmark: _Toc26669][bookmark: _Toc200414515]（一）无重大违法记录声明函
致（代理机构）：
    针对贵方组织的（项目名称）：                             （项目编号：           ），我方郑重承诺：
   参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
   本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相关责任。
    特此声明。










供应商法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：                        
供应商名称（加盖公章）：                         
日期：        年     月     日                       








[bookmark: _Toc22382][bookmark: _Toc469160786][bookmark: _Toc200414516]（二）法定代表人（负责人）证明书

      单位法定代表人（负责人）姓名     同志，现任       供应商名称                  的   职务    ，为法定代表人（负责人），特此证明。
      
签发单位：（名称并加盖公章）                                            
签发日期：                          有效日期至：         年     月     日

附：代表人性别：               年龄：       岁    

说明： 内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。



    


身份证正反面复印件


   







[bookmark: _Toc14479][bookmark: _Toc200414517][bookmark: _Toc469160787]（三）法定代表人（负责人）授权书
本授权委托书声明：我        （单位法定代表人（负责人）姓名） 系       （供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托                        （供应商名称）的            （代理人姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加广东业信采购招标有限公司组织的  项目名称，由供应商填写   磋商项目（项目编号:                     ）的活动。代理人在开标、评标、合同磋商过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权委托书自签署之日起生效，特此声明。
代理人无转移委托权。
特此委托。

代理人：              性别：            年龄：              职务：           
供应商：          （名称并加盖公章）                                         
法定代表人（负责人）：    （签字或盖章）         
签发日期：                          有效日期至：         年     月     日

（注：供应商的磋商响应文件为法定代表人（负责人）签署并且由法定代表人（负责人）亲自递交磋商响应文件和参加磋商的，不须提供该委托书，但需提供法定代表人（负责人）证明书及法定代表人（负责人）的身份证复印件。）




身份证正反面复印件














[bookmark: _Toc29678][bookmark: _Toc6326][bookmark: _Toc200414523][bookmark: _Toc469160793]（四） 资格审查文件要求提交的其它有效证明文件
1、合法有效的企业法人营业执照副本复印件加盖公章；
2、无重大违法记录声明函；
3、财务报表复印件加盖公章；
4、社会保险证明复印件加盖公章；
5、缴税证明复印件加盖公章；

……
[bookmark: _Toc469160794][bookmark: _Toc200414524][bookmark: _Toc9015]第二章  磋商响应文件商务及技术部分
[bookmark: _Toc469160795][bookmark: _Toc14366][bookmark: _Toc200414525]附件一：磋商邀请函
致（采购人名称）                  ： 
根据贵方就      项目名称，由供应商填写      的磋商邀请（项目编号：                                ），我方正式响应磋商文件内容并提交磋商响应文件1份正本和2份副本及电子文件1份：
据此函，签字代表宣布同意如下：
1、 所附响应价格表中规定的应提交和交付的服务响应总价为人民币： （用文字和数字表示的磋商总价）  。
2、 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
3、 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加采购项目的其他采购活动。
4、 本次响应所报内容完全按照磋商文件要求填报，所有内容都是真实、准确的。
5、 供应商将按磋商文件的规定履行全部合同责任和义务。
6、 供应商已详细审查全部磋商文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
7、 本次响应自递交磋商响应文件截止之日起有效期为90天。
8、 如果在规定的递交磋商响应文件截止之日后，供应商在磋商有效期内撤回文件，磋商保证金将被贵方没收。
9、 供应商同意提供按照贵方可能要求与其响应有关的一切数据或资料。
10、 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄至磋商响应文件封面指定地址、联系方式。

供应商法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：                   
供应商名称（加盖公章）：                                        
日期：        年     月     日   
注：本磋商邀请函为供应商响应本次磋商项目的郑重承诺，供应商不得改动且必须满足。




[bookmark: _Toc31830][bookmark: _Toc200414526][bookmark: _Toc469160796]附件二：第一次报价一览表
项目编号: YXCG-20260807 
项目名称：阳江市特殊教育学校网络与监控设施设备采购及安装项目   

	项目名称
	报价（元）
	完工期
	备注

	
	大写：人民币                 

小写：¥                     

	
	



注：
1. 填写此表时不得改变表格的形式。
2. 本报价表为供应商的第一次报价，磋商后，代理采购机构将向合格的供应商发最终报价表。
3. 所投项目的内容必须填写完整。
4. 如果供应商认为有应当说明而本表中无相应栏目的内容，请在“备注”栏中说明添加说明。

供应商法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：                   
供应商名称（加盖公章）：                                        
日期：        年     月     日 







[bookmark: _Toc9558][bookmark: _Toc469160797][bookmark: _Toc200414527][bookmark: _Toc11866826][bookmark: _Toc469160798][bookmark: _Toc200414528]附件三：磋商分项报价表
项目编号: YXCG-20260807 
项目名称：阳江市特殊教育学校网络与监控设施设备采购及安装项目          （单位：元）
	序号
	内容
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	设备名称
	
	
	
	
	

	2
	品牌型号及规格
	
	
	
	
	

	3
	原产地
	
	
	
	
	

	4
	设备单价
	
	
	
	
	

	5
	数量
	
	
	
	
	

	6
	设备总价
	
	
	
	
	

	7
	备品备件价
	
	
	
	
	

	8
	附件价
	
	
	
	
	

	9
	专用工具价
	
	
	
	
	

	10
	运输费、人工费
	

	11
	保险费
	

	12
	安装调试费
	

	13
	技术服务费
	

	14
	税金
	

	15
	培训费
	

	16
	质量保证期内的服务费用
	

	17
	其他费用
	

	18
	投标总价
	（大写）人民币
	（小写）￥

	19
	备注
	


注：1、若最终报价在第一次报价的基础上有浮动，则最终报价中的各分项报价须按比例统一浮动。
2、如本表格式内容不能满足需要，供应商可自行划表填写。

供应商法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：                   
供应商名称（加盖公章）：                                        
日期：        年     月     日 
[bookmark: _Toc3595]附件四：商务条款偏离一览表
项目编号: YXCG-20260807
项目名称：阳江市特殊教育学校网络与监控设施设备采购及安装项目 
	序号
	磋商文件条目
	磋商文件规格
	磋商响应文件规格
	偏离
情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：1）对“偏离”一栏，填写“无偏离、正偏离、负偏离”；
2）对磋商文件中商务条款按上列格式逐条说明。
供应商声明：表中未列全的商务条款，我方均表示完全响应磋商文件商务条款的所有要求。
供应商法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：                            
供应商名称（加盖公章）：                                                 
日期：        年     月     日

[bookmark: _Toc200414529][bookmark: _Toc469160799][bookmark: _Toc6848]附件五：技术条款偏离一览表
项目编号：YXCG-20260807 
项目名称：阳江市特殊教育学校网络与监控设施设备采购及安装项目 
	序号
	磋商文件条目
	磋商文件规格
	磋商响应文件
	偏离
情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：1）对“偏离”一栏，填写“无偏离、正偏离、负偏离”；
2）对磋商文件中技术条款按上列格式逐条说明。
供应商声明：表中未列全的技术条款，我方均表示完全响应磋商文件技术条款的所有要求。
供应商法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：                                     
供应商名称（加盖公章）：                                                  
日期：        年     月     日

[bookmark: _Toc2642]附件六：同类业绩一览表

项目编号: YXCG-20260807  
项目名称：阳江市特殊教育学校网络与监控设施设备采购及安装项目

	序号
	项目名称
	内容
	数量
	成交额（元）
	完成日期
	用户单位
	联系电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：如本表格式内容不能满足需要，供应商可自行划表填写，但必须体现以上内容。




供应商法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：                                                      
供应商名称（加盖公章）：                                        
日期：        年     月     日










[bookmark: _Toc430771089][bookmark: _Toc11866689][bookmark: _Toc432695229][bookmark: _Toc432682754][bookmark: _Toc31735][bookmark: _Toc11866431][bookmark: _Toc7149][bookmark: _Toc342398160][bookmark: _Toc339441117][bookmark: _Toc342296791][bookmark: _Toc343612950][bookmark: _Toc342312473][bookmark: _Toc365967105][bookmark: _Toc340672899][bookmark: _Toc332206739][bookmark: _Toc339019919][bookmark: _Toc341348370][bookmark: _Toc339362330][bookmark: _Toc343247130][bookmark: _Toc343248448][bookmark: _Toc340677100][bookmark: _Toc345312627][bookmark: _Toc342060405][bookmark: _Toc331512931][bookmark: _Toc333238664][bookmark: _Toc339020125][bookmark: _Toc350756480][bookmark: _Toc337632388][bookmark: _Toc333237708][bookmark: _Toc333237819][bookmark: _Toc340507472][bookmark: _Toc333935717][bookmark: _Toc336681965][bookmark: _Toc331684072][bookmark: _Toc366072562][bookmark: _Toc339020263][bookmark: _Toc336681610][bookmark: _Toc102451601][bookmark: _Toc365985211][bookmark: _Toc339020045][bookmark: _Toc333935376][bookmark: _Toc350438779][bookmark: _Toc330460016][bookmark: _Toc332270377]附件七：中小微企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
 1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准：第四条第______项_________行业，本公司（此处填写从业人员或营业收入的具体数据），为 ______（请填写：中型、小型、微型）企业。
     2.本公司参加（项目名称：）（项目编号：）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



供应商法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：                                                      
供应商名称（加盖公章）：                                        
日期：        年     月     日






说明：提供其他中小微企业制造的货物，必须同时提供该中小微企业的声明函。






[bookmark: _Toc11866432][bookmark: _Toc8615][bookmark: _Toc32373][bookmark: _Toc11866690][bookmark: _Toc20242]附件八：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

    本公司郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。





供应商法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：                                                      
供应商名称（加盖公章）：                                        
日期：        年     月     日

[bookmark: _Toc200414534][bookmark: _Toc469160804][bookmark: _Toc19883]附件九：成交服务费承诺
致（代理机构）：

针对贵方组织的（项目名称：                               ）磋商项目（项目编号：                         ），我方承诺：
1.若我方成交，将严格遵照本项目磋商文件的规定向代理采购机构缴纳成交服务费。
2.若我方成交后拒绝如数缴纳或未按本项目磋商文件规定的期限缴纳成交服务费，则视为我方自动放弃该成交结果，贵方有权重新确定成交结果，我方对此无任何异议。
     

供应商法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：                            
供应商名称（加盖公章）：                                                   
日期：      年      月      日














[bookmark: _Toc2962][bookmark: _Toc469160805][bookmark: _Toc200414535]附件十：磋商供应商提交的其他资料
项目编号: YXCG-20260807  
项目名称：阳江市特殊教育学校网络与监控设施设备采购及安装项目 


本节无格式要求，供应商可根据自身实际情况以及磋商文件规定的“磋商采购项目要求”等进行编制。
一、
二、
三、...
四、...












供应商法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：                            
供应商名称（加盖公章）：                                                  
日期：        年     月     日

（供应商认为本节无须提交的，应当注明“本节空白”字样）。

[bookmark: _Toc434832511]

附件
阳江市政府采购供应商资格信用承诺函
(样本)

我 方 自 愿 参 加    ( 项 目 名 称 )    项 目 ( 项 目 编 号：        )的政府采购活动，并郑重承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第(二)项、第(三)项、第(四)项、第(五)项规定条件，具体包括:
1.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
3.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
4.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
我方对上述承诺的真实性负责，在评审环节结束后，自愿接受采购单位(采购代理机构)的检查核验，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。如有虚假，将依法承担相应法律责任。
特此承诺。
供应商名称(公章):
统一社会信用代码:
法定代表人或授权代表(签名):
日期:   年  月  日
注:供应商的法定代表人(其他组织的为负责人)或者授权代表的签名或盖章应真实、有效，如由授权代表签名或盖章的，应提供“法定代表人授权书”









[bookmark: _Toc118][bookmark: _Toc469160806]其 他 格 式
（以下文件勿装订在响应文件内）















购买标书登记表

	项目名称
	

	项目编号
	
	购买时间
	

	供应商名称
	

	地址
	

	电话
	
	传真
	

	联系人
	
	手机
	

	职务
	
	电子邮件
	

	拟投设备
	

	制造厂商
	

	经营范围
	





询问函、质疑函格式

说明：本部分格式为响应供应商提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于响应文件格式的组成部分。

1：询问函格式
询问函
广东业信采购招标有限公司：
我单位已报名并准备参与（项目名称）项目（采购文件编号：     ）的磋商（或报价）活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。
一、_____________________（事项一）
（1）____________________（问题或条款内容）
（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）
（3）____________________（建议）
二、_____________________（事项二）
……
随附相关证明材料如下：（目录）。
询问人：（公章）
法定代表人（负责人）（授权代表）：
地址/邮编：
电话/传真：


        年  月  日


2：质疑函格式
质疑函
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                        
地址：                          邮编：                                                   
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          
联系电话：                                            
地址：                         邮编：                                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         
采购文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                         
事实依据：                                          
                                                       
法律依据：                                          
                                                     
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                               

签字(签章)：                   公章：                      

日期：    






质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由质疑供应商的法定代表人（负责人）或主要负责人签字并加盖单位公章，留有联系人及联系电话并提供营业执照复印件、法定代表人（负责人）证明书、授权书、法定代表人（负责人）被授权人身份证复印件，并与代理采购机构工作人员做好确认工作，未被确认的质疑将作为无效质疑，采购人或代理采购机构可不予作答。
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