阳江海关综合技术服务中心2026年实验室仪器设备购置专项采购项目

竞争性磋商文件

项目编号：YXCG-20260617

阳江海关综合技术服务中心

2026年7月

目    录

第一部分  磋商邀请	4

第二部分  供应商须知	7

一、供应商须知前附表	7

二、竞争性磋商文件说明	15

三、响应文件的编写	16

四、响应文件的递交	19

五、磋商与评审	21

六、授予合同	24

七、质疑提出与处理	26

第三部分 合同主要条款及格式	28

（参考范本）	28

第四部分 项目需求书	41

第五部分 评分标准	43

第六部分  响应文件格式	48

封面格式	48

磋商响应函	49

报价一览表	51

法定代表人（负责人）证明书	52

法定代表人授权书(格式)	53

项目需求偏离表	54

实质性条款偏离表	55

供应商基本情况表	56

拟投入本项目的团队情况表	57

拟投入本项目的项目经理简介	58

质 疑 函	59

没有重大违法记录的书面声明	60

残疾人福利性单位声明函	63

银行资信证明（如有）	64

项目服务方案	65

同类业绩一览表	66

承诺函	67

最终报价一览表	69

# 第一部分  磋商邀请

阳江海关综合技术服务中心对阳江海关综合技术服务中心2026年实验室仪器设备购置专项采购项目进行竞争性磋商采购，现邀请符合资格条件的供应商参加本项目磋商。本项目采购活动将严格落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

- 项目名称：阳江海关综合技术服务中心2026年实验室仪器设备购置专项采购项目

- 项目编号：YXCG-20260617

- 采购人：阳江海关综合技术服务中心

- 采购机构及地址：广东业信采购招标有限公司（阳江市江城区猫山四街33号A座2楼）

- 本项目预算：人民币480000.00元（超出该上限的投标报价将作为无效投标处理）。

| 标的名称 | 数量 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- |
| 自动测氟仪 | 1台 | ¥240000.00 |
| 自动测氯仪 | 1台 | ¥240000.00 |
| 合计 |  | ¥480000.00 |

- 采购内容：阳江海关综合技术服务中心2026年实验室仪器设备购置专项采购项目

- 供应商基本资质要求

1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料或出具《承诺函》。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：投标人必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2025年度财务状况报告或2026年至今任意一个月的财务报表或基本开户行出具的资信证明或出具《承诺函》）。

4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供设备及专业技术能力情况或出具《承诺函》。

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供《承诺函》。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；（提供《承诺函》承诺）

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（提供《承诺函》承诺）

4.供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

5.本项目不接受联合体投标。

6.供应商须在招标代理机构登记并购买磋商文件。

7.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目整体专门面向中小企业采购。（本项目所属行业：工业）

- 竞争性磋商文件领取的时间、地点

1.时间：2026年8月21日至2026年8月28日，每天上午9：00至12：00，下午14：30至17：30（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：阳江市江城区猫山四街33号A座2楼

电话：0662-3167266。

3.购买磋商文件必须携带：

1）法定代表人（负责人）证明书原件、法定代表人（负责人）授权委托书原件、法定代表人（负责人）身份证复印件、授权委托人身份证复印件和企业法人营业执照副本复印件及《购买标书登记表》加盖公章到指定地址购买。报名时投标单位的资料与以上报名条件不符合、不齐全、复印件不清晰或未盖红色公章的将不予受理。

2）磋商文件售价：磋商文件每套人民币300元，售后不退。

3）磋商文件获取方式：现场发售。

- 响应文件的递交

递交截止时间：2026年9月1日下午15时00分（北京时间）。

递交地点：阳江市江城区猫山四街33号A座2楼201开标室，如有变动将另行通知。

响应文件的递交：纸质响应文件请于磋商当日、磋商截止时间之前由被授权人送达磋商地点,逾期送达或送达的响应文件不符合本磋商文件规定以及以电报、电话、传真、电子邮件、电子标书等其他形式递交的磋商文件将不予接受。

- 采购机构信息

采购机构：阳江海关综合技术服务中心

详细地址：广东省阳江市江城区金山路2号办公楼（3号楼）

联 系 人：车先生

联系电话：0750-7061952

- 采购代理机构信息

采购代理机构：广东业信采购招标有限公司

地址:阳江市江城区猫山四街33号A座2楼

联系人:冯国辉

联系电话:0662-3167266

传真:0662-2669666

邮编:529500

# 第二部分  供应商须知

## 一、供应商须知前附表

注：1.本须知前附表是对供应商须知的修改和补充，如有矛盾，均以本表为准。

2.本附表中“★”标志的为实质性条款，如有缺项或其中一项不符合即按无效应答处理。

| 条款号 | 类别 | 内容说明 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 阳江海关综合技术服务中心 |  |
| 2 | 采购机构 | 广东业信采购招标有限公司 |  |
| 3 | 采购项目名称 | 阳江海关综合技术服务中心2026年实验室仪器设备购置专项采购项目 |  |
| 4 | 采购预算 | 人民币480000.00元（超出该上限的投标报价将作为无效投标处理）。 |  |
| 应答基本原则 |  |  |  |
| 5 | 供应商资格条件 | 见磋商邀请 |  |
| 应答文件编制 |  |  |  |
| 6 | 响应报价 | 1.报价以人民币元为计算单位。 2.按要求的格式内容填写报价。 3.响应报价为完成本项目所发生的一切费用及合同实施过程中应预见和不可预见费用。 4.响应报价为固定价格，如果成交，在采购合同有效期内不允许变动，供应商的报价应充分考虑在采购合同有效期内的风险因素。 5.针对同一包，一个供应商不得提交两个或两个以上不同的磋商文件或响应报价。 |  |
| 7 | 磋商保证金 | 不收取 |  |
| 8 | 应答有效期 | 90天（从磋商评审日起计算）。 |  |
| 应答文件准备与递交 |  |  |  |
| 9 | 应答文件份数 | 应答文件正本1份、副本4份及电子文件1份（光盘）。 供应商应将响应文件正本和所有的副本、电子文档分开密封，装在单独的信封中，且在信封上标明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。另将响应报价一览表正本一份密封在一个信封内单独提交，并在信封上标明“响应报价一览表”字样（同时在装订成册的响应文件中仍应提供完整报价的响应报价一览表）。然后再将除装有响应报价一览表的信封外所有信封封装在一个外层信封中。 注意：信封的所有接缝口处要用封条进行密封（要确保达到防被拆封效果），并在封条上加盖公章，如有骑缝情况需加盖骑缝盖。 |  |
| 评审 |  |  |  |
| 10 | 落实政府采购政策 | 根据有关规定，本项目将对小微型企业、监狱企业及残疾人福利性单位制造的产品的报价给予10%的扣除，扣除后的报价参与评审打分。未提供有效证明材料的，评审时其响应报价不予扣除。 |  |
| 11 | 评审方法 | 综合评分法 |  |
| 12 | 推荐成交原则 | 按综合评分由高到低的排名顺序推荐成交候选人。 |  |
| 授予合同 |  |  |  |
| 13 | 履约保证金 | 1.合同签订之日起10个工作日内，成交供应商须按合同金额的10%向采购人开具履约保函。如果成交供应商未按照约定时间交付履约保函的，采购人有权单方面解除合同。 2.履约保证金以银行保函向采购人提供。 3.如成交供应商未能履行合同规定的义务，采购人有权按照本合同的约定从履约保函中进行相应提取，成交供应商应在收到采购人书面通知之日起10日内，将履约保函金额补足至原约定金额。 4.如成交供应商不履行合同，或履行合同义务不符合约定使得合同目的不能实现，履约保函予以没收，采购人有权提取履约保函项下全部金额。 5.设备全部安装调试，并经采购人验收合格后30个日历日内，成交供应商可以提交履约保函退回申请。采购人凭成交供应商提交退回申请，10个工作日内退还履约保函。 |  |
| 合同文本主要条款 |  |  |  |
| 14 | 包装要求 | 1.除合同另有规定外，成交供应商提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定交货地点。 2.成交供应商应在包装箱外标明产品名称、型号，包装箱内随附一份详细装箱单。 3.成交供应商应承担由于其包装或防护措施不当而引起的货物损坏和丢失的任何损失责任和费用。 |  |
| 15 | 项目交货期与地点 | 1.交货期：合同签订后30日内完成交货，交货后10日内完成安装调试。包含硬件设备供货、安装调试、系统软件联调、测试等。（超出该交货期作无效投标处理） 2.交货地点：广东省阳江市江城区金山路2号办公楼（3号楼） |  |
| 16 | 交货要求 | 1.成交供应商将货物送到采购人指定地点完成安装调试，实现正常运行并达到合同要求的性能和产品技术规格中的性能，相关费用已包含在响应报价中。 2.质量保证：保证所提供设备为原厂生产，全新未使用的产品，没有材料和工艺上的缺陷，并与响应文件描述一致。 3.设备包装和标记： （1）设备包装 设备包装使用适于运输的坚固材料，并根据合同货物的不同特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施，以确保合同货物安全无损地送达交货地点。 （2）设备标记 在包装箱相对的二个侧面上用中文标记“勿倒置”、“小心轻放”、“防潮”等标志和“重心”等装卸搬运时适用的通用图案，以利于装卸和搬运。 4.设备清点和接收 在设备运抵用户指定地点后，由成交供应商与采购人接收人员按照货物清单进行设备清点和接受，并双方共同确认货物在运输过程中无明显包装损坏。 |  |
| 17 | 付款方式 | （一）本合同以人民币付款。 （二）付款办法： 1.成交供应商向采购人交付履约保证金，并提交下列单据之日起10个工作日内，采购人向成交供应商支付合同总价60 %合同款。 成交供应商提交单据：合同（正文部分复印件）、中标通知书（或成交通知书）、发票（原件）、履约保证金单据。 2.设备全部到货并经采购人签收后，成交供应商向采购人提交下列单据之日起10个工作日内，采购人向成交供应商支付合同总价 30 %合同款。 成交供应商提交单据：合同(正文部分复印件）、中标通知书（或成交通知书）、发票（原件）、设备到货验收合格签收单（须装订成册）（复印件）。 3.设备全部安装调试，并经采购人验收合格后，成交供应商向采购人提交下列单据之日起10个工作日内，采购人向成交供应商支付合同总价 10 %合同款。 成交供应商提交单据：合同（正文部分复印件）、中标通知书（或成交通知书）、发票（原件）、安装调试验收合格报告（须装订成册）（复印件）。 4.因财政集中支付延误时间不计算在内，成交供应商提交付款单据延迟、缺失及账户信息错误的，采购人有权相应顺延付款期限，且采购人不承担延误付款责任。 |  |
| 18 | 合同签订要求 | 采购合同由成交供应商凭《成交通知书》与采购人双方签订，签订时间为《成交通知书》发出之日起30个日历天内。 |  |
| 19 | 安装调试要求 | 1.设备到货后在规定的项目现场进行并完成安装，安装、配件等产生费用均由成交供应商负责。采购人只负责提供场地，协调办理安装区域的通行手续。调试完毕后，由成交供应商安排人员搬运、安装等工作。 2.成交供应商按谈判文件对其产品的性能和配置要求进行安装、调测检查，并做出安装、调测报告。所供设备应在采购人指定的地点和环境下，实现正常运行并达到合同要求的性能和产品技术规格中的性能。 |  |
| 20 | 验收要求 | 1.货物运至采购人指定地点后，由甲乙双方指派人员按照本合同规定对货物进行验收，成交供应商应提供交货清单等文件供采购人审查，采购人将按合同清单进行规格、数量、外观的检查。 2.收货后10个工作日内甲乙双方进行到货验收工作。如验收合格，采购人应及时履行验收手续，双方签署设备到货验收签收单；如验收不合格，采购人应以书面形式通知成交供应商原因，成交供应商收到通知后10个工作日内提供解决方案。 3.在验收工作中，发现数量不足或有质量、技术等问题，成交供应商应按照合同要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。 4.涉及设备安装调试的，成交供应商负责在采购人配合下完成所供设备安装调试并保证与用户原有设备互联互通，有关技术问题由成交供应商负责解决。安装调试后，双方签署设备安装调试验收报告。有关安装调试服务详见附件实施方案。 5.合同项下货物生产期间，采购人有权派工作人员到生产厂进行监造、现场抽样和出厂前验核。此次验核不代表采购人对货物的最终验收。期间相关费用，包括技术交流和技术材料费等由成交供应商负担。 6.为验核货物内在功能是否完备，采购人有权组织对货物进行随机抽样，并委托有关检测单位进行检测，该检测结果将作为货物质量的评判依据，相关送检和检测费用由成交供应商承担。如检测指标不符合招标文件（谈判文件、询价通知书、磋商文件、单一来源）、投标（响应）文件要求的，采购人有权拒收全部此类货物，成交供应商应按照采购人要求无条件对拒收货物进行更换，并承担由此给采购人造成的工期延误等损失。对成交供应商可能涉嫌提供虚假材料或虚假响应的行为，采购人有权依法向监管部门反映并追究成交供应商法律责任。 7.采购人认为必要时，对大型或者复杂的货物采购项目，可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，相关验收意见作为验收报告的参考资料，相关费用由成交供应商承担。 8.验收标准以双方达成的对质量和技术标准的约定、成交供应商承诺的质量和技术标准、国家或行业规定的相关质量和技术标准中最高者为准，且应充分满足采购人使用要求。 9.设备安装完成后，成交供应商无法在验收开始后10个工作日内达到磋商文件的技术参数要求，视为验收不通过。采购人根据合同约定追究供应商及制造商违约责任。 |  |
| 21 | 质量保证 | 1.成交供应商应保证所供货物为原厂制造生产、原包装、全新未使用过的产品，与投标文件/应答文件承诺一致，并完全符合或高于合同要求的质量、规格和技术性能。 2.成交供应商应保证所供货物没有材料或工艺上的缺陷，并保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有本合同要求的性能。在货物最终交付验收后不少于合同规定或成交供应商承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。 3.如果成交供应商所供货物质量与合同不符，或证实所供货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，由此引起的全部损失及费用由成交供应商承担。若以上原因导致或引起采购人损失及导致或引起第三方受到损害的，全部赔偿责任均应由成交供应商承担。 4.在质量保证期内所发现的缺陷，采购人应尽快以书面形式通知成交供应商。成交供应商收到通知后应10日内免费维修或更换有缺陷的货物或部件。 5.成交供应商在约定的时间内未能弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由成交供应商承担，采购人根据合同规定对成交供应商行使的其他权利不受影响。 6.本合同项目所有货物质量保证期为：自双方签署设备到货验收签收单/安装调试验收合格报告之日起计算不少于2年。 |  |
| 22 | 售后服务要求 | 1.维保方案 （1）质保服务：供应商须承诺对本次采购产品提供不少于2年的整体质保服务（自签署最终验收报告之日起计算）。质保期内如产品故障产生的一切维修费用已包含在响应报价中。 （2）成交供应商在质量保证期内免费提供7*24小时的技术支持与售后服务，提供专线电话支持服务，2小时内响应，保证 48 小时内到达现场并解决故障。 （3）在设备安装或迁移时，成交供应商应派驻专业人员协助完成。 （4）供应商须提供详细、科学、合理的售后服务方案，包括质保期内服务方案以及超过质保期限之后的维保服务方案。 |  |
| 23 | 培训要求 | 成交供应商须提供不少于一次设备使用现场培训，并提供相关技术资料。现场培训内容应包括技术原理、操作、日常基本维护与保养。 成交供应商须在成交一年内提供不少于一次，不少于2人次厂家集中培训，成交供应商负责参加培训人员使用的培训设备、教材、交通、住宿等相关所有费用，培训详细内容、具体地点和开课日期等由双方协商解决，相关费用已包含在本次响应报价中，采购人不额外支付任何费用。 |  |
| 其他 |  |  |  |
| 24 | 成交服务费 （以银行转账、电汇方式提交） | 收费标准： | 参考发改价格[2011]534号文的规定，招标代理服务费按差额定率累进法计算（不足6500元按6500元计算）。成交服务费由成交供应商在领取成交通知书前以银行转账方式一次性支付。 |
|  |  | 开户名称 | 广东业信采购招标有限公司 |
|  |  | 账 号 | 44547801040002249 |
|  |  | 开户银行 | 中国农业银行股份有限公司阳江江城支行 |
| 25 | 信息公告媒体 | 全国招标采购公共服务平台 | https://www.hnzbcgxxw.com/ |
|  |  | 广东业信采购招标有限公司网 | http://www.gdgpo.com.cn |
|  |  |  | http://www.yjcg.cc |
|  |  | 中华 人民共和国江门海关门户网站 | http://jiangmen.customs.gov.cn/ |

一、总则

- 项目说明

  - 项目说明见“供应商须知前附表”。

- 定义

  - “采购人”系指阳江海关综合技术服务中心。

  - “采购机构”系指广东业信采购招标有限公司。

  - “供应商”系指响应采购人要求，向采购人提交响应文件的参与竞争的企业法人、非企业法人的其他组织或者自然人。

  - “★”标志的为实质性条款，如有其中一项不符合即被视为非实质性响应予以拒绝。

  - “中小企业”系指满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)第二条规定的企业。

  - “监狱企业”系指《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）第一条规定的企业。

  - “残疾人福利性单位” 系指满足《财政部、民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）第一条规定的单位。

- 合格的供应商

  - 供应商基本资质要求详见本项目供应商须知前附表。

  - 供应商应遵守《中华人民共和国政府采购法》及其它有关的中国法律和法规。

- 响应费用

  - 供应商应承担所有与编写和提交响应文件有关的费用，无论响应过程和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

## 二、竞争性磋商文件说明

- 通知

  - 对与本项目有关的通知，采购机构将以书面（包括书面材料、信函、传真、电子邮件等，下同）的形式，送达所有与通知有关的已登记备案并领取了竞争性磋商文件的供应商，传真号码以供应商登记的为准。供应商应于收到通知后按规定时间以书面方式予以回复确认。因潜在供应商提供信息有误或传真线路故障导致通知延迟送达或无法送达，采购机构不承担责任。

  - 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求等。供应商须知晓因未对磋商文件做出全面的实质性响应所带来的一切风险。采购机构有权拒绝没有对磋商文件要求做出实质性响应的报价。

- 竞争性磋商文件的构成

  - 竞争性磋商文件用以阐明供应商所需提供的货物/服务以及其它类似的义务、磋商程序和合同条款。竞争性磋商文件包括如下五部分内容：

- 磋商邀请

- 供应商须知

- 合同主要条款及格式

- 项目需求书

- 评分标准

- 附件--响应文件格式

- 竞争性磋商文件的澄清和修改

  - 询问：任何已从采购机构规定的渠道获取了磋商文件的潜在供应，在发现磋商文件存在混淆或错乱等问题时，可以在获取磋商文件之日起三个工作日内以电话、电子邮件等方式向采购机构提出询问，采购机构将在收到询问后的一个工作日内以提出询问的同样方式予以答复，询问不能作为投诉的前提。如果潜在供应商认为磋商文件的部分设置使自己的权益受到损害，请按本磋商文件第36条规定提出质疑。

  - 澄清和修改：

  - 磋商文件发出后，采购机构有权对磋商文件进行澄清和修改，澄清或修改内文件为磋商文件的组成部分，对所有获取了磋商文件的潜在供应商均具有约束力。

  - 对磋商文件的澄清和修改，将在本次磋商公告的媒体上发布变更公告，并书面通知已获取磋商文件的潜在供应商，供应商应于收到补充文件后按规定的时间以书面形式回复确认。

  - 如果澄清或修改内容可能影响响应文件编制的，澄清或修改内文件将在磋商截止时间至少五日前发出，不足上述时间的，采购机构将会顺延提交磋商文件的截止时间。磋商截止时间变更在提交响应文件截至时间三日前在本次磋商公告的媒体上发布变更公告。并通知所有从采购机构规定的渠道获取了磋商文件的潜在商，采购机构和供应商的权利及义务将受到新的截止期的约束。

  - 采购机构如果需要组织已获取磋商文件的潜在供应商现场考察或召磋商前答疑等活动，将会在磋商公告及磋商文件中明示，采购机构不再另行通知。

## 三、响应文件的编写

- 响应文件语言

  - 响应文件及与响应相关的所有文件均应以中文书写。

- 计量单位

  - 除在竞争性磋商文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

- 应答文件的组成

10.1 供应商编写的应答文件应包括以下两类文件：

第一类文件：资格审核材料

（一）供应商营业执照或自然人的身份证明（仅限自然人参与应答）复印件；

（二）供应商税务登记证复印件（已提交三证合一证件的，可不单独提供此件）；

（三）供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度财务状况报告或2024年度任意一个月的财务报表或基本开户行出具的资信证明）。

（四）供应商距磋商日六个月内任意一次缴纳税收及社会保障资金的有效票据凭证复印件(缴纳税收的有效票据凭证为增值税、营业税或企业所得税的税收有效票据凭证）；

（五）按附件格式提供供应商参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（六）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

第二类文件：评审证明材料

（一）磋商响应函，格式见附件；

（二）报价一览表，格式见附件；

（三）法定代表人（负责人）证明书，格式见附件；

（四）法定代表人授权书，格式见附件；

（五）项目需求偏离表，格式见附件；

（六）实质性条款偏离表，格式见附件；

（七）供应商基本情况表，格式见附件；

（八）拟投入本项目的团队情况表，格式见附件；

（九）拟投入本项目的项目经理简介，格式见附件；

（十）质疑函，格式见附件；

（十一）没有重大违法记录的书面声明，格式见附件；

（十二）当供应商为中小企业时，须提供《中小企业声明函》，格式见附件；监狱企业参加本次采购活动的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》格式见附件；

（十三）银行资信证明，格式见附件；

（十四）项目服务方案，格式见附件；

（十五）同类业绩一览表，格式见附件；

（十六）承诺函，格式见附件；

（十七）最终报价一览表，格式见附件；

重要提示：

1、供应商提供的以上材料必须真实有效，任何一项的虚假将导致无效应答，如发现提供虚假材料者，将按政府采购法律有关规定对当事人进行处罚。

2、上述文件中，所有带“★”的证明材料原件或复印件必须逐项加盖供应商公章，由制造商提供的相关材料须同时逐项加盖供应商公章和制造商公章，任何一项签章不完整都会导致无效应答。

3、要求提供证明材料原件的，除另行要求外必须将原件装订在应答文件正本中，副本以复印件代替。

- 应答文件格式

  - 对于竞争性磋商文件第五章中已经提供了格式的响应文件内容，供应商必须按提供的响应文件格式进行填写和编制，没有提供格式的可自行设计。

- 响应报价

  - 响应报价应包括供应商为完成竞争性磋商文件中规定的本项目采购内容和范围所需要的全部费用，具体包括但不限于供应商须知前附表第4项列出的内容，以及与所报货物/服务相关的所有税费。供应商估算错误或漏项的风险一律由供应商承担。

  - 供应商的报价在合同执行过程中是固定不变的，未经采购人许可不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的响应文件将作为非实质性响应而予以拒绝。

  - 供应商对每种货物或服务只允许有一个报价，采购人不接受有任何选择的报价。

- 报价货币

  - 磋商响应函、响应报价一览表、最终报价表等所有报价一律用人民币填报。采购人不接受任何非人民币币种的报价。

- 磋商有效期

  - 磋商有效期见本须知前附表。在磋商有效期内，所有响应文件均保持有效。响应文件的有效期比本须知规定的有效期短的，将被视为非实质响应，采购人有权拒绝。

  - 特殊情况下，采购人可于原磋商有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。

- 响应文件的制作和签署

  - 供应商应准备一份响应文件正本和“供应商须知前附表”中规定数目的副本及电子版本（使用WORD、EXCEL格式，采用光盘形式），每套响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”、“电子版本”。若正本和副本不符，以正本为准；若电子版与纸制文件不符，以纸制文件为准。

  - 响应文件须用中文编写，每一页都应标有连续页码，不得留有空白页（如隔页纸）。

  - 响应文件的正本，一律用不褪色的墨水书写或打印，加盖供应商单位公章，并由供应商的法定代表人或其授权的代理人签署。响应文件的副本可采用正本的复印件。

  - 任何行间插字、涂改或增删，必须由响应文件签字人将姓或首字母在旁边签字才有效。

  - 采购人拒绝接受以电报、电话、传真、电子邮件形式递交的响应文件。

  - 供应商在磋商过程中，签订、履行、通知等事项的书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均应使用与供应商全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”等字样）的印章。如响应过程中供应商使用专用章，须提供特别说明函，明确该专用章作为直接参与响应时相关响应文件的签章及业务合作伙伴参与响应时授权函的签章，其效力等同于公章（该特别说明函须同时加盖供应商公章和供应商专用章）。

  - 若供应商对本项目的多个包进行报价，则文件须按包分别编制并装订提交。

## 四、响应文件的递交

- 响应文件的密封和标记

  - 供应商应将响应文件正本和所有的副本、电子文档分开密封，装在单独的信封中，且在信封上标明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。另将响应报价一览表正本一份密封在一个信封内单独提交，并在信封上标明“响应报价一览表”字样（同时在装订成册的响应文件中仍应提供完整报价的响应报价一览表）。然后再将除装有响应报价一览表的信封外所有信封封装在一个外层信封中。

注意：信封的所有接缝口处要用封条进行密封（要确保达到防被拆封效果），并在封条上加盖公章，如有骑缝情况需加盖骑缝盖。

  - 内外层信封均应：

（1）标明递交至“供应商须知前附表”中指明的磋商地点。

（2）注明“供应商须知前附表”中指明的项目名称、编号/包号和“在之前不得启封”的字样，并填入“供应商须知前附表”中规定的磋商截止时间。

  - 内层信封应写明供应商名称和地址，以便若其响应文件被宣布为“迟到”时，能原封退回。

  - 如果外层信封未按本须知要求加写标记和密封,采购机构对误投或过早启封概不负责。

  - 供应商须由其合法的授权人在磋商当日磋商截止时间之前将响应文件送达在规定的磋商地点并经采购机构签字确认。供应商须承担因未送达并签字所造成的一切责任。

- 响应文件递交截止时间

  - 供应商应在磋商文件规定的磋商截止时间之前将响应文件递交至采购机构。磋商截止时间和响应文件递交地点详见前附表。

  - 采购机构可以按本须知第7条规定，通知修改磋商文件适当延长磋商截止期。在此情况下，采购机构和供应商受磋商截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

  - 在规定的磋商截止时间后收到的任何响应文件，采购机构将拒绝接收并原封退回。

  - 采购机构拒绝接受以电报、电话、传真、电子邮件等非指定形式递交的报价。

18. 迟交的响应文件

18.1采购人将拒绝接收并原封退回在响应文件递交截止时间后收到的任何响应文件。

19. 磋商文件的补充、修改、撤回和撤销

19.1供应商在磋商截止时间之前。可以对已提交响应文件后进行补充、修改或撤回，补充、修改材料的签章及封装等须符合磋商文件要求，否则不予认可。

19.2在磋商截止时间之后，供应商不得对其响应文件做任何修改。

19.3供应商不得在磋商时间起至磋商文件有效期期满前撤销其响应文件，否则将按规定追究相关法律责任。

20. 样品检测

20.1根据项目要求定。

## 五、磋商与评审

21.响应文件递交

21.1磋商时间和地点见供应商须知前附表。

21.2供应商参加磋商的代表必须签名报到并出示供应商代表身份证，供应商代表必须与响应文件中相关授权人一致。

21.3递交响应文件的供应商不足三家，不进行磋商（政府采购管理部门批准的除外），供应商当场取回响应文件，并签字确认。

22．磋商小组

22.1采购机构根据有关法律法规，由采购人代表和阳江海关专家库中随机抽取的相关专家组成评标委员会，负责具体磋商评审事务。

22.2磋商小组以磋商文件为依据，对供应商的响应文件进行审查、澄清、评估和比较，并做出评审意见，不寻求磋商文件及符合规定的澄清文件以外的其他证据。

23.供应商、响应文件的符合性审查与澄清

23.1通过“信用中国”网站查询供应商信用情况，磋商当日查询到被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且在有效期内的供应商均被认定为不合格供应商。

23.2响应文件符合性检查，磋商小组依据磋商文件，对响应文件的有效性、完整性以及对磋商文件中所有标明“★”号条款的响应程度进行逐项审查，以确定供应商是否对磋商文件的实质性要求做出响应。

23.3 响应文件的澄清，在磋商期间，磋商小组有权以书面方式要求供应商对其响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清。供应商澄清应在磋商小组规定的时间内以书面方式进行，并不得超出磋商文件范围或者改变响应文件的实质性内容，澄清文件将作为响应文件内容的一部分。

23.4供应商磋商报价有可能影响产品质量或者不能诚信履约，磋商小组应当要求供应商在磋商现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效报价处理。

24．响应偏离与非实质性响应

24.1对于响应文件中不构成实质性偏离的不正规、不一致或不规则，磋商小组可以接受。

24.2在比较与评价之前，根据本须知的规定，磋商小组要审查每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。实质上响应的报价应该是与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的报价。对关键条款，例如适用法律、缴税等内容的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离。

24.3响应文件存在下列情形之一的，其响应无效，供应商不得通过补充、澄清、修正或撤销等形式使其响应成为有效响应：

（1）未按照磋商文件规定进行签署、盖章及封装的；

（2）供应商未通过资格条件审查或符合性审查的；

（3）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（4）不满足磋商文件其他“★”号条款的；

（5）法律、法规规定的其他无效磋商情形；

（6）响应与事实不符或提供虚假或失实资料的。

25.磋商与评审

25．1参加磋商的供应商应由其法定代表人或本项目的授权代表作为磋商代表，磋商过程中可有商务、技术及售后服务等人员（总人数不超过5人）共同参加磋商。磋商过程文件须由供应商的法定代表人或本项目的授权代表签字。

25．2磋商小组将根据各供应商的响应文件及磋商结果，按公平、公正的原则确定最终项目需求。磋商小组若对磋商文件作出实质性变动的，应当以书面形式通知所有参加磋商的供应商。磋商小组将要求各供应商对最终项目需求进行签字确认。

26.3磋商小组将对磋商结果进行记录，磋商记录须由供应商的法定代表人或本项目的授权代表签字确认。经签字确认后的磋商记录将作为成交后采购人与供应商签署合同的依据，具有法律效力。

25.4磋商小组分别与通过符合性审查潜在供应商进行磋商，磋商内容包括但不限于报价、技术方案等。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。并按磋商文件中的评审标准和方法，对其商务、技术、服务和报价等作进一步的比较和评价。磋商结束后，磋商小组应当要求所有参加磋商的供应商在规定的时间内进行最终报价。

25.5如出现下述情形之一的，视为供应商自动放弃本项目成交资格，其响应将被拒绝：

1)供应商未按要求确认磋商小组确定的最终项目需求的；

2)最终报价未实质性响应磋商小组确定的最终项目需求的，或附有采购人无法接受的条件的。

25.6评审方法：根据《财政部关于印发<政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法>的通知》(财库[2014]214号) ，以综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。评审办法及评审标准详见磋商文件第五部分。

25.7参加磋商的中小企业应当提供有效的《中小企业声明函》（格式见附件），参加磋商的监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，参加磋商的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，否则评标时不得被认定。本项目上述企业单位制造的产品在评审时给予报价10%的扣除，用扣除后的价格参与评审打分，即参加评审的价格=响应报价×(1-10%)。未提供相关声明函或证明文件的评审时其响应报价不予扣除，同时具备上述两种及以上类型的企业单位，不重复享受政策优惠。

26.成交候选人的推荐原则

26.1磋商小组将根据评审结果，对实质上响应磋商文件的供应商按照综合评分由高至低的顺序进行评标排序。得分相同的，按照响应报价由低到高的顺序排列，得分与响应报价均相同的，按照技术指标优劣（技术得分由高至低）顺序排列。

26.2前附表中另有规定成交候选人推荐原则的，以前附表规定为准。

26.3磋商小组将根据评审排序，依次推荐前三名供应商为成交候选人。

26.4提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一项目项下报价的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由采购人确定一个供应商获得成交人推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交候选人。非单一产品采购项目，以本磋商文件确定的核心产品为准，多家供应商提供相同核心产品品牌的，按上述规定处理。

27.废标

27.1出现下列情况之一时，磋商小组有权决定废标，并将理由通知所有供应商：

（1）递交响应文件的供应商不足三家（政府采购管理部门批准的除外；符合财库[2014]214号第三条第四项情形的；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的。）的；

（2）通过资格条件审查或符合性审查的供应商不足三家的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

28.串标

28.1供应商有《政府采购法实施条例》第七十四条规定情形之一的，属于恶意串通，其响应无效，并按有关规定追究法律责任。

28.2供应商有下列情形之一的，视为串通投标，其响应无效。

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装。

## 六、授予合同

29.定标准则

29.1采购人将按磋商小组推荐的成交候选人名单排序确定第一成交候选人为成交供应商。成交供应商因不可抗力或自身原因放弃成交资格的，采购人可以按照磋商小组推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新组织采购活动。

29.2采购机构不承诺报价最低的供应商为成交供应商。

29.3采购机构有权组织磋商小组对拟确定的成交供应商所提供的证明材料进行核实，如发现不符，将按提供虚假材料行为处罚，并按第29.1条重新确定成交供应商。

30.成交通知

30.1成交供应商确定后，采购机构在指定媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出《成交通知书》。遇有质疑或投诉处理改变原成交结果，采购机构将在指定媒体上公告新的成交结果，同时向新的成交供应商发出《成交通知书》，原《成交通知书》自然失效。

31.接受和拒绝任何或所有投标的权力

31.1为维护国家和社会公共利益，采购人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标的权力，且对受影响的供应商不承担任何责任。

32.签订合同

32.1采购人应当在成交通知书发出之日起三十日内，与持有《成交通知书》的成交人签订合同。成交人无正当理由拒绝与采购人签订合同的，将承担相应的法律责任。

32.2成交通知书、成交人的响应文件及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的经济合同组成的一部分。

32.3成交人在磋商期间按照磋商文件的要求提供的任何文稿，包括：报告、说明、规划书、建议书和方案设计等书面材料或电子文档，其使用权和版权都归采购机构所有（但该知识产权具有人身专属性的权利内容仍属成交人所有）。

33.采购人追加采购数量的权利

33.1在合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，采购人有权与成交人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额10%。

34.履约保证金

34.1本项目的成交人须按磋商文件中规定的履约保证金形式向采购人提交履约保证金。

34.2履约保证金的提交时间、金额、形式及有效期见前附表。

35.重新授予合同

35.1如果成交人没有按照上述第32.1条规定执行，采购机构有权取消该成交决定，采购人可以按照磋商小组推荐的成交候选人名单排序，将合同授予下一成交候选人或重新组织采购确定成交供应商。

36.保证金（如有）

36.1 供应商应按磋商文件规定的金额和期限交纳磋商保证金，磋商保证金作为响应文件的组成部分。

36.2磋商保证金金额、交纳形式、交纳时间及磋商保证金账户。

1)汇款账号必须与供应商的名称相一致，否则将不予受理。

36.3凡未按规定交纳磋商保证金的报价响应，其报价响应被确定为响应无效。

36.4如无质疑或投诉，未成交的供应商保证金，在成交通知书发出后5个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，招标采购单位将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

36.5成交供应商的磋商保证金,在成交供应商与采购人签订采购合同并执行了缴交成交服务费的规定后5个工作日内不计利息原额退还。

36.6 若有下列情况之一，磋商保证金将被没收，因此而造成采购人的损失须由供应商承担：

1) 供应商在磋商文件规定的报价有效期内撤回其响应文件；

2) 成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

3) 成交供应商在规定期限内未能按本须知的规定提交履约保证金（如有）；

4) 成交后未按磋商文件中的规定缴付成交服务费；

5) 有违反国家有关法律法规的行为。

## 七、质疑提出与处理

37.质疑提出

37.1供应商认为磋商文件、评审过程及成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知权益受到损害之日起七个工作日内提出，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

37.2供应商质疑应当有明确的事项，并符合下列要求：

（1）提出质疑的供应商应当是按规定取得磋商文件并参与评审活动的供应商；

（2）提出质疑应当在法定质疑期限内（以当面送达日期或信函快递发出日期为准）；

（3）提出质疑应当提供事实依据和证明材料，证明材料应当内容真实、来源合法；

（4）质疑函应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。以代理商身份提出质疑的，代理商须同时提交所代理制造商出具的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限、期限和相关事项，并加盖制造商单位公章。

37.3质疑函应当按附件格式通过当面送达或信函快递等原件方式向采购机构递交，采购构不接受电子邮件、传真等非原件方式递交的质疑函，格式见附件。

38.质疑处理

38.1对于依法提出的供应商质疑，采购机构将在收到质疑函之日起（以当面送达日期或信函快递收到日期为准）七个工作日内书面答复质疑供应商。

38.2质疑答复函将通过来人领取或信函邮寄、快递等原件方式向质疑供应商送达，不得以电子邮件、传真等非原件方式送达质疑供应商。

38.3质疑供应商提出质疑不符合磋商文件37.2和37.3要求的，采购机构将不予受理。

# 第三部分 合同主要条款及格式

# （参考范本）

合　同　书

项目编号：YXCG-20260617

项目名称：阳江海关综合技术服务中心2026年实验室仪器设备购置专项采购项目

合同号：

采购项目合同书

甲方（采购人）:

乙方（供应商）:

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律规定，甲方对           采购项目以            方式进行采购（采购项目编号：       ），确定乙方为中标人（成交商），现依照招标文件（谈判文件、询价通知书、磋商文件、单一来源）、投标文件（响应文件）等相关文件的内容，双方达成如下协议：

第一条 采购货物清单

货物清单

| 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 设备总价 |  |  |  |  |  |  |
| - 运保费 |  |  |  |  |  | 包含 |
| - 安装调试费 |  |  |  |  |  | 包含 |
| - 制造商维保服务费（2年） |  |  |  |  |  | 包含 |
| - 合同总价 |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

第二条 合同总价款

甲方以支付总价款（人民币大写）             ，接受乙方对上述货物的供货和伴随服务。包括乙方提供货物、包装、运输、货物的保险和储存、检测、验收、安装调试、保修服务、培训、资料及提供的伴随服务等所有成本、费用及税费，甲方（用户）无需再向乙方支付其他任何费用。详见附件分项报价表、设备配置清单和技术偏离表。

第三条 付款条件

（一）本合同以人民币付款。

（二）付款办法：

1.乙方向甲方交付履约保函，并提交下列单据之日起10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价60 %合同款（人民币大写：           整；人民币小写：           ）。

乙方提交单据：合同（正文部分复印件）、中标通知书（或成交通知书）、发票（原件）、履约保函单据。

2.设备全部到货并经甲方（用户）签收后，乙方向甲方提交下列单据之日起10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价 30 %合同款（人民币大写：           整；人民币小写：           ）。

乙方提交单据：合同(正文部分复印件）、中标通知书（或成交通知书）、发票（原件）、设备到货验收合格签收单（须装订成册）（复印件）。

3.设备全部安装调试，并经甲方（用户）验收合格后，乙方向甲方提交下列单据之日起10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价 10 %合同款（人民币大写：           整；人民币小写：           ）。

乙方提交单据：合同（正文部分复印件）、中标通知书（或成交通知书）、发票（原件）、安装调试验收合格报告（须装订成册）（复印件）。

4.因财政集中支付延误时间不计算在内，乙方提交付款单据延迟、缺失及账户信息错误的，甲方有权相应顺延付款期限，且甲方不承担延误付款责任。

乙方收取货款账户为：

| 乙方全称 |  |
| --- | --- |
| 开户银行 |  |
| 账号 |  |

第四条 履约保函

1.合同签订之日起10个工作日内，乙方须按合同金额的10%向甲方开具履约保函。如果乙方未按照约定时间交付履约保函的，甲方有权单方面解除合同。

2.履约保证金以银行保函向甲方提供。

3.如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权按照本合同的约定从履约保函中进行相应提取，乙方应在收到甲方书面通知之日起10日内，将履约保函金额补足至原约定金额。

4.如乙方不履行合同，或履行合同义务不符合约定使得合同目的不能实现，履约保函予以没收，甲方有权提取履约保函项下全部金额。

5.设备全部安装调试，并经甲方验收合格后30个日历日内，乙方可以提交履约保函退回申请。甲方凭乙方提交退回申请，10个工作日内退还履约保函。

第五条 包装

（一）除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定交货地点。

（二）乙方应在包装箱外标明产品名称、型号，包装箱内随附一份详细装箱单。

（三）乙方应承担由于其包装或防护措施不当而引起的货物损坏和丢失的任何损失责任和费用。

第六条 交货时间、地点、交货方法（运输方式）

（一）交货时间：合同签订后30日内完成交货，交货后10日内完成安装调试。

（二）交货地点：                              。

（三）交货方法：由乙方负责采用适合的交通工具将采购货物及其附件运至交货现场并按甲方要求完成卸货，以双方签署设备到货验收签收单为准，交货时应一并交付货物的有关单证。货物运至甲方指定地点的运输、劳务及相关保险的办理由乙方负责并承担相应费用。

（四）风险责任承担：货物的风险责任和所有权在双方签署设备到货验收签收单/安装调试验收合格报告后由甲方承担和享有，此前的风险责任由乙方承担。

第七条 货物验收

（一）货物运至甲方（用户）指定地点后，由甲乙双方指派人员按照本合同规定对货物进行验收，乙方应提供交货清单等文件供甲方（用户）审查，甲方（用户）将按合同清单进行规格、数量、外观的检查。

（二）收货后10个工作日内甲乙双方进行到货验收工作。如验收合格，甲方（用户）应及时履行验收手续，双方签署设备到货验收签收单；如验收不合格，甲方（用户）应以书面形式通知乙方原因，乙方收到通知后10个工作日内提供解决方案。

（三）在验收工作中，发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应按照合同要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

（四）涉及设备安装调试的，乙方负责在甲方（用户）配合下完成所供设备安装调试并保证与用户原有设备互联互通，有关技术问题由乙方负责解决。安装调试后，双方签署设备安装调试验收报告。有关安装调试服务详见附件实施方案。

（五）合同项下货物生产期间，甲方（用户）有权派工作人员到生产厂进行监造、现场抽样和出厂前验核。此次验核不代表甲方（用户）对货物的最终验收。期间相关费用，包括技术交流和技术材料费等由乙方负担。

（六）为验核货物内在功能是否完备，甲方（用户）有权组织对货物进行随机抽样，并委托有关检测单位进行检测，该检测结果将作为货物质量的评判依据，相关送检和检测费用由乙方承担。如检测指标不符合招标文件（谈判文件、询价通知书、磋商文件、单一来源）、投标（响应）文件要求的，甲方有权拒收全部此类货物，乙方应按照甲方要求无条件对拒收货物进行更换，并承担由此给甲方造成的工期延误等损失。对乙方可能涉嫌提供虚假材料或虚假响应的行为，甲方有权依法向监管部门反映并追究乙方法律责任。

（七）甲方（用户）认为必要时，对大型或者复杂的货物采购项目，可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，相关验收意见作为验收报告的参考资料，相关费用由乙方承担。

（八）验收标准以双方达成的对质量和技术标准的约定、乙方承诺的质量和技术标准、国家或行业规定的相关质量和技术标准中最高者为准，且应充分满足甲方使用要求。

(九)设备安装完成后，乙方无法在验收开始后10个工作日内达到磋商文件的技术参数要求，视为验收不通过。甲方（用户）根据合同约定追究乙方及制造商违约责任。

第八条 质量保证

（一）乙方应保证所供货物为           公司制造生产、原包装、全新未使用过的产品，与投标文件/应答文件承诺一致，并完全符合或高于合同要求的质量、规格和技术性能。

（二）乙方应保证所供货物没有材料或工艺上的缺陷，并保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有本合同要求的性能。在货物最终交付验收后不少于合同规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（三）如果乙方所供货物质量与合同不符，或证实所供货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，由此引起的全部损失及费用由乙方承担。若以上原因导致或引起甲方（用户）损失及导致或引起第三方受到损害的，全部赔偿责任均应由乙方承担。

（四）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方（用户）应尽快以书面形式通知乙方。乙方收到通知后应10日内免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（五）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方（用户）可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方（用户）根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

（六）本合同项目所有货物质量保证期为：自双方签署设备到货验收签收单/安装调试验收合格报告之日起计算 3 年。

第九条 培训

本合同所包括的培训详见附件培训方案。

第十条 售后服务

（一）乙方在质量保证期内免费提供7*24小时的技术支持与售后服务，提供专线电话支持服务，2小时内响应，保证 48 小时内到达现场并解决故障。

（二）本合同所包含的售后服务，包含制造商售后服务和代理商售后服务，具体见附件技术支持及售后服务方案。

第十一条 违约责任

（一）因乙方原因未能按照本合同要求交付合格的货物或提供相关服务的违约责任。

1.对于货物存在缺陷（包括潜在的缺陷）或者不符合合同要求的，或原材料、技术标准、尺寸、颜色等存在质量问题，在合同条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，甲方有权要求退货、退货重新制作、新货替换。乙方应按照甲方意见，用以下一种或几种方式结合解决：

（1）退货：甲方将货物退回乙方，乙方将合同货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

（2）退货重新制作：甲方将货物退回乙方，乙方按照技术标准要求重新制作，并承担由此发生的一切损失和费用。

（3）新货替换：乙方用满足技术标准要求的货物替换存在缺陷的产品，承担甲方蒙受的全部损失和费用，并承担由此引发的一切风险，且相应延长所换货物的质量保证期。

2.如果乙方未在甲方要求的10日内或甲方同意的期限内，按照上述甲方意见采取补救措施，甲方有权解除合同，没收履约保函，提取履约保函项下全部金额，要求乙方退回甲方已支付的货款，并赔偿甲方（用户）的全部损失。

3.对于未能按合同要求提供服务或未提供应当承担的服务的，甲方有权要求限期整改。无合理理由不进行整改的视为根本违约。

（二）乙方未按照本合同规定的时间交货和提供服务的违约责任。

1.在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将延迟的事实、可能延迟的期限和理由通知甲方（用户）。甲方（用户）在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延迟交货时间或延期提供服务，如甲方（用户）不同意延期，乙方仍应当按照约定的时间完成交货和提供服务义务，如甲方（用户）同意延期，必须以双方签订的补充协议为准。

2.除甲乙双方另有约定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权在不影响合同项下其他补救措施的情况下，要求乙方支付误期赔偿费，或从合同货款、履约保函中扣除误期赔偿费，每周按合同总价款的百分之零点五（0.5%）计收，最高不超过合同总价款的百分之十（10%）。一周按七（7）天计算，不足七（7）天按一周计算。

3.出现上述没有按照合同规定的时间交货和提供服务的情形时，甲方也可以选择解除合同，要求乙方退回甲方已支付货款、扣除履约保函并追究乙方相应违约责任、赔偿甲方（用户）的全部损失。

4.如合同被全部或部分解除，甲方可依其认为适当的条件和方法购买乙方未能提供的货物和服务，乙方应对超出的费用负责。同时，乙方应继续执行合同中未解除的部分。

（三）因乙方或乙方工作人员或乙方相关方的作为或不作为行为致使甲方或第三方遭受人员人身伤害或财产损失的，乙方应承担全部赔偿责任，赔偿全部损失，且甲方有权以全部履约保函作为违约金，解除本合同。

（四）在本合同履行过程中，如果有证据证明乙方根本无法履行合同的，甲方可以行使不安抗辩权，有权解除合同，并扣除履约保函，如因乙方不能履行给甲方造成其他损失的，乙方应继续承担赔偿责任。

第十二条 使用合同文件和资料

（一）没有甲方（用户）事先书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格或资料等提供给乙方雇佣于履行本合同以外的任何其他人。即使向本合同的雇员提供，也应注意保密并限于履行本合同必须的范围。

（二）没有甲方（用户）事先书面同意，除了履行本合同之外，乙方不应使用、传播与本合同相关的任何文件、资料。

第十三条 知识产权

（一）乙方应保证所提供的货物及服务不侵犯任何第三方的知识产权(专利权、商标权、版权等)及其他任何合法权益。如果甲方（用户）在使用乙方货物或服务的任何一部分过程中，遭致第三方索赔或主张权利的，乙方应当修正以避免侵权。

（二）如果甲方（用户）在使用乙方货物或服务的任何一部分过程中，因侵犯第三方合法权益（包括但不限于知识产权）而遭致第三方索赔或主张权利的，乙方将自费为甲方（用户）应诉，并支付法院最终判决的甲方（用户）应支付第三方的一切费用、并赔偿甲方（用户）由此遭受的全部损失及支出的合理费用。

（三）如乙方提供的货物或服务确实侵犯了第三方合法权益（包括但不限于知识产权）的，甲方有权解除合同，没收履约保函，提取履约保函项下全部金额，要求乙方退回已支付的全部货款，并赔偿甲方的全部损失及支出的合理费用。

第十四条 权利瑕疵担保

（一）乙方保证对其所提供的货物享有完全的所有权等合法权利，不存在任何未曾向甲方（用户）透露的担保物权（如抵押权、质押权、留置权等）或其他任何权利负担或争议。

（二）乙方应保证所提供的货物免受第三方提出的任何权利主张，如因第三方提出权利主张给甲方（用户）造成损失的，乙方应予以赔偿。

（三）如乙方所提供的货物存在前述担保物权或其他权利负担，甲方（用户）有权解除合同、没收履约保函，提取履约保函项下全部金额，并要求乙方退还已支付的全部货款，赔偿甲方（用户）的全部损失及支出的合理费用。

第十五条 不可抗力及其免责

（一）如果乙方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务时，在不可抗力影响的范围内不应该被没收履约保函，也不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。

（二）在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方，除甲方（用户）书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响延续超过一百二十天，双方应通过友好协商在合理的时间内就进一步实施合同达成协议。

（三）乙方在延迟履行合同期间由于不可抗力而不能履行合同的，不能被免除责任。

（四）甲方（用户）如遇不可抗力，应尽快以书面形式通知乙方，并尽实际可能履行不受不可抗力影响的其他事项。甲方（用户）不承担因不可抗力不能履行合同所造成的损失。

（五）本条所述的“不可抗力”指那些不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于战争、动乱、严重火灾、洪水、台风、地震等及其他双方同意的情况，但不包括违约或疏忽。

第十六条 争议的解决

（一）合同实施或与合同有关的一切争议应通过双方友好协商解决。如果友好协商开始六十天内还不能解决，争议应提交仲裁。

（二）仲裁应提交阳江仲裁委员会进行，其仲裁裁决为最终裁决，对双方均有约束力。

（三）仲裁费除仲裁机关另有裁决外均应由败诉方负担。

（四）在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其他部分应继续履行。

第十七条 合同修改或变更

（一）如无重大变故，甲乙双方不得擅自变更合同。

（二）如确需变更合同，甲乙双方应签署书面变更协议。变更协议为本合同不可分割的一部分。

（三）在不改变合同其他条款的前提下，甲方（用户）有权在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

第十八条 合同中止

（一）合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方（用户）可以要求中止履行，待计划确定后继续履行。

（二）合同签订或履行过程中因其他供应商就采购过程或结果提起质疑、投诉、行政复议、行政诉讼的，甲方（用户）认为有必要或财政部责令中止的，应当中止合同的履行。

第十九条 合同解除

由于合同一方不履行合同或严重违反合同，造成合同部分或全部无法履行时，对方除有权向违约方索赔外，并有权部分或全部解除合同。对于部分解除的合同，违约方除应承担规定的责任外，还应继续履行合同的剩余部分。

（一）因违约解除合同

1.在甲方（用户）对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方（用户）可向乙方发出书面违约通知书，提出解除部分或全部合同：

（1）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方（用户）根据合同条款的规定同意延长的限期内提供部分或全部的货物或服务，达到合同所规定的要求；

（2）如果甲方（用户）发现乙方在本合同的竞争或实施中有欺诈行为。

（3）如果乙方未能履行合同规定的其他任何义务。

2.如果甲方（用户）根据上述规定与乙方全部或部分解除合同，甲方（用户）可以依其认为适当的条件和方法购买乙方未能提供的货物或服务，乙方应对甲方购买类似货物或服务所超出的费用负责。同时，乙方应继续执行合同中未解除的部分。

（二）因破产而解除合同

1.如果乙方破产或无清偿能力，甲方（用户）可在任何时候以书面形式通知乙方，提出解除合同而不给乙方补偿，并有权要求乙方退回甲方（用户）已支付的合同货款。

2.该解除合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

（三）其他解除合同情况

1.若合同继续履行将给甲方造成重大损失的，甲方（用户）可以解除合同而不给予乙方任何补偿。

2.乙方在执行合同的过程中发生重大变故，对履行合同有影响的，甲方（用户）可以解除合同而不给予乙方任何补偿。

3.甲方（用户）因重大变故取消或部分取消原来的采购任务，导致合同全部或部分内容无需继续履行的，可以解除合同而不给予乙方任何补偿。

第二十条 合同终止

（一）本合同因下列原因而终止：

1.本合同正常履行完毕；

2.合同双方协议终止本合同的履行；

3.不可抗力事件导致本合同无法履行或履行不必要；

4.任何一方行使解除权，解除本合同；

（二）对本合同终止有过错的一方应赔偿另一方因合同终止而受到的损失。

第二十一条 合同转让和分包

（一）乙方不得以任何形式将合同转包，或部分或全部转让其应履行的合同义务。

（二）乙方不得以任何形式将合同分包。

乙方擅自转包或分包的，甲方有权解除本合同，没收履约保函，提取履约保函项下全部金额，并要求乙方退还已支付的全部货款，赔偿甲方（用户）全部损失及支出的合理费用。

第二十二条 其他

中标通知书（成交通知书）、中标人的投标文件/应答文件、招标文件/谈判文件/询价通知书/磋商文件/单一来源、合同条款、合同附件（协商、变更的，明确双方权利义务的，以书面形式而表现出来的协议或书面通知或确认书等）是本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力。

第二十三条 合同生效

（一）本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执 壹 份；自甲乙双方签字盖章之日起生效。对本合同的任何更改及补充，均需双方共同协商，并以书面形式盖章确认。

附件一：报价单

附件二：设备配置清单

附件三：技术偏离表

附件四：设备到货验收报告

附件五：设备安装调试验收报告

附件六：项目实施方案

附件七：技术支持及售后服务方案

甲方（公章或合同章）：             乙方（公章或合同章）：

法定代表人                        法定代表人

或授权签字人（签字）：             或授权签字人（签字）：

日期：     年     月    日        日期：       年      月      日

联系人:                           联系人：

电话:                             电话：

地址：                            地址：

附件一：报价表

项目名称：                                 招标编号：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 品牌 | 原产地和制造商名称 | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件二：设备配置清单（格式自拟）

附件三：技术偏离表

| 招标文件需求对应序号 | 内容概述 | 招标文件技术和服务要求 | 投标文件对应技术和服务应答 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件四：设备到货验收报告

| 项目名称 |  | 项目合同编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 节点验收单位 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 联系电话 |  |  |
| 采购设备名称 | 设备描述及说明 |  | 数量 | 序列号 |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |
| 验收内容 |  |  |  |  |  |
| 验收内容：对设备包装、外观进行检查后，双方一致认为设备包装 □完好 / □破损 |  |  |  |  |  |
| 开箱验货：检查设备型号、数量、外观及相关资料等是否正确、齐全 □齐全 / □不齐全 |  |  |  |  |  |
| 验收意见：□同意 / □不同意验收。 |  |  |  |  |  |
| 甲方验收代表签字： 甲方盖章： 日期： |  | 乙方验收代表签字： |  |  |  |
|  |  | 乙方盖章： |  |  |  |
|  |  | 日期： |  |  |  |

附件五：设备安装调试验收报告

| 项目名称 |  | 项目合同编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 节点验收单位 |  |  |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 采购设备名称 | 设备描述及说明 | 数量 | 序列号 |
| 备注： |  |  |  |
| 验收内容 |  |  |  |
| 验收内容：安装调试、关键技术参数验收 □符合要求 / □不符合要求 |  |  |  |
| 验收内容：现场培训 □符合要求 / □不符合要求 |  |  |  |
| 验收意见：□同意 / □不同意验收。 |  |  |  |
| 甲方验收人签字： 日期： |  | 乙方验收人签字： |  |
|  |  | 日期： |  |

# 第四部分 项目需求书

一、采购内容

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 自动测氟仪 | 1台 |
| 2 | 自动测氯仪 | 1台 |

二、技术参数

（一）自动测氟仪技术参数

1.适用范围：适用于煤炭等固体物质的氟含量测定。

★2.符合标准：GB/T 4633-2014《煤中氟的测定方法》。（提供相关证明材料）

3.技术参数：

★3.1测试范围：氟含量：（10-2000）μg/g；（提供相关证明材料）

▲3.2测试精密度（重复性）：

氟含量范围Fad：≤150μg/g时，重复性：≤15μg/g ；

氟含量范围Fad：>150μg/g时，重复性：≤10%；

3.3一个样品的灼烧裂解、自动分析时间：≤35min；

3.4配置自动进样器；

3.5工作炉温：≥1100℃，控温精度：±5℃，最大功率：≤4kW；

▲3.6样品进样、分析、结果计算完全自动化，放置样品后整个测试过程真正实现无人值守；电极参数自动标定；

3.7 软件界面全中文提示，有自动存储、处理试验数据功能；具有超温、断偶、反偶等报警和保护功能；

▲3.8具有缺水保护和溢水保护功能；

3.9配置循环水冷凝系统。

★4.配置清单：（提供相关证明材料）

| 序号 | 配置清单 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 自动测氟仪 | 1台 |
| 2 | 仪器控制工作站（含电脑、打印机） | 1套 |
| 3 | 配套耗材（高温炉石英管4根、石英管2根、蛇形冷凝管2根、分析杯2个、收集杯2个、瓷舟50个、托舟20个、坩埚转移盘2个、石英舟2个、氟标煤2瓶、参比电极1根、氟离子选择电极2根、减压阀1个） | 1套 |
| 4 | 冷却循环水机 | 1台 |

（二）自动测氯仪技术参数

1.适用范围：适用于煤炭等固体物质的氯含量测定。

★2.符合标准：GB/T 3558-2014《煤中氯的测定方法》。（提供相关证明材料）

3.技术参数：

★3.1测试范围：氯（0.003-0.4%）（提供相关证明材料）

▲3.2测试精密度（重复性）：Clad≤0.01%

3.3一个样品的灼烧裂解、自动分析时间：≤35min；

3.4配置自动进样器；

3.5工作炉温：1100℃，控温精度：±5℃，最大功率：≤4kW；

▲3.6样品进样、分析、结果计算完全自动化，放置样品后整个测试过程真正实现无人值守；电极参数自动标定；

3.7 软件界面全中文提示，有自动存储、处理试验数据功能；具有超温、断偶、反偶等报警和保护功能；

▲3.8具有缺水保护和溢水保护功能；

3.9配置循环水冷凝系统。

★4.配置清单：（提供相关证明材料）

| 序号 | 配置清单 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 自动测氯仪 | 1台 |
| 2 | 仪器控制工作站（含电脑、打印机） | 1套 |
| 3 | 配套耗材（高温炉石英管4根、石英管2根、蛇形冷凝管2根、分析杯2个、收集杯2个、瓷舟50个、托舟20个、坩埚转移盘2个、石英舟2个、氯标煤2瓶、银离子电极2根、参比电极1根、减压阀1个） | 1套 |
| 4 | 冷却循环水机 | 1台 |

# 第五部分 评分标准

一、本项目采用综合评分法进行评标。

磋商小组按照采购文件确定的评标标准和评标方法对报价文件进行评审和比较，首先是对报价文件进行初审，初审的内容详见《响应文件初步审查表》及“对报价文件的初审”， 对未能通过初审的报价文件作废标处理。

《响应文件初步审查表》

| 评审内容 |  | 磋商文件要求 |
| --- | --- | --- |
| 资格性检 查 | 投标人要求 | 投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 |
|  |  | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；（提供《承诺函》承诺） |
|  |  | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（提供《承诺函》承诺） |
|  |  | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |
|  |  | 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目整体专门面向中小企业采购。（本项目所属行业：工业） |
| 符合性审 查 | 须满足带“★”号要求 | 按磋商文件要求 |
|  | 交货期须满足要求 | 按磋商文件要求 |
|  | 投标报价未超出报价上限 | 按磋商文件要求 |
|  | 异常低价审查 | 1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。 2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。 3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%。 4）其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或无法诚信履约的情形。 |
|  | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) |
|  | 本项目不接受联合体参与磋商，不允许转包、分包。（提供《承诺函》承诺） | 按磋商文件要求 |
|  | 其他要求 | 按投标资料清单中规定提供“必须提交”的文件资料 |
| 备注： 1、每一项目符合的打“ √ ”不符合的打“ × ”；出现一个“ × ”的结论为“不合格” 2、“结论”一栏填写“合格”或“不合格”。三分之二以上的评委认为合格方为有效，否则视为不合格。 |  |  |

二、具体评分

（一）评定程序

1、技术评定：由评审小组对每个报价供应商的技术指标响应进行审核和分析；对每个报价供应商的技术指标响应进行评分，将每一个评审小组成员的评分汇集，汇集后取其算术平均值，为该报价供应商的技术评定得分。

2、商务评定：由评审小组对每个报价供应商的商务指标响应进行审核和分析；对每个报价供应商的商务指标响应进行评分，将每一个评审小组成员的评分汇集，汇集后取其算术平均值，为该报价供应商的商务评定得分。

3、价格评定：

（1）价格核准：评审小组对有效报价供应商的详细报价进行复核，审查是否有计算上的错误或供货范围上的错误。对错误修正的原则如下：

a.如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，以文字表示的金额为准；

b.当单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

c.当分项之和与总价不一致时，以单价为准，并修正总价。

（2）价格扣除条件：

a.根据有关规定，评审小组将修正后的入围报价供应商的响应报价进行价格扣除，价格扣除的原则如下：对小型和微型企业（监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业）产品在评审时对其响应价格给予 10%的价格扣除。

b.由评审小组对每个报价供应商的价格扣除条件进行审核和分析；对每个报价供应商的价格扣除条件进行价格扣除。

（3）价格评分：

价格扣除后的价格评分：将评审小组进行价格扣除后的响应价格，取满足采购文件要求且价格扣除后的最低响应报价作为评标基准价，定评标基准价的价格评分为30分。其他报价供应商的价格分按照下列公式计算：

价格扣除后的响应报价得分＝（评标基准价/价格扣除后的响应报价）×30

价格评定得分＝价格扣除后的响应报价得分。

（二）异常低价审查

异常低价审查。政府采购评审中出现采购文件明确的异常低价情形，评审小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序。

评审小组启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。

被启动异常低价审查的供应商，如果不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效投标（响应）处理。

通过异常低价审查的不足3家，不得进入详细评审。

（三）综合得分的计算

1、综合得分=商务评定得分+技术部分评定得分+价格评定得分；

2、在评标过程中所有计算结果均精确到小数点后两位，第三位小数四舍五入；

3、将综合得分从高到低排出名次，综合得分最高的第一名为第一中标候选供应商，第二名为第二中标候选供应商，以此类推。

4、如果综合得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列。综合得分和响应报价都相同的，按现场评分由高到低顺序排列。

（四）替补机制：中标候选人的第2-3名（如有）为该项目替补供应商。报价供应商数量少于3个或者报价供应商须知前附表规定的人数的，采购人不得开标，应当重新采购。

| 商务部分评分表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评审内容 | 评审标准 |  |  | 分值 |  |
| 同类业绩 | 响应供应商从2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来，具备同类设备采购业绩，每一项有效业绩得1分，最高得5分。 注：（以合同签订日为准）供应商必须提供项目合同关键页（包括但不限于含封面、首页、项目内容、合同金额、签字盖章）复印件加盖公章，未提供不得分。 |  |  | 5分 |  |
| 用户评价 | 响应供应商提供上述有效业绩的用户评价材料，每提供一份得1分;满分5分。 注:(1)须提供用户评价材料复印件，评价材料必须达到90分或注明“满意”或“好评”或“优秀”等相关正面评价字眼;(2)评价材料必须与同类项目业绩相对应，否则不得分。 |  |  | 5分 |  |
| 项目实施方案 | 根据供应商的项目实施方案进行综合评审： 1.项目实施方案详细完整、可行性高、操作性强，优于或满足采购需求的，得10 2.项目实施方案较详细完整、可行性较高、操作性较强，基本满足采购需求的，得7分； 3.项目实施方案基本合理、可行性一般，部分满足采购需求的，得4分； 4.项目实施方案不够合理、可行性不足，未能满足采购需求的，得1分； 5.不提供不得分。 |  |  | 10分 |  |
| 售后服务 方案 | 根据供应商质保期内的服务以及超过质保期限之后维保服务、拟投入售后服务的人员情况、服务方案响应时间、售后处理时间、服务便捷性、培训服务计划等，针对详细合理的售后服务方案进行评分： 1.供应商提供的售后服务方案合理详尽，承诺质保期内能定期并有效的对硬件进行维护，对软件系统进行升级；投入售后服务的人员、服务响应时间、售后处理时间、服务便捷性、培训服务计划、质保期等内容优于采购需求，得10分； 2.供应商提供的售后服务方案合理详尽，承诺质保期内能定期并有效的对硬件进行维护，对软件系统进行升级；投入售后服务的人员、服务响应时间、售后处理时间、服务便捷性、培训服务计划、质保期等内容满足采购需求，得7分； 3.供应商提供的售后服务方案基本合理，承诺质保期内能有效的对硬件进行维护，对软件系统进行升级；投入售后服务的人员、服务响应时间、售后处理时间、服务便捷性、培训服务计划、质保期等内容基本满足采购需求，，得4分。 4.供应商提供的售后服务方案不完整，投入售后服务的人员、服务方案响应时间、售后处理时间、服务便捷性、培训服务计划、质保期等内容未能满足采购需求的，得1分； 5.不提供不得分。 |  |  | 10分 |  |
| 合计 |  |  |  | 30分 |  |
| 技术部分评分表 |  |  |  |  |  |
| 评审内容 |  |  | 评审标准 |  | 分值 |
| 对招标文件技术要求的响应程度 |  |  | 本项目技术要求中带“▲”的为重要技术参数（共6项，满分18分），未响应或不满足的每一项扣3分。 注：如技术要求中有明确了提供的证明资料，则以技术要求中要求的为准，如技术要求中无明确要求证明材料的，按《项目需求偏离表》响应情况为准，不提供不得分。 |  | 18分 |
| 自动测氟仪 |  |  | 1.适用范围：适用于煤炭等固体物质的氟含量测定。（不满足扣1分） 3.3一个样品的灼烧裂解、自动分析时间：≤35min；（不满足扣2分） 3.4配置自动进样器；（不满足扣2分） 3.5工作炉温：≥1100℃，控温精度：±5℃，最大功率：≤4kW；（不满足扣2分） 3.7 软件界面全中文提示，有自动存储、处理试验数据功能；具有超温、断偶、反偶等报警和保护功能；（不满足扣2分） 3.9配置循环水冷凝系统。（不满足扣2分） 注：如技术要求中有明确了提供的证明资料，则以技术要求中要求的为准，如技术要求中无明确要求证明材料的，按《项目需求偏离表》响应情况为准，不提供不得分。 |  | 11分 |
| 自动测氯仪 |  |  | 1.适用范围：适用于煤炭等固体物质的氯含量测定。（不满足扣1分） 3.3一个样品的灼烧裂解、自动分析时间：≤35min；（不满足扣2分） 3.4配置自动进样器；（不满足扣2分） 3.5工作炉温：1100℃，控温精度：±5℃，最大功率：≤4kW；（不满足扣2分） 3.7 软件界面全中文提示，有自动存储、处理试验数据功能；具有超温、断偶、反偶等报警和保护功能；（不满足扣2分） 3.9配置循环水冷凝系统。（不满足扣2分） 注：如技术要求中有明确了提供的证明资料，则以技术要求中要求的为准，如技术要求中无明确要求证明材料的，按《项目需求偏离表》响应情况为准，不提供不得分。 |  | 11分 |
| 合计 |  |  |  |  | 40分 |
| 响应报价 |  |  |  |  |  |
| 评审内容 |  | 评审标准 |  |  | 分值 |
| 报价得分 (30.0分) |  | 报价得分＝（评标基准价/响应报价）×价格分值【注：满足磋商文件要求且响应价格最低的响应报价为评标基准价。】最低报价不是成交的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和响应报价。 |  |  | 30分 |

# 第六部分  响应文件格式

  - 封面格式

投标内容应当编有目录、页码，按页码排序并装订成册；一切未装订成册的磋商响应文件在开标、评标过程中若出现缺页、漏页等现象可能影响投标人评审结果的，后果将由投标人本人负责。

文件的封面格式由投标人自拟，并应注明“磋商响应文件、项目编号、项目名称、投标人名称及地址、法定代表人（负责人）或授权代理人、联系电话、传真、邮编，并加盖投标人公章。如：

磋商响应文件（□正本、□副本）

项目编号：

项目名称：     采购项目名称，由投标人填写

投标人名称（公章）：

投标人地址：

法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

联系电话：                              传真：

邮编：

编制日期：      年      月      日

附件1

## 磋商响应函

致（采购人）：

根据贵方为（项目名称）项目采购货物及服务的磋商邀请（项目编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）参加贵方组织的本次采购活动，并对此项目进行响应。

在此，签字代表宣布同意如下：

1、我方同意在本项目竞争性磋商文件中规定的响应文件递交截止时间起90日历天内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3、我方承诺我单位法人及主要业务、技术人员均无犯罪记录。

4、提供供应商须知规定的全部响应文件，包括响应文件正本1份，副本4份，以光盘形式提供包括响应文件全部内容的电子版1份。

5、按竞争性磋商文件要求提供和交付的货物/服务的响应报价为          。

6、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7、保证遵守竞争性磋商文件的各项规定。

8、我方完全理解贵方不一定接受最低价的响应或收到的任何响应。

9、我方愿意向贵方提供任何与本项目有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

10、我方已详细审核全部响应文件，包括响应文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

11、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销组织机构代码证。构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其它供应商或者采购机构工作人员恶意串通的；

- 向采购人、采购机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

- 未经采购人同意，在采购过程中与采购人进行协商磋商的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本项目有关的一切往来通讯请寄

地址                        传真

电话                        电子函件

供应商代表签字

供应商名称：           （盖章）

日期：

附件2

报价一览表

项目名称：                                      项目编号：

| 采购内容 | 项目总价 （人民币：元） | 项目 完工期 | 其他声明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大写：_____________； 小写：_____________。 |  |  |

注：1、此表应按“供应商须知”的规定按包密封标记并单独提交，同时在装订成册的磋商文件中仍应提供本表。

2、项目总价为本包货物现场完税价（交货地点为采购人指定地点），已包括与本次标的货物和伴随服务相关的所有税费以及供应商为完成本项目、达到磋商文件要求所需要的全部费用，采购机构不再另行支付其他任何费用。

3、所有价格单位为人民币元。

4、报价项应是标的货物及相关服务的全部费用的报价；价格应按照供应商须知第12条的要求报价。

供应商代表签字：

供应商名称：         （盖章）

日       期：

附件3

  - 法定代表人（负责人）证明书

单位法定代表人（负责人）姓名     同志，现任       供应商名称                  的   职务    ，为法定代表人（负责人），特此证明。

签发单位：（名称并加盖公章）

签发日期：                          有效日期至：         年     月     日

附：代表人性别：               年龄：       岁

说明： 内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

身份证正反面复印件

附件4

## 法定代表人授权书(格式)

本授权书声明：注册于中华人民共和国的（供应商名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就项目编号为                的(采购项目名称)的响应（含转为其他方式），以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或签章

被授权人签字

供应商盖章

（附：被授权人身份证复印件）

身份证正反面复印件

附件5

- 项目需求偏离表

项目名称：________                 ___ 项目编号：____  __________

| 序号 | 竞争性磋商文件 条款号 | 项目需求内容 | 响应内容 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、此表应对采购文件第四部分《项目需求书》所有的内容进行逐条如实应答。如供应商成交，其应答内容将作为签订采购合同及履约验收的依据之一，如有虚假应答，将承担相应的法律责任。

2、本表中所应答的各项技术指标或服务承诺等应当与应答文件其他部分中相同指标的表述一致，如果出现前后不一致情形，将按无效应答处理。

3、对于那些可以用量化形式表示的条款，供应商必须明确回答，对于那些非量化的条款供应商应以功能描述回答，指出所提供的货物和服务是否做出实质性响应；任何通过简单拷贝采购文件的技术或服务要求、简单标注“符合”、“满足”或非确定性数值（如“>=”或“<=”）的响应均将被视为没有对采购文件的实质性响应，将按无效应答处理。

4、若提供需求以外的额外支持，可以在这一部分加以详细说明。提供应答文件中涉及的所有应答软、硬件的产品说明（要求彩页）或相关证明，最好以中文描述，并作为附件。供应商认为对整体采购项目有特别重要建议的可单独说明。

供应商代表签字：

供应商名称：         （盖章）

日       期

附件6

- 实质性条款偏离表

项目名称：                            项目编号：

| 序号 | 竞争性磋商文件条款号 | 竞争性磋商文件的 条款 | 响应文件的条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：本偏离表是磋商小组评审响应文件最重要的直观材料和主要依据，《第二部分 供应商须知》、《第四部分 项目需求书》中打“★”号条款为实质性条款，投标人如有任何一条负偏离则导致投标无效。对于漏报的项目，采购人有权要求其补报，否则将导致其被拒绝。对于供应商在本偏离表中未列出的条款，除响应文件其余部分另有描述外，其它所有条款均视为完全响应“竞争性磋商文件”的要求。 投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切的，按照不完全响应或者完全不响应处理。

供应商代表签字：

供应商名称：            （盖章）

日       期

附件7

## 供应商基本情况表

| 单位名称 |  | 成立日期 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经营地址 |  | 单位性质 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  | 传真 |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 电话 |  |  |  |  |
| 总经理 |  | 电话 |  |  |  |  |
| 上级单位名称 |  | 信用等级 |  |  |  |  |
| 资质等级 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 | 附营业执照复印件（） |  |  |  |  |  |
| 单位员工概况 | 合计 人 | 高级职称 | 中级职称 |  | 初级职称 | 技师 |
|  |  | 人 | 人 |  | 人 | 人 |
| 单位组织构架 | 请附图 |  |  |  |  |  |
| 下属单位情况 | 请附表 |  |  |  |  |  |

注：供应商须随本表附上供应商企业情况简介，该简介应能说明供应商的企业基本情况，包括但不限于业务范围、注册资金、所有权状况、组织机构及职能、人员构成、公司的场地环境和软硬件设施等。

供应商代表签字

供应商名称（盖章）

日       期

附件8

## 拟投入本项目的团队情况表

| 序号 | 姓名 | 拟在本项目中担任的职务 | 相关领域工作经验（经验、年限） | 资历和其他相关经验 | 职业经历 | 技能/教育 | 是否企业正式员工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商须在本表中详细列出拟派往本项目工作的服务团队人员情况，并提供关键资质（包括但不限于职称、学历、社保等）的证明材料。

供应商代表签字

供应商名称（加盖公章）

日期

附件9

## 拟投入本项目的项目经理简介

| 姓 名 |  |  |  | 年 龄 |  | 专业 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  |  | 公司单位职务 |  | 拟在本项目担任职务 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年 月毕业于 学校 专业，学制 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年～ 年 |  | 参加过的项目名称 |  |  |  |  | 担任何职 | 用户代表及联系电话 |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目前任职项目状况 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 担任职位 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可以调离日期 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1．本表后应附项目经理的身份证、职称资格证书、社保证明以及其他相关证书的复印件。

2．目前未在具体项目上任职的，请在备注栏说明现在负责的工作内容。

3．所有证件、证明材料的复印件均应清晰可辩，否则责任自负。

附件10

## 质 疑 函

质疑人名称：

质疑人地址：

质疑人邮编：

联系人：

手机：

电子邮箱：

质疑项目名称：

项目编号：

质疑类型：□采购文件 □评审过程 □成交结果 □其他

质疑事项：

事实依据和证明材料：（可另附页详细说明）

法律依据：（可另附页详细说明）

其他需要说明的事项：（可另附页详细说明）

日期：  年  月  日

质疑人单位法人代表签字：

质疑人单位全称（盖章）：

注：1.供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖公章。

2.以代理商身份发起质疑的供应商须同时提供货物制造商出具的授权书，授权书应当载明具体权限、期限和相关事项，并由授权单位法人或授权代表人（授权代表人需另行提供授权函）签字并加盖单位公章。

附件11

## 没有重大违法记录的书面声明

致：阳江海关综合技术服务中心

根据《政府采购法》第二十二条的规定，本公司郑重声明：参加此次采购活动前三年内在经营活动中没有发生过以下重大违法记录：

- 因违法经营受到刑事处罚；

- 因违法经营受到责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（加盖公章）：

供应商代表签字：

日期：

注：1、供应商在参加此次采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加此次采购活动。

2、没有提供此项声明的，将视同缺少实质性响应的内容，按无效响应处理

附件12

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库 ﹝ 2020 ﹞ 46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称） ，从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称） ，从业人员_________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业） ；

… …

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（加盖公章）：

供应商代表签字：

日期：

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体） 郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库 ﹝ 2020 ﹞46 号） 的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的（项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者： 服务全部由 符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业； 承建（承接）企业为（企业名称） ，从业人员           __________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1 ，属于（中型企业、小 型企业、微型企业） ；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业； 承建（承接） 企业为（企业名称） ，从业人员           __________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1 ，属于（中型企业、小 型企业、微型企业） ；

… …

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（加盖公章）：

供应商代表签字：

日期：

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

附件13

## 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   XXXXX  单位的   XXXXXXX  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

供应商代表签字：

日期：

附件14

## 银行资信证明（如有）

应答文件正本中应为银行在递交应答文件日前三个月内开具的针对本项目或非特指项目的资信证明原件或复印件，资信证明至少应满足以下要求：

- 供应商基本账户开户行或其上级银行提供；

- 证明供应商资信状况良好，往来账款正常，无透支行为；

- 是否有到期未归还的贷款及金额；

- 具有资信证明开出行有效公章。

附件15

- 项目服务方案

响应供应商名称：

按文件评审内容要求提供

供应商代表签字

供应商名称（盖章）

日       期

附件16

- 同类业绩一览表

响应供应商名称：

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 服务内容 | 合同总价 | 签约及完成时间 | 单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、响应供应商应当如实、完整地填写本表格。

2、响应供应商应当提供合同复印件、业主满意度证明资料复印件。

3、响应供应商所提交的证明材料均应当是原件的复印件加盖公章。

供应商代表签字

供应商名称（盖章）

日       期

附件17

- 承诺函

阳江海关综合技术服务中心（下称“贵单位”）：

本单位郑重承诺：

1、如果本单位在本次采购项目中中标，且与贵单位的相关单位签订合同后，绝对不会以任何理由拒绝送货。否则贵单位有权取消本单位的供应资格，并没收本单位的履约保证金。

2、本单位保证：

（一）按招标文件提供的相关服务的投标总价。

（二）本投标文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤回投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金, 则贵方将不予退还投标保证金。

（四）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（六）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同书》中的全部任务。

（七）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（八）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（九）我方接受采购人委托向采购机构支付代理服务费，如果被确定为中标供应商，承诺足额支付。

（十）我方与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十一）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十二）我方承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（十三）我方承诺负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（十四）我方承诺不是联合体参与磋商，不允许转包、分包。

（十五）我方未被列入法院失信被执行人名单中。

（十六）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十七）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

特此承诺！

供应商代表签字

供应商名称（盖章）

日       期

附件18

## 最终报价一览表

项目名称：                            项目编号：

| 项目内容 | 最终报价 | 项目 完工期 | 其他 声明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.本表中报价货币为人民币。

2.本最终报价为供应商单位签字确认的最终项目需求进行的报价。

3.本表需打印并加盖供应商单位公章，不需随附于应答文件正、副本中。

4.本表作为单独文件于磋商阶段二次报价环节提交评审小组，作为“响应价格”评分的最优先依据。

供应商代表签字：

供应商名称：             （盖章）

日      期：    年  月  日